## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
|  | Dinel Zlín |  |  | VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Zdroj tepla a chladu.
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Jiří Tomášek | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Dinel Zlín |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  |  |  |  | Ústřední vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  | 0 | 0

## Položky
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  | Dinel Zlín |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  |  |  | Ústřední vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Propojení vrtů a vrty |  |  |  |  | 1
1 | 1 | Propojovací potrubí DN 40 FAST bez nutnosti pískovat | m | 200 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
2 | 2 | Lihová náplň 30% etanol | l | 4000 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 713001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 713003 | elektrotvarovky na napojení vrtů a ležatých rozvodů | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 713003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 713004 | isolace potrubí u budovy | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 713004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | stahovací manžety na průchodky | soubor | 1 |  | 0
|  | Svařování,položení montáž | soubor | 1 |  | 0
|  | vrt pro TĆ 4xPE100DN32 | m | 805 |  | 0
0
0
8 | [5 empty] | 0 | 2 | 3 | 7 | 713015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Tepelná čerpadla |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 731101005 | Tepelné čerpadlo země-voda - HE E28 Vč.el.kotle 15kW | ks | 1 |  | 0
|  | montáž uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 0 |  |  |  | 0 | 1
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047564
12 | 732339104R00 | Bojler TUV typ ACV SMART 600 litrů | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 732001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 732001 | akumulační nádrž - dodávka solár | kus | 0 |  | 0
|  | montáž | kus | 2 |  | 0
|  | expansní nádoba 110 litrů lihová strana | kus | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 0 |  |  |  | 0 | 1
Díl: | 733 | Rozvod potrubí studená strana TČ vnitřní
|  | Přechod měděný závitový 54/2" | kus | 20 |  | 0
|  | Přechod měděný závitový 35/5/4" | kus | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | spojovací závité armatury | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | poj. Ventil | kus | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | manonetr | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Zpětná klapka 2" | kus | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005873
28 |  | Kulový kohout 2" | kus | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064627
29 |  | šroubení mozazné kuželové přímé 2" | kus | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065958
30 |  | montáž armatur a zařízení včetně těsnících materiálů | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006707
31 |  | Potrubí měděné Supersan 54 x 2 mm, tvrdé | m | 15 |  | 0
|  | Potrubí měděné Supersan 35x1,5 mm, tvrdé | m | 20 |  | 0
[6 empty] | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 998733203R00 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 0 |  |  |  | 0 | 1
Díl: | 734 | Rozvod potrubí teplá strana TČ |  |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038
46 |  | Šroubení mozazné kuželové přímé, G 6/4" | kus | 4 |  | 0
|  | kulový kohout 6/4" | kus | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024
50 |  | trubka CU 54x2 | kus | 5 |  | 0
|  | trubka CU 42x2 | kus | 5 |  | 0
|  | Kulový kohout 2" | kus | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049
51 |  | šroubení mozazné kuželové přímé 2" | kus | 4 |  | 0
|  | ventil zpětný 6/4" | kus | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051
54 |  | závitový přechod 54-2" | kus | 16 |  | 0
|  | závitový přechod 42-6/4" | kus | 20 |  | 0
|  | isolace 54/13 | kus | 5 |  | 0
|  | isolace 42/13 | kus | 5 |  | 0
|  | montáž armatur a zařízení | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00107
58 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | [5 empty] | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 0 |  |  |  | 0 | 1
Díl: | 735 | Rozdělovač-sběrač studená strana. |  |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01415
64 | 735152452U00 | trubka CU 54x2 | m | 2 |  | 0
|  | trubka CU 89x2 | m | 2 |  | 0
|  | Kulový kohout 1" | kus | 8 |  | 0
|  | zaslepovací víčka 89 | kus | 4 |  | 0
|  | závitový přechod 2" /54 | kus | 8 |  | 0
|  | závitový přechod 35/1" | kus | 16 |  | 0
|  | Kulový kohout 2" | kus | 6 |  | 0
|  | trubka CU 35x1,5 | m | 5 |  | 0
|  | trubka CU 54x2 | m | 2 |  | 0
|  | zpětná klapka 2" | kus | 2 |  | 0
|  | montáž pájecí materiál | soubor | 1 |  | 0
|  | isolace proti chladu 89/13 | m | 5 |  | 0
|  | isolace proti chladu 54/13 | m | 5 |  | 0
|  | isolace proti chladu 35/13 | m | 8 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 998735202R00 |  | % |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 0 |  |  |  | 0 | 1
Díl: | 736 | Strojovna chlazení
|  | CEW10422 CEW1 Wilo Stratos 30/1-12 180mm 230V PN10 | ks | 1 |  | 0
|  | Deskový výměník Výměník Secespol LC 110 vč. Isolace | ks | 1 |  | 0
|  | trojcestný ventil VRG 331vč. pohonu 94/60s. plnopůtok vč. šroubení | ks | 2 |  | 0
|  | trubka CU 54x2 | m | 5 |  | 0
|  | Kulový kohout 2" | kus | 8 |  | 0
|  | trubka CU 22x1,5 | m | 15 |  | 0
|  | isolace proti chladu 22/13 | m | 20 |  | 0
|  | isolace proti chladu 54/13 | m | 20 |  | 0
|  | závitový přechod 54-2" | kus | 20 |  | 0
|  | šroubení 2" | kus | 8 |  | 0
|  | napojení čerpadel materiál | soubor | 1 |  | 0
|  | nádoba chladu 1000 litrů nerez vč.isolace a jímek. | kus | 0 |  | 0
|  | montáž zařízení | soubor | 1 |  | 0
|  | expansní nádoba 110 litrů sekunder | soubor | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 736101010 | Kulový kohout 6/4" | kus | 6 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 0 |  |  |  | 0 | 1
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 767995205 | Dodávka a montáž doplňk.konstrukcí Hilti | kg | 15 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 998767203T00 | Přesun hmot zám.konstrukce, výšky do 12 | % |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 0 |  |  |  | 0 | 1
Díl: | 900 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  | 2 | 10 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 902 | Stavební výpomoci | hodina | 10 |  | 0 | 2 | 10 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 906 | Topná zkouška | hodina | 48 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 0 |  |  |  | 0