Poptávka: Instalace datových rozvodů a příslušenství

Předmětem zakázky je instalace optických datových rozvodů, datových rozvaděčů a příslušenství pro připojení ISP prostřednictvím optické sítě a technologie Wi-Fi v  bytovém domu Orlická 983, Dobruška.

V rámci této zakázky se požaduje:

1. Instalace datového rozvaděče typu 18U a 5 zásuvek v prostoru výtahové šachty pro připojení ISP prostřednictvím technologie Wi-fi (napojení antén providerů).
2. Instalace centrálního datového rozvaděče typu 18U vybaveného  patch panelem s potřebným počtem pozic pro připojení ISP prostřednictvím optické sítě nebo technologie Wi-Fi; v místě centrálního datového rozvaděče zřízení 10 zásuvek pro připojení aktivních prvků.
3. Instalace pěti optických propojení mezi datovým rozvaděčem v prostoru výtahové šachty a centrálním datovým rozvaděčem.
4. Instalace optických datových rozvodů z centrálního rozvaděče k jednotlivým bytům (celkem 40 bytů) zakončených účastnickou zásuvkou v bytě poblíž vchodových dveří; optický převodník.

Dále požadujeme: - předložení položkového rozpočtu s podrobným uvedením komponent;

* předložení cenové kalkulace až po prohlídce místa realizace;
* po ukončení instalace vystavení protokolu o měření.