Material c.1:

* Legrand Valena tlacidlo 774404 – 7ks
* Legrand Valena spinac „6“ 774406 – 11ks
* Legrand Valena spinac „7“ 774307 – 7ks
* Legrand Valena zas. 1 774396 – 56ks
* Legrand Valena zas. TV+R+SAT 774437 – 5ks
* Legrand Valena zas. RJ 11 774439 – 5ks
* Legrand Valena 1-ramik 774451 – 33ks
* Legrand Valena 2-ramik 774452 – 13ks
* Legeand Valena 3-ramik 774453 – 9ks
* Legrand Valena spinac „5B“ 774408 – 10ks
* Zasuvka 1 – GALATEA 5321-06 – 4ks
* Legrand Valena spinac „5“ 774405 – 9ks
* Legrand Valena spinac „1“ 774401 – 4ks
* Legrand Valena spinac „6“ 774206 IP44 – 1ks
* Legrand Valena zas. 774221 IP44 – 2ks
* Legrand Valena 4-ramik 774454 – 3KS
* Legrand Valena 5-ramik 774455 – 1ks
* Vypinac sporakovy 3425A-0344B PO – 1ks
* Svorka 6336-/30-39/2.5 CuAl rad. – 10ks

Material c.2.:

* SCHRACK Vypinac 63A3P BZ900263 – 1ks
* SCHRACK Zvodic prepatia SK222230 – 1ks
* SCHRACK Chranic BC604103 40A 4p. – 3ks
* Istic SCHRACK B10A/1p – 8ks
* Istic SCHRACK B16A/1 – 15ks
* Istic SCHRACK B4/1 6kA – 1ks
* Istic SCHRACK B16A/3 – 1ks
* SCHRACK chranic s ist. B0668510 10A – 1ks
* Istic SCHRACK B20A/3p. – 1ks
* Istic SCHRACK C20/3 – 1ks
* Istic SCHRACK B6A/1 – 1ks
* Trafo BT-8/2 zvoncek – 1ks
* Mostik nul. N12 modry – 4ks
* Mostik nul. EQ01 – 1ks
* Lista EL-NE U3x19 3-pol/10mm FIRN – 1ks
* Koncovka na FORN listu – 10ks
* Vodic CYA 10 cierny – 3metre
* Vodic CYA 10 zž – 1meter
* Vodic CYA 6 cierny – 2metre
* Vodic CYA 6 m – 4metre
* Dutinka izol. L=20.0mm 6.0mm E122 – 10ks
* Duticka izol. L=21.5mm 10.0mm E124 – 10ks

Material c.3.:

* Krabica KO 97 s vickom – 2ks
* Svorka 6304-15 – 2ks
* Krabica KPR 68 hlboka – 21ks
* Kabel CYKY 3Cx1.5 – 20m
* Kabel CYKY 3Cx2.5 – 20m
* Kabel CYKY 5Cx1.5 – 10m