## Hárok1
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
Montáž 1x optického kábla, miestna sieť | m | 40
Optický kábel TB 8-vláknový OM3 (9/125µm), LSOH, KELine, TB08OM3-Eca | m | 40
Pigtail a prišlušenstvo k optickým káblom | ks | 1
Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku | ks | 5
Zásuvka dátová Valena Life 753143 2xRJ45 UTP 6 biela | ks | 5
Kábel volne uložený na stenu | m | 720
Kábel medený dátový UTP-AWG LSOH 4x2x23 mm2 | m | 720
OBO 5015650 svorka ekvipotenciálna 1801 VDE | ks | 1
Montáž a zapojenie drôtovej verzie ústredne EZS pre 16 modulov | ks | 1
Paradox DIGIPLEX EVO192 zabezpečovacia ústredňa | ks | 1
Paradox PS45 zálohovaný systémový zdroj napájania | ks | 1
Paradox PGM4 zbernicový modul | ks | 4
Paradox PCS250 komunikátor GSM/GPRS | ks | 1
Montáž skrinky ústredne 320x300, vrátane zámku a napájacieho zdroja | ks | 1
Zdroj pre ústredňu napájací, 16VAC(2,2 A)/18VAC(2 A), montáž na DIN lištu | ks | 1
Štandardná inštalačná skrinka 320x300x90 mm | ks | 1
Zámok pre inštalačné skrinky k ústredniam Paradox | ks | 1
Montáž a zapojenie sietového záznamníka NVR do 64 kanálov | ks | 1
Avigilon DEMO VMA-AS1-24P09-EU vrátane licencie | ks | 1
Montáž kamery a príslušenstva | ks | 18
Avigilon 6.0C-H5A-DO1-IR 6 Mpx dome IP kamera | ks | 14
Avigilon 6.0C-H5A-BO1-IR 6 Mpx kompaktná IP kamera | ks | 4
Montáž rozvádzača oceľoplechového RACK | ks | 1
Legrand EvoLine nástenný dátový rozvádzač 20U, 600 × 600 mm, 65 kg, sklenené dvere | ks | 1
Aktívne prvky v RACK | sub | 1
Kábel pre EZS | m | 580
Paradox VD 08-8x0,5/100 Signálny kábel pre EZS | m | 580
Kábel dátový v rúrkach | m | 1200
KELine kábel Cat 7, S/FTP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 | BM | 1200
Montáž a zapojenie klavesnice k EZS | ks | 2
Paradox K32LCD + textová LCD klávesnica | ks | 2
Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, stena | ks | 8
Paradox DIGIGARD DG75 dual PIR detektor | ks | 8
Montáž a zapojenie piezo sirény exterierovej | ks | 1
Satel SD-6000 R vonkajšia siréna | ks | 1
Koaxiálny kábel PENFLEX do D 7 mm vonk.priemeru | m | 880
Kábel koax D-S 3010,75 Ohm, Al PVC biely plášť, cievka 100 m |  | 880
Montáž a zapojenie AP | ks | 7
Ubiquiti UniFi UAP-nanoHD | ks | 7
Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky | ks | 3
Zásuvka anténová Valena Life 753164 TV+R+S koncová biela | ks | 3
Montáž kamery a príslušenstva | ks | 2
Avigilon 6.0C-H5A-DO1-IR 6 Mpx dome IP kamera | ks | 1
Avigilon 6.0C-H5A-BO1-IR 6 Mpx kompaktná IP kamera | ks | 1
Kábel pre EZS | m | 220
Paradox VD 08-8x0,5/100 Signálny kábel pre EZS | m | 220
Kábel dátový v rúrkach | m | 160
KELine kábel Cat 7, S/FTP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 | BM | 160
Montáž a zapojenie klavesnice k EZS | ks | 1
Paradox K32LCD + textová LCD klávesnica | ks | 1
Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, stena | ks | 2
Paradox DIGIGARD DG75 dual PIR detektor | ks | 2
Montáž a zapojenie piezo sirény exterierovej | ks | 1
Satel SD-6000 R vonkajšia siréna | ks | 1
Montáž a zapojenie AP | ks | 1
Ubiquiti UniFi UAP-nanoHD | ks | 1
Montáž kamery a príslušenstva | ks | 4
Avigilon 6.0C-H5A-DO1-IR 6 Mpx dome IP kamera | ks | 2
Avigilon 6.0C-H5A-BO1-IR 6 Mpx kompaktná IP kamera | ks | 2
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
Montáž rozvádzača oceľoplechového RACK | ks | 1
Legrand EvoLine nástenný dátový rozvádzač 20U, 600 × 600 mm, 65 kg, sklenené dvere | ks | 1
Aktívne prvky v RACK | sub | 1
Kábel pre EZS | m | 380
Paradox VD 08-8x0,5/100 Signálny kábel pre EZS | m | 380
Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku | ks | 5
Zásuvka dátová Valena Life 753143 2xRJ45 UTP 6 biela | ks | 5
Kábel volne uložený na stenu | m | 720
Kábel medený dátový UTP-AWG LSOH 4x2x23 mm2 | m | 720
OBO 5015650 svorka ekvipotenciálna 1801 VDE | ks | 1
Kábel dátový v rúrkach | m | 720
KELine kábel Cat 7, S/FTP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 | BM | 720
Montáž a zapojenie klavesnice k EZS | ks | 1
Paradox K32LCD + textová LCD klávesnica | ks | 1
Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, stena | ks | 5
Paradox DIGIGARD DG75 dual PIR detektor | ks | 5
Montáž a zapojenie piezo sirény exterierovej | ks | 1
Satel SD-6000 R vonkajšia siréna | ks | 1
Koaxiálny kábel PENFLEX do D 7 mm vonk.priemeru | m | 440
Kábel koax D-S 3010,75 Ohm, Al PVC biely plášť, cievka 100 m |  | 440
Montáž a zapojenie AP | ks | 4
Ubiquiti UniFi UAP-nanoHD | ks | 4
Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky | ks | 5
Zásuvka anténová Valena Life 753164 TV+R+S koncová biela | ks | 5