Elektro materiál – ABB TIME Antracit, stříbrný

Pětirámeček vodorovný 8x

Čtyřrámeček svislý 1x

Třírámeček vodorovný 8x

Dvourámeček vodorovný 10x

Jednorámeček 36x

Dvourámeček svislý 2x

Třírámeček svislý 1x

Jedno klapka 31x

Dvou klapka 18x

Dvouklap na žaluzie 9x

Maska TV 8x

Maska datová 10x

Strojek vypínač č.1 11x

Strojek dvouvypínač č.5 5x

Strojek přepínač č.6 12x

Strojek dvoupřepínač č 6+6 13x

Strojek křížový č.7 8x

Strojek na žaluzie 9x

TV koncový 8x

Datová zásuvka 10x

Zásuvka 73x

Termostat 5x

Strojek datový 10x

Rozvaděč na zed 42 modulů 1x