## List1
Material | Počet kus/M
Unikomfort 24 - 24 KW | 1
Cerpadlo Yonos Pico 25/1-6 | 1
Cerpadlo Yonos Pico 25/1-4 | 2
Rozdelovac 3 cestny 3/4" | 1
Zpetna klapka | 3
Pojistny ventil 1 2,5bar | 1
Zavitovy filtr DN 25 '' | 3
Termomanometr 0-4 bar, 0-120c 1/2 | 1
Kulovy ventil 1" | 10
Sroubeni 1" med | 10
Trubka med 28 | 6
Koleno med 28 | 12
4 cestny ventil + servoventil kit | 1
Al-PEX trubky 26 | 12
AL-PEX trubky 18 | 180
AL-PEX T kus 18x18x18 | 36
AL-PEX T kus 18x26x18 | 1
AL-PEX Konc. Sroubeni 18 - 1/2 | 42
AL-PEX Sroubeni 26 - 3/4" | 1
AL-PEX Sroubeni 18 - 3/4" | 1
Radiatorove sroubeni komp uzavírací | 17
Termoventil | 19 | Pokud není soucasti radiatoru
Termo hlavice | 19
Sroubeni K zebriku s kom. Topna tyc | 2
Expanzni nadoba 35l | 1
Kohout pro Expanzomat 1" | 1
Termostat. Hlavice s kapilarou | 1
termo ventil 3/4 | 1
Boiler 400l dvoji spirala asi Drazice | 1
1