Kit pro zavedení endovenózního katetru:

| Kód výrobku | Popis | Cena za kus bez DPH |
| --- | --- | --- |
| EU-CLF-KITAC-TP | Kit pro zavedení endovenózního katetru |  |

Obsah sterilního balení:

- 1x 4m dlouhý hadičkový set pro tumescentní 
pumpu Nouwag

- 1x 18G x 7cm punkční jehla

- 1x 7Fr x12 cm zaváděcí sheet

- 1x 3mm J 45cm x 0.35” DBL vodící drát

- 1x 15cm x 200cm, sterilní kryt na USG sondu

- 3x 20g sterilní sonografický gel

- 1x 21G x 8cm jehla pro tumescentní infiltraci

- 2x fixační gumička

- 1x plastová miska