|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S. No**  | **Description**  | **Qty**  |
| 1  | POLE MOUNTED SINGLE PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS, 11/0.22kV, 25kVA ………………................... | **5**  |
| 2  | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 11/0.415/0.22KV, 25 KVA ………………................... | **15**  |
| 3  | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 11/0.415/0.22KV, 50 KVA ………………................... | **95**  |
| 4  | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 11/0.415/0.22KV, 100 KVA ………………................... | **7**  |
| 5  | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 11/0.415/0.22KV, 200 KVA ………………................... | **5**  |
| 6  | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 11/0.415/0.22KV, 315 KVA ………………................... | **3**  |
| 7  | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 11/0.415/0.22KV, 500 KVA ………………................... | **1**  |
| 8  | POLE MOUNTED THREE PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS,, 33/0.415/0.22kV, 630kVA ………………................... | **1**  |
| 9  | POLE MOUNTED THREE PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS,, 33/0.415/0.22kV, 1000kVA ………………................... | **1**  |
| 10  | POLE MOUNTED THREE PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS,, 33/0.415/0.22kV, 2500kVA ………………................... | **1**  |
| 11  | POLE MOUNTED SINGLE PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS, 33/0.22kV, 25kVA………………...................  | **5**  |
| 12  | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 33/0.415/0.22KV, 25 KVA ………………................... | **10**  |
| 13  | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 33/0.415/0.22KV, 50 KVA ………………................... | **145**  |
| 14  | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 33/0.415/0.22KV, 100 KVA………………...................  | **21**  |
| 15  | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 33/0.415/0.22KV, 200 KVA ………………................... | **5**  |
| 16  | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 33/0.415/0.22KV, 315 KVA ………………................... | **2**  |
| 17  | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 33/0.415/0.22KV, 500 KVA ………………................... | **1**  |
| 18  | POLE MOUNTED THREE PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS,, 33/0.415/0.22kV, 630kVA………………...................  | **1**  |
| 19  | POLE MOUNTED THREE PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS,, 33/0.415/0.22kV, 1000kVA ………………................... | **1**  |
| 20  | POLE MOUNTED THREE PHASE **1**DISTRIBUTION TRANSFORMERS,, 33/0.415/0.22kV, 2500kVA  |