|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S. No** | **Description** | | **Qty** |
| 1 | POLE MOUNTED SINGLE PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS, 11/0.22kV, 25kVA  ………………................... | | **5** |
| 2 | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 11/0.415/0.22KV, 25 KVA  ………………................... | | **15** |
| 3 | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 11/0.415/0.22KV, 50 KVA  ………………................... | | **95** |
| 4 | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 11/0.415/0.22KV, 100 KVA  ………………................... | | **7** |
| 5 | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 11/0.415/0.22KV, 200 KVA  ………………................... | | **5** |
| 6 | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 11/0.415/0.22KV, 315 KVA  ………………................... | | **3** |
| 7 | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 11/0.415/0.22KV, 500 KVA ………………................... | | **1** |
| 8 | POLE MOUNTED THREE PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS,, 33/0.415/0.22kV, 630kVA ………………................... | | **1** |
| 9 | POLE MOUNTED THREE PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS,, 33/0.415/0.22kV, 1000kVA ………………................... | | **1** |
| 10 | POLE MOUNTED THREE PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS,, 33/0.415/0.22kV, 2500kVA ………………................... | | **1** |
| 11 | POLE MOUNTED SINGLE PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS, 33/0.22kV, 25kVA………………................... | | **5** |
| 12 | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 33/0.415/0.22KV, 25 KVA ………………................... | | **10** |
| 13 | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 33/0.415/0.22KV, 50 KVA ………………................... | | **145** |
| 14 | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 33/0.415/0.22KV, 100 KVA  ………………................... | | **21** |
| 15 | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 33/0.415/0.22KV, 200 KVA ………………................... | | **5** |
| 16 | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 33/0.415/0.22KV, 315 KVA ………………................... | | **2** |
| 17 | Pole Mounted 3 phase Distribution Transformers 33/0.415/0.22KV, 500 KVA ………………................... | | **1** |
| 18 | POLE MOUNTED THREE PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS,, 33/0.415/0.22kV, 630kVA  ………………................... | | **1** |
| 19 | POLE MOUNTED THREE PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS,, 33/0.415/0.22kV, 1000kVA ………………................... | | **1** |
| 20 | | POLE MOUNTED THREE PHASE **1**  DISTRIBUTION TRANSFORMERS,, 33/0.415/0.22kV, 2500kVA | |