Poz.S1

1 Ks Dveřní prvek 2040 mm x 2600mm, sestávající z třípevných polí a 1kř. dveří.

|  | Měřítko 1:50 Vnitřní pohled Systém:Reynaers CS 77-FPEI30 |
| --- | --- |

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven DIN L

Přídavné kování ke každému prvku:

| 3 Ks | Tuerband dr.Hahn 91.5mm | .59 KL2 Polyester powder paint 9016 |
| --- | --- | --- |
| 1 Ks | Zylinder 80mm A=30 B=50 |  |
| 1 Ks | pz Schloss 35mm DIN L |  |
| 1 Ks | Protiplech BKS |  |
| 2 Ks | klika na rozetě |  |
| 2 Ks | Rozeta pro vložku PZ |  |

Barvy:

| Profily: | RAL 9016 |
| --- | --- |

Výplň:

| 4 Ks | 13+4mm Standartní sklo TGI 1,1 |
| --- | --- |
|  | Venkovní: CONTRAFLAM lite 30 (EW30/EI 15) |
|  | Vnitřní: 4mm |

Bez montáže za cenu:

| Cena za jednotku/Celková cena |  |  |
| --- | --- | --- |