Zoznam materiálu:

1.  predradník TJB-E236H (2x 36W)                            (10 ks)
2.  žarivková trubica 58W/150                                    (50 ks)
3.  žarivková trubica 36W/120                                    (50 ks)
4.  žarivková trubica 18W/60                                      (50 ks)
5.  žiarivka 18WPL-C830+RP  (do stropného svietidla)  (40 ks)
6.  žiarivka 11WPL-S/8302pin. (do stolovej lampy)       (30 ks)
7.  žiarivka 9WPL-S/830G23 (do stolovej lampy)          (10 ks)
8.  halogen.žiarovka 20W so sklom, nízko napäťová (do stropného svietidla - jedálne)                                       (40 ks)
9.  žiarivka18WE27+R                                 (20 ks)
10. žiarivka 14WE27+RP                             (20 ks)
11. žiarovka 60WE27číra                            (50 ks)
12. štartér 4-65W                                      (25 ks)
13. štartér FS4-22W                                  (25 ks)
14. zásuvka 220V podomietku                    (5 ks)
15. rozbočka (roztrojka)                            (10 ks)
16. vidlica 220V biela                                (20 ks)
17. kábel CYSY3 Cx2,5                              (200 bm)
18. päťzásuvka biela bez vypínača             (20 ks)
19. páska viazacia (umelohmotná) čierna250x4,5  (2 balenia)
20. páska izolačná čierna                         (10 ks)
21. páska izolačná hnedá                        (10 ks)  
22. hmoždiny priemer 6 (balenie 10ks)    (4 balenia)
23. hmoždiny priemer 8 (balenie 10ks)    (4 balenia)
24. hmoždiny priemer 10 (balenie 10ks)  (4 balenia)

V vprípade možnosti dodávky:

1. vrták  priemer 6 SDS           (10 ks)
2. Vrták  priemer 8 SDS          (10 ks)
3. vrták  priemer 10 SDS        (10 ks)
4. vrták na kov priemer  3      (10 ks)
5. vrták na kov priemer  5      (10 ks)
6. vrták na kov priemer  8      (10 ks)