## List1
ppr
kolena 90 st.
20 | 100 | ks
25 | 100 | ks
32 | 30 | ks
kolena 45 st.
20 | 20 | ks
25 | 20 | ks
32 | 20 | ks
kolena 90 st. S čepem
20 | 30 | ks
25 | 30 | ks
32 | 30 | ks
t- kus
redukovaný 25x20x25 | 30 | ks
redukovaný 32x25x32 | 10 | ks
jednoznačný 20 | 20 | ks
jednoznačný 25 | 20 | ks
zástřik 32/1" ven | 8 | ks
zástřik 32/1" dovnitř | 8 | ks
zástřik 25/ 3/4" dovnitř | 5 | ks
zástřik 25/ 3/4" ven | 5 | ks
zástřik 20/ 1/2" ven | 5 | ks
zástřik 20/ 1/2" dovnitř | 5 | ks
křížení
20 | 15 | ks
25 | 10 | ks
32 | 5 | ks
nátrubek
20 | 20 | ks
25 | 20 | ks
32 | 20 | ks
nátrubek redukovaný
25 / 20 | 15 | ks
32 / 25 | 15 | ks
trubky
20 PN16 | 30 | m
20 PN20 | 30 | m
25 PN16 | 30 | m
25 PN20 | 30 | m
32 PN16 | 30 | m
32 PN20 | 30 | m
mirelon
16 tl 13 mm | 30 | m
32 tl. 13 mm | 20 | m
20 | 60 | m
25 | 60 | m
32 | 60 | m
nástěnný komplet pro baterie 20 x 1/2" | 1 | ks
nástěnka 20x 1/2" | 15 | ks
filtr samočistící IVAR typ 3131N0005 - 1" | 1 | ks
plněprůtokový šikmý uz. Ventil EA KEMPER - FIGURA 145 1G - DN25 | 1 | ks
pojistný ventil IVAR PV KB - DN 15 1/2" x 3/4" | 1 | ks
Přechodka HDPE - 32/1" závit ven | 1 | ks
Přechodka HDPE - 20 / 1/2" závit ven | 1 | ks
kulový ventil 1" dovnitř / 1" ven DN25 | 2 | ks
zpětná klapka DN25 dovnitř/ven | 2 | ks
zpětná klapka DN20 dovnitř/ven | 2 | ks
cirkulační čerpadlo wilo star Z 15 C - komplet | 1 | ks
mrazuvzdorný venkovní ventil DN15 | 1 | ks
podomítkový syfon nerez | 2 | ks
vtokový trychtýř pro poj. Ventil s pach uzávěrem | 1 | ks
rohový kul. Ventil 1/2" x 3/8" | 12 | ks
rohový kul. Ventil 1/2" x 1/2" | 2 | ks
modul pro závěsné WC pro zazdění nebo předezdění ( případně celý set ) | 2 | ks
modul pro závěsný bidet pro zazdění nebo předezdění ( případně celý set ) | 1 | ks
podomítková baterie sprcha (něco mi nabídněte - zlatá střední cesta) | 1 | ks
podomítková baterie vanová (něco mi nabídněte - zlatá střední cesta) | 1 | ks
ucpávky stavební červená 1/2 " | 15 | ks
ucpávky stavební modrá 1/2 " | 15 | ks
větrací hlavice 110 | 1 | ks
přivzdušnovací ventil hl-900 | 1 | ks
HTR-B Redukce nízká DN110/50 | 2 | ks
HTEA Odbočka 45° DN75/75 | 1 | ks
HTRE Čistící kus DN110 | 2 | ks
HTR-B Redukce nízká DN110/75 | 4 | ks
KG redukce 125/110 | 3 | ks
HTEA Odbočka redukovaná 45° DN75/50 | 1 | ks
HTEA Odbočka redukovaná 87° DN110/50 | 2 | ks
HTEA Odbočka 67° DN110/110 | 2 | ks
HTDA Dvojodbočka 87° DN50/110/50 | 2 | ks
HTB Koleno DN75 - 87° | 6 | ks
HTB Koleno DN75 - 45° | 4 | ks
HTB Koleno DN75 - 30° | 10 | ks
HTB Koleno DN75 - 15° | 10 | ks
HTB Koleno DN50 - 87° | 15 | ks
HTB Koleno DN50 - 45° | 10 | ks
HTB Koleno DN50 - 30° | 10 | ks
HTB Koleno DN50 - 15° | 10 | ks
HTB Koleno DN110- 87° | 8 | ks
HTB Koleno DN110 - 45° | 5 | ks
HTB Koleno DN110 - 30° | 8 | ks
HTB Koleno DN110 - 15° | 8 | ks
HTEM Trubka DN50 - 1000mm | 10 | ks
HTEM Trubka DN50 - 500mm | 12 | ks
HTEM Trubka DN50 - 250mm | 15 | ks
HTEM Trubka DN50 - 150mm | 8 | ks
HTEM Trubka DN75 - 1000mm | 5 | ks
HTEM Trubka DN75 - 500mm | 8 | ks
HTEM Trubka DN75 - 250mm | 8 | ks
HTEM Trubka DN75 - 150mm | 3 | ks
HTEM Trubka DN110 - 2000mm | 2 | ks
HTEM Trubka DN110 - 1000mm | 8 | ks
HTEM Trubka DN110 - 500mm | 10 | ks
HTEM Trubka DN110 - 250mm | 5 | ks
HTEM Trubka DN110 - 150mm | 5 | ks
trubka cu 28x1,0 | 8 | m
armaflex HT tl. 25 mm | 10 | m
CU KOLENO 90° I/I DN28 | 8 | ks
CU VSUVKA PŘECHOD VNĚJŠÍ DN28 x 1" | 2 | ks
Mosazný šikmý filtr DN25 - 1" PN20 Plnoprůtok, sítko 150mcr | 2 | ks
Kulový kohout MF 1" s UCPÁVKOU, Páka, PN30 | 2 | ks
CU VSUVKA PŘECHOD VNITŘNÍ DN28 x 1" | 2 | ks
Skříň rozdělovače pro podlahové vytápění - POD OMÍTKU - 7 obvodů | 2 | ks
Rozdělovač podlahového vytápění 7-cestný se sběračem 1", s průtokoměry a ventily | 2 | ks
SET Ukončení rozdělovače 1" s vypouštěním a odvzdušněním | 2 | ks
Kulový kohout MF 1" SE ŠROUBENÍM, rohový - k rozdělovači | 4 | ks
Svěrné šroubení na PEXAL trubku 16mm x 3/4" | 30 | ks
Vícevrstvá trubka PEX-AL-PEX 16 x 2mm PN10 | 750 | m
Vícevrstvá trubka PEX-AL-PERT 32 x 3mm PN10 | 20 | m
Dilatační pás 25m, s fólií, samolepící 8 x 150mm | 20 | ks
AL/PE Fólie reflexní s rastrem, 1050mm x 50m, role 50m2 | 2 | ks
Systémová deska 1050 x 750 mm, s výstupky - modrá fólie, 13ks (10,2 m2) rozteč 75mm ( případně nabídněte levnější alternativu) | 10 | ks
PEXAL T-kus pravidelný 32 x 32 x 32 mm - Lisovací tvarovka (TH, B) PN10 | 2 | ks
PEXAL Přechod s vnitřním závitem 32 mm x 1" - Lisovací tvarovka (TH, B) | 2 | ks
PEXAL Přechod s vnějším závitem 32 mm x 1" - Lisovací tvarovka (TH, B) | 4 | ks
PEXAL Koleno s vnějším závitem 32 mm x 1" - Lisovací tvarovka (TH, B) | 2 | ks
PEXAL Přípojka "L" 16 x 300 x 15 mm - Lisovací tvarovka (TH, B) PN10 | 4 | ks
PEXAL Spojka přímá 16 x 16 mm - Lisovací tvarovka (TH, B) PN10, 100°C | 20 | ks
PEXAL Koleno 90° 32 x 32 mm - Lisovací tvarovka (TH,B) PN10, 100°C | 8 | ks
PEXAL Koleno 90° 16 x 16 mm - Lisovací tvarovka (TH,B) PN10, 100°C | 8 | ks
Příchytka PEX potrubí - rovná, do izolačních desek | 1000 | ks
Trubkový vodící oblouk 18x2,0 mm | 30 | ks
Koralux KLMM 1810/600 | 1 | ks
Koralux KLMM 1810/750 | 1 | ks
V&G 412 Regulační šroubení rohové "H" pro VK 1/2" x 3/4" s eurokonusem | 2 | ks
Svěrný adaptér 3/4" x 16 mm pro připojení měděných trubek na ventil s eurokonusem | 4 | KS
Rozvodnice ALC - ovládání 6 zón; s transformátorem IVAR ALC006M | 1 | ks
Elektrotermická hlavice IVAR TE3040 | 5 | ks
Termostat lokální TW 8-30st | 3 | ks
Fixační lišta UNIFIX | 100 | ks
Ponorná automatická vodárna Easy Pump E-DEEP 1000 | 1 | ks