## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Bytové centrum Vodárna II. | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | R2015-4
| Název objektu | [11 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části | [11 empty] | Místo | Kolín
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Burda Kolín s.r.o.
| Projektant |  |  | INPAR s.r.o.
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Ing. Novotná | [7 empty] | 04.02.2015
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | #REF! | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | % | #REF!
2 |  |  | Montáž | #REF! | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | % | #REF!
3 | PSV |  | Dodávky | #REF! | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  |  | % | #REF!
4 |  |  | Montáž | #REF! | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | % | #REF!
5 | "M" |  | Dodávky | #REF! | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  |  | % | #REF!
6 |  |  | Montáž | #REF! | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | #REF!
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | #REF! | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | #REF!
20 | HZS |  |  | #REF! | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 15 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | #REF!
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | #REF! | DPH |  | #REF! | #REF!
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | #REF! | DPH |  | #REF! | #REF!
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | #REF!
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Bytové centrum Vodárna II.
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: | Burda Kolín s.r.o.
Zhotovitel:
Datum: | 04.02.2015
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 0
| PŘÍPOJKY JEDNOTNÉ KANALIZACE, DOMOVNÍ KANALIZACE | 0
| VENKOVNÍ DOMOVNÍ VODOVOD, VNITŘNÍ VODOVOD | 0
| Vytápění | #REF!
| Vzduchotechníka | #REF!
| Elektroinstalace | #REF!
| Celkem | #REF! | #REF! | #REF!

## Zařizovací_předměty
ROZPOČET
Stavba: |  | Bytové centrum Vodárna II.
Objekt:
Část: |  | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
JKSO:
Objednatel: |  | Burda Kolín s.r.o.
Zhotovitel:
Datum: |  | 04.02.2015
P.Č. | Popis | Množství celkem | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6
S | Sprchový kout čtverec 900x900mm včetně odtokové soupravy | 4 | kpl | #REF! | kpl |  | 0
| Sprchová zástěna | 4 | kpl |  | kpl |  | 0
| Baterie sprchová - nástěnná páková chrom, rozteč 100 mm | 4 | kpl |  | kpl |  | 0
| Sprchová sada včetně hlavice | 4 | kpl |  |  |  | 0
| Montážní příslušenství | 4 | kpl |  |  |  | 0
S1 | Sprchový kout čtvrtkruh 900mm včetně odtokové soupravy | 8 | kpl |  |  |  | 0
| Sprchová zástěna | 8 | kpl |  |  |  | 0
| Baterie sprchová - nástěnná páková chrom, rozteč 100 mm | 8 | kpl |  |  |  | 0
| Sprchová sada včetně hlavice | 8 | kpl |  |  |  | 0
| Montážní příslušenství | 8 | kpl |  |  |  | 0
V | Vana akrylátová bílá 1700x750mm včetně nožiček | 24 | kpl |  | kpl |  | 0
| Baterie vanová – nástěnná páková rozteč 100 mm | 24 | kpl |  | kpl |  | 0
| Sprchová sada včetně hlavice | 24 | kpl |  |  |  | 0
| Odtoková souprava | 24 | kpl |  | kpl |  | 0
| Montážní příslušenství | 24 | kpl |  |  |  | 0
U | Umyvadlo 600x460mm včetně odtokové soupravy | 41 | kpl |  |  |  | 0
| Baterie umyvadlová - stojánková páková chrom | 41 | kpl |  |  |  | 0
| Montážní příslušenství | 41 | kpl |  |  |  | 0
Um | Umývátko 500x380mm včetně odtokové soupravy | 2 | kpl |  |  |  | 0
| Baterie umyvadlová - stojánková páková chrom | 2 | kpl |  |  |  | 0
| Montážní příslušenství | 2 | kpl |  |  |  | 0
D | Dřez vestavný nerezový 430x430mm | 30 | kpl |  |  |  | 0
| Dřezová baterie stojánková, provedení chrom | 30 | kpl |  |  |  | 0
| Odtoková souprava s připojením pro myčku | 30 | kpl |  |  |  | 0
| Montážní příslušenství | 30 | kpl |  |  |  | 0
WC | WC závěsné, barva bílá | 37 | kpl |  | kpl |  | 0
| Závěsný systém podomítkový s dvojitým čelním splachováním, GEBERIT | 36 | kpl |  |  |  | 0
| Závěsný systém podomítkový s přečerpávacím modulem Sanibroy Saniwall pro | 1 | kpl |  |  |  | 0
| Plastové sedátko bílé | 37 | kpl |  |  |  | 0
| Instalační sada pro klozet | 37 | kpl |  |  |  | 0
| WC ovládací tlačítko bílé - dvojí splachování | 37 | ks |  |  |  | 0
VL | Výlevka keramická, volně stojící, JIKA | 3 | kpl |  | kpl |  | 0
| Baterie výlevka - nástěnná dřezová baterie s otočným ramínkem 200 mm, rozteč 100 mm | 3 | kpl |  | kpl |  | 0
| Montážní příslušenství | 3 | kpl |  |  |  | 0
| montáž | 1 | kpl |  | kpl |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0

## Kanalizace
ROZPOČET
Stavba: |  | Bytové centrum Vodárna II.
Objekt:
Část: |  | PŘÍPOJKY JEDNOTNÉ KANALIZACE
DOMOVNÍ KANALIZACE
Objednatel: |  | Burda Kolín s.r.o.
Zhotovitel:
Datum: |  | 04.02.2015
P.Č. | Popis | Množství celkem | MJ | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9
PŘÍPOJKY JEDNOTNÉ KANALIZACE
| Vstupní revizní šachta splaškové kanalizace DN1000 - prefabrikát, mat. beton, hloubka šachty 2,25m | 1 | kpl |  | 0
| Vstupní revizní šachta splaškové kanalizace DN1000 - prefabrikát, mat. beton, hloubka šachty 1,80m | 1 | ks |  | 0
| Poklop DN600 tř. zatížení D, včetně rámu | 2 | kpl |  | 0
| Hrdlová trubka KGEM 200 | 7 | m |  | 0
| Montáže | 1 | soubor |  | 0
| Celkem přípojky jednotné kanalizace |  |  |  | 0
DOMOVNÍ KANALIZACE
| Ventilační hlavice HL810 DN100 | 10 | ks |  | 0
| Ventilační hlavice Topwet TWO125 | 4 | ks |  | 0
| Podlahová sklepní vpust H77 se zpětnou klapkou | 1 | ks |  | 0
| Střešní vpust HL64.1 | 6 | ks |  | 0
| Balkonová vpust HL80 + vyhřívání HL82 | 18 | kpl |  | 0
| Podomítkový sifon pro pračky se zpětným uzávěrem a přivzdušňovacím ventilem HL404.1 | 29 | kpl |  | 0
| Lapač střešních splavenin HL660/2 | 14 | ks |  | 0
| Odvodňovací žlab ACO Drain N100 | 2 | m |  | 0
| Vpust ACO Drain N100 d. 0,50m | 1 | kpl |  | 0
| Krycí mřížka žlabu mat. litina třída zatížení C | 2.5 | m |  | 0
| Dno revizní šachty soutočné typ KGSGR DN400/150 | 1 | kpl |  | 0
| Poklop typ KGDOV DN400 | 1 | ks |  | 0
| Připojovací trubka se zpětnou klapkou DN100 Viega 3815.5 | 2 | ks |  | 0
| Připojovací trubka se zpětnou klapkou DN50 Viega Sperrfix | 1 | ks |  | 0
| Čerpací box pro výlevku Koncept Ekotech Homa Drain Power TP30 | 1 | kpl |  | 0
| Čerpací box pro kuchyni Sanibroy Sanivite Silence | 1 | kpl |  | 0
| Vsakovací jímka užitného objemu 2x6m3 – štěrk | 28 | m3 |  | 0
Trubky z tvrdého PVC, řada E pro pokládku do země, s naformátovanými nástrčnými hrdly a jazýčkovým těsnícím kroužkem ze syntetického kaučuku
| Hrdlová trubka KGEM 100 | 22 | m |  | 0
| Hrdlová trubka KGEM 125 | 173 | m |  | 0
| Hrdlová trubka KGEM 150 | 51 | m |  | 0
| Hrdlová trubka KGEM 200 | 8 | m |  | 0
| Hrdlová trubka KGEM 400 – tělo šachet | 2 | m |  | 0
| Čistící kus KGRE 125 | 5 | ks |  | 0
| Drobný materiál kolena, redukce, odbočky | 1 | soubor |  | 0
Stoupací a připojovací potrubí kanalizace – PP HT-system např.PIPELIFE Fatra
| Hrdlová trubka DN 40 | 40 | m |  | 0
| Hrdlová trubka DN 50 | 289 | m |  | 0
| Hrdlová trubka DN 70 | 18 | m |  | 0
| Hrdlová trubka DN 100 | 391 | m |  | 0
| Hrdlová trubka DN 125 | 228 | m |  | 0
| Čistící kus DN100 | 24 | ks |  | 0
| Čistící kus DN125 | 1 | ks |  | 0
| Drobný materiál kolena, redukce, odbočky, upevnění | 1 | soubor |  | 0
| Dvířka 200 x 200 mm | 24 | ks |  | 0
| Dvířka 300 x 300 mm | 3 | ks |  | 0
Potrubní izolace TUBOLIT, AR, síla stěny 5 mm
| 50/5-AR | 355 | m |  | 0
| 70/5-AR | 18 | m |  | 0
| 110/5-AR | 391 | m |  | 0
| 125/5-AR | 228 | m |  | 0
| Výtlak - potrubí PE D 50x4,6 | 26 | m |  | 0
Tepelná izolace - pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40mm Rockwool Pipo Als
| 133 x 40 | 35 | m |  | 0
| Objímky pro potrubí do DN50 | 355 | ks |  | 0
| Objímky pro potrubí do DN70 | 18 | ks |  | 0
| Objímky pro potrubí DN100 | 390 | ks |  | 0
| Objímky pro potrubí DN125 | 265 | ks |  | 0
| Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace | 1246 | m |  | 0
| Zemní práce | 1 | soubor |  | 0
| montáže | 1 | soubor |  | 0
| Celkem domovní kanalizace |  |  |  | 0

## Vodovod
ROZPOČET
Stavba: |  | Bytové centrum Vodárna II.
Objekt:
Část: |  | VENKOVNÍ DOMOVNÍ VODOVOD
VNITŘNÍ VODOVOD
Objednatel: |  | Burda Kolín s.r.o.
Zhotovitel:
Datum: |  | 04.02.2015
P.Č. | Popis | Množství celkem | MJ | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9
VENKOVNÍ DOMOVNÍ VODOVOD
| Vodoměrná sestava závitová DN50 (K.K, filtr, Z.V., K.K. s vypouštěním) | 1 | kpl |  | 0
| Vodoměr Qn=6,0m3/hod (dodávkou vodáren) | 1 | ks |  | 0
| HUVV K.K. R250DS-50 | 1 | ks |  | 0
| Potrubí PE100 D63x5,8 SDR11 | 20 | m |  | 0
| Přechodka D63/DN50 | 3 | ks |  | 0
| zatěsněný prostup ILLICHMAN MASTER-SEAL. | 1 | ks |  | 0
| Signalizační vodič | 20 | m |  | 0
| Výstražná folie | 20 | m |  | 0
| Vodoměrná šachta 1500x900, hl. 1800mm vč. poklopu 900x600mm, tř. D | 1 | kpl |  | 0
| Celkem venkovní domovní vodovod |  |  |  | 0
VNITŘNÍ VODOVOD
| Podružný vodoměr Qn=1,5m3/hod DN20 | 96 | kpl |  | 0
| K. K. Giacomini R 250D-25 | 96 | ks |  | 0
| K. K. s vyp. Giacomini R 250DS-40 | 8 | ks |  | 0
| K. K. s vyp. Giacomini R 250DS-50 | 3 | ks |  | 0
| K. K. rohový, ARCO A-80 15/10 | 146 | ks |  | 0
| Pračkoroháček 15/20 s filtrem a zpětným ventilem | 59 | ks |  | 0
| Hydrantový systém, průměr hadice 25mm, délka 30m Q>1,1l/s | 8 | kpl |  | 0
| Dvojitá zpětná klapka DN50 | 1 | kpl |  | 0
| Vyvažovací ventil TA-STAD DN32 | 4 | kpl |  | 0
| Zahradní ventil R620-20 – Dopouštění otopného systému | 1 | ks |  | 0
Vodovodní potrubí PPR PN16
| 25x3,5 | 289 | m |  | 0
| 32x4,4 | 104 | m |  | 0
| 40x5,5 | 113 | m |  | 0
| 50x6,9 | 51 | m |  | 0
| 63x8,6 | 28 | m |  | 0
| 75x10,3 | 10 | m |  | 0
Vodovodní potrubí PPR STABI PN20
| 25x3,5 | 271 | m |  | 0
| 32x4,4 | 343 | m |  | 0
| 40x5,5 | 164 | m |  | 0
| 50x6,9 | 79 | m |  | 0
| 63x8,6 | 28 | m |  | 0
Potrubí požárního vodovodu – mat. ocel
| DN25 | 16 | m |  | 0
| DN40 | 6 | m |  | 0
| DN50 | 83 | m |  | 0
| Tvarovky, fitinky, zástřiky, přechody | 1 | kpl |  | 0
Potrubní izolace TUBOLIT, DG, síla stěny 9mm
| 25 x 9 | 546 | m |  | 0
Potrubní izolace TUBOLIT, DG, síla stěny 13mm
| 32 x 13 | 104 | m |  | 0
| 40 x 13 | 113 | m |  | 0
| 50 x 13 | 57 | m |  | 0
| 64 x 13 | 111 | m |  | 0
| 80 x 13 | 10 | m |  | 0
Potrubní izolace TUBOLIT, DG, síla stěny 20mm
| 35 x 20 | 343 | m |  | 0
| 42 x 20 | 164 | m |  | 0
| 54 x 20 | 79 | m |  | 0
| 64 x 20 | 28 | m |  | 0
Potrubní izolace z kamenné vlny s povrchovou úpravou z hliníkové folie, síla stěny 40mm
| 28 x 40 | 30 | m |  | 0
| Závěsy potrubí, kotvení, objímky DN20 – DN40 | 1300 | kpl |  | 0
| Závěsy potrubí, kotvení, objímky DN50 – DN65 | 280 | kpl |  | 0
| Tlakové zkoušky | 1585 | m |  | 0
| Proplach a dezinfekce potrubí | 1585 | m |  | 0
| montáže | 1 | soubor |  | 0
| VODOVOD CELKEM |  |  |  | 0
| Celkem vnitřní vodovod |  |  |  | 0