**05.12.2019**

**ZADANIE do 2.KOLA:**

1. Materiálová špecifikácia roliet uvádzaná v Design manuáli



*Design manuál Shell and Core*

1. Materiálové listy v prílohe
2. PD v prílohe + link na stiahnutie kompletnej RPD NKP Jurkovičova tepláreň
3. Lešenie - *dodávka stavby*
4. Nosná konštrukcia pre uchytenie rolety - *dodávky stavby (NKP\_SOP01\_RP\_2300\_2400\_4000\_E1.1\_SAR\_644c\_Nosná konštrukcia pre rolety\_R00)*
5. Vypracovanie lacnejšej alternatívy oproti referenčnému výrobku s porovnateľnou materiálovou špecifikáciou

**Požiadavky na alternatívnu ponuku:**

Rozhodujúcim faktorom pri vyhodnotení tendra bude najnižšia cena za podmienky dodržania nasledovných požiadaviek:

1. Požiadavky na materiál rolety:
	* Priepustnosť svetelná / slnečného žiarenia 5%
	* Odrazivosť 60%
	* Pohltivosť sl.žiarenia 35%
2. Požiadavka na farebnosť: podobná ako je uvedená v priloženom materiálovom liste referenčného výrobku
3. Požiadavka na funkčnosť: pri rozmeroch roliet podľa grafického VV z RPD, vc.681-685

(riadená MaR)