## Specifikace
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Zařízení č.1
VZDUCHOTECHNICKÁ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA
1.1 | horizontální, ve vnitřním provedení, výkon 6 900m3/h, sestava obsahuje deskový rekuperátor, vodní ohřívač, vodní chladič, ventilátory, filtry M5, na venkovní straně uzavírací klapky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARNÍ ZVLHČOVAČ včetně příslušenství
1.2 | výkon 30kg/h, včetně všech příslušenství pro distribuci páry | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU
1.3 | 1000 x 600 x 1500, složen ze 6 buněk 500x200x1500mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
1.4 | pozinkovaná, lakovaná dle barvy klempířských prvků, 1120x560 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| Trouby rovné se stranami nad 250 mm | M2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ, KAUČUKOVÁ IZOLACE
i.T | tl 12 mm | m2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.2
pozn. | řešeno v části PS-01.03 Vzduchotechnika výzkumně vývojové laboratoře
Zařízení č.2 - celkem
Zařízení č.3
pozn. | řešeno v části PS-01.03 Vzduchotechnika výzkumně vývojové laboratoře
Zařízení č.3 - celkem
Zařízení č.4
VZDUCHOTECHNICKÁ SMĚŠOVACÍ JEDNOTKA
4.1 | horizontální, ve vnitřním hygienickém provedení, výkon 9 950m3/h, sestava obsahuje,filtr F9, vodní chladič, vodní ohřívač, ventilátor, filtr F7 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ
4.2 | DN 200, příkon 2kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
4.3 | do kruhového potrubí, DN315, výkon 1150m3/h při 350Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU
4.4 | DN315 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | DN250 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | DN200 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | DN160 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | DN125 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | DN100 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | DN80 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULAČNÍ KLAPKA
4.11 | DN355 na SPIRO, s pohonem 24V, on/off | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČISTÝ NÁSTAVEC S HEPA FILTREM
4.12 | velikost 300, kazetové provedení, pro odtah vzduchu, vyústka z lakovaného perforovaného plechu | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÍŘIVÁ VYÚSŤ ČTYŘHRANNÁ
4.13 | velikost 300, přívodní | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | velikost 500, přívodní | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | velikost 600, přívodní | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | velikost 300, odvodní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALÍŘOVÉ VENTILY
4.17 | DN200 přívodní | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | DN125 přívodní | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | DN200 odvodní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | DN125 odvodní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | DN100 odvodní | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODTAHOVÉ MŘÍŽKY, hliníkové
4.22 | 400x400 12,5/UR1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | 300x200 12,5/UR1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 | 200x150 12,5/UR1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘEFUKOVÉ MŘÍŽKY
4.25 | 200x200, 2 ks mřížek z lakovaného perforovaného plechu, vnitřní část musí umožňovat regulaci průtoku | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLUMIČE HLUKU
4.26 | 1000 x 800 x 1500, složen ze 8 buněk 500x200x1500mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.27 | Kruhový tlumič DN200 - 1000 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ
4.28 | DN 250 | bm | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.29 | DN 200 | bm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.30 | DN 160 | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.31 | DN 125 | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.32 | DN 100 | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| Trouby rovné se stranami nad 250 mm | M2 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| Trouby rovné | m2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tvarovky | m2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ, KAUČUKOVÁ IZOLACE
i.T | tl 12 mm | m2 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.4 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.5
VZDUCHOTECHNICKÁ SMĚŠOVACÍ JEDNOTKA
5.1 | horizontální, ve vnitřním hygienickém provedení, výkon 4 250m3/h, sestava obsahuje,filtr F9, vodní chladič, vodní ohřívač, ventilátor, filtr F7 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU
5.2 | DN315 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | DN250 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | DN200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | DN160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | DN125 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | DN100 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | DN80 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULAČNÍ KLAPKA
5.9 | DN250 na SPIRO, s pohonem 24V, on/off | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČISTÝ NÁSTAVEC S HEPA FILTREM
5.10 | velikost 300, s kruhovým připojovacím hrdlem, pro přívod vzduchu, vířivá vyústka | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | velikost 600, kazetové provedení, pro odtah vzduchu, vyústka z lakovaného perforovaného plechu | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | velikost 300, kazetové provedení, pro odtah vzduchu, vyústka z lakovaného perforovaného plechu | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALÍŘOVÉ VENTILY
5.13 | DN200 přívodní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | DN125 odvodní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | DN100 odvodní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÍŘIVÁ VYÚSŤ ČTYŘHRANNÁ
5.16 | velikost 600, přívodní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘEFUKOVÉ MŘÍŽKY
5.17 | 200x200, 2 ks mřížek z lakovaného perforovaného plechu, vnitřní část musí umožňovat regulaci průtoku | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLUMIČE HLUKU
5.18 | 600 x 250 x 1500, složen ze 3 kulis 100x245x1500mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.19 | Kruhový tlumič DN315 - 1000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20 | Kruhový tlumič DN250 - 1000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21 | Kruhový tlumič DN200 - 1000 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.22 | Kruhový tlumič DN160 - 1000 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.23 | Kruhový tlumič DN125 - 1000 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ
5.24 | DN 250 | bm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.25 | DN 200 | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.26 | DN 160 | bm | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.27 | DN 125 | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.28 | DN 100 | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| Trouby rovné se stranami nad 250 mm | M2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| Trouby rovné | m2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tvarovky | m2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ, KAUČUKOVÁ IZOLACE
i.T | tl 12 mm | m2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.5 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.6
RADIÁLNÍ VENTILÁTOR PLASTOVÝ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
6.1 | DN 160, 300m3/h při 150Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | DN 315, 900m3/h při 100Pa | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŽALUZIE NA KRUHOVÉ POTRUBÍ
6.3 | DN 160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | DN 315 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRYCÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ
6.5 | DN 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | DN 315 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ
6.7 | DN 315 | bm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | DN 160 | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| Trouby rovné | m2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tvarovky | m2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ, KAUČUKOVÁ IZOLACE
i.T | tl 12 mm | m2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.6 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení společné
(množství určí dodavatel)
| Montážní a pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výšková montáž a použití mechanizmů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doprava (odhad) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení společné - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ A OŽIVENÍ
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VYREGULOVÁNÍ POTRUBÍ A KONCOVÝCH ELEMENTŮ | H | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PŘÍPRAVA NA KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALIDACE | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(cena dle nabídky dodavatele)
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0