## List1
POPIS REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY VČ. ZÁSOBNÍKU TV
Popis | Měrná jednotka | Množství | Cena
Demontáž stávajícího kotle |  | 2
Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchyceními sponami 1x | m | 10
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech do 12 m | % | 23.5
Zdravotechnika - vnitřní kanazlizace
Potrubí kanazlizační z PP připojovací DN 50 | m | 5
Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm | m | 1
Zdravotechnika - vnitřní plynovod
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 | m | 5
Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 25 | soubor | 2
Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem | ks | 2
Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0.143
Zdravotechnika - zařizovací předměty
Montáž ohřívačů zásobníkových stacionárních tlakových do 500 litrů | soubor | 1
Ohřívač vody zásobníkový objem 500 l | ks | 1
Ústřední vytápění - kotelny
Montáž odkouření kotlů a komínových vložek | soubor | 1
Uvedení do provozu kotlů a regulace | soubor | 1
Montáž kotlů vč. Nastrojení izolace a hořáku | soubor | 2
sestava: 2x plynový kotel 2x49kW vč. Příslušenství dle specifikace | ks | 1
Montáž příslušenství kotlů | soubor | 2
Rozšíření regulace pro směšovaný okruh | ks | 1
Hydr. Systém propojení dvou kotlů DN 65/80 | ks | 1
Hydraulická výhybka | ks | 1
Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m | t | 0.119
Ústřední vytápění - strojovny
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové | soubor | 1
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové | soubor | 1
Ústřední vytápění - potrubí
Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 4
Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 10
Přesun hmot pro rozvody potrubí v objktech v do 24 m | t | 0.148
Ústřední vytápění - armatury
Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110 ˚C | ks | 1
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110 ˚C | ks | 4
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130˚C s vnitřními závity | ks | 2
Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130˚C s vnitřními závity | ks | 1
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185˚C vnitřními závit | ks | 4
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185˚C vnitřními závit | ks | 4
Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 se servomotorem | ks | 1
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení délky 160 mm | ks | 4
Manometr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení délky 250 mm | ks | 1
Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m | t | 0.017
Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
Dodávka a montáž MaR - vč. Rozvaděče | soubor | 1
Dokončovací práce - nátěry
Nátěry syntetické potrubí do Dn 100 barva dražší základní antikorozní | m | 20
Ostatní
Doplňové konstrukce a práce | soubor | 1
Revizní zprávy OPZ, elektro, komíny | soubor | 1
Zkoušky a uvedení do provozu | soubor | 1
Přepravné | soubor | 1
|  | Celková cena | 0