Obnovení dvou ocelových roštů překrývající dva větrací otvory do sklepních prostor.

Větrací otvory jsou v asfaltovém chodníku.

Větrací otvor č. 1 směřující do výměníkové stanice ve sklepě.

53 cm

35 cm šířka otvoru

28,7 cm

59 cm - délka  otvoru

4 cm šířka lemu - pásoviny

Současný stav. Otvor je nyní překryt plechem.

Navařený plech v hloubce 1 cm na položení stávajícího plechu

Větrací otvor č. 2 směřující do místnosti s hlavním uzávěrem plynu a vody ve sklepě. Větrací otvor je umístěn před garáží a přejíždí po něm osobní auto při vjezdu a výjezdu z garáže.

V otvoru je nyní položený rošt na trubkách (chybí rám) a překrytý plechem, v otvoru je nutné poopravit zdivo (možná jen vymazání zvětrávajících cihel).

39,5 cm

46,5 cm

63 cm

70 cm

Hloubka roštu je 4 cm.