## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 17_Z_TP
Ohřev teplé vody Klášter Č. P. Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže
| Zadavatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt | [5 empty] | 1
| TP | Technická pomoc |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | [5 empty] | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 0
| 953 | Odtahy spalin a vent. potrubí | [5 empty] | 0
| 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 723 | Vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 724 | Strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 730 | Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 731 | Kotelny | [5 empty] | 0
| 732 | Strojovny | [5 empty] | 0
| 733 | Rozvod potrubí | [5 empty] | 0
| 734 | Armatury | [5 empty] | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 0
| 783 | Nátěry | [5 empty] | 0
| 784 | Malby | [5 empty] | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| VN | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| ON | Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 17_Z_TP | Ohřev teplé vody Klášter Č. P. Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt TP
Stavba : | 17_Z_TP | Ohřev teplé vody Klášter Č. P. Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže
Objekt : | TP | Technická pomoc |  |  | JKSO : |  | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | TP
Technická pomoc
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
TP | Technická pomoc |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | TP |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | TP | Technická pomoc |  |  |  |  | Technická pomoc
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  |  | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
953 | Odtahy spalin a vent. potrubí |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0
724 | Strojní vybavení |  |  |  |  | 0
730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
731 | Kotelny |  |  |  |  | 0
732 | Strojovny |  |  |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
734 | Armatury |  |  |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | TP |  |  | 0

## TP TP Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [12 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 17_Z_TP | Ohřev teplé vody Klášter Č. P. Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže
O: | TP | Technická pomoc | [10 empty] | STA
R: | TP | Technická pomoc
[17 empty] | 15 | 21
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava |  |  |  |  | 0 | 0
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 0 |  |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 278 32 Základy pod stroje ze železobetonu včetně bednění | [11 empty] | 0
| výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku. | [12 empty] | SPX
1 | 278320030RAB | ...kompletní provedení, z betonu C 16/20 (B 20), výztuž 150 kg/m3, objem 5 m3 | m3 | 0.0765 | 0 | 0 | 3.1599 | 0.24 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1,7*0,9*0,05 |  | 0.0765
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  | 0.63 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 310 23-7 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými | [11 empty] | 0
| z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [12 empty] | SPX
2 | 310237241RT1 | ...o tloušťce zdi do 300 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.11842 | 0.24 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2 |  | 2
| 317 12-11 Osazování překladů, římsovek | [11 empty] | 0
3 | 317121101R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00713 | 0.01 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 342 27 Příčky z tvárnic nepálených | [11 empty] | 0
4 | 342270043RA0 | ...porobetonových, tloušťky 115 mm | m2 | 3.974 | 0 | 0 | 0.08811 | 0.35 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1,85*3-0,8*1,97 |  | 3.974
5 | 59321898R | překlad nenosný pórobetonový; l = 125,0 cm; š = 10,0 cm; h = 24,9 cm; max. světlost otvoru 1 010 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  | 0.88 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. | [11 empty] | 0
| které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [12 empty] | SPX |  |  |  |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
6 | 610991111R00 | ...fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 6.7985 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2*1,2*1,15+0,8*1,97+1,25*1,97 |  | 6.7985
| 611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů | [11 empty] | 0
| 611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy | [11 empty] | 1
7 | 611421231RT2 | ...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 36.0882 | 0 | 0 | 0.00412 | 0.15 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 5,3*4,43+3,62*2,41+2,1*1,85 |  | 36.0882
| 612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn | [11 empty] | 0
8 | 612421231RT2 | ...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 99.0875 | 0 | 0 | 0.00355 | 0.35 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | (5,3+4,43+8,92+4,43+3,62+2,02)*3+(2,1+1,85+2,1)*3 |  | 104.31
|  | -1,25*1,97-2*1,2*1,15 |  | -5.2225
| 612 42 Omítka vnitřní, stěn, vápenocementová | [11 empty] | 0
9 | 612420016RA0 | ...štuková, montáž a demontáž pomocného lešení | m2 | 7.948 | 0 | 0 | 0.04806 | 0.38 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2*(1,85*3-0,8*1,97) |  | 7.948
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0 |  |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových | [11 empty] | 0
| 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh
| 642 94-211 včetně dodávky zárubní | [11 empty] | 2
10 | 642942111RT4 | ...80 x 197 x 11 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.03083 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0 |  |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [11 empty] | 0
11 | 941955002R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 8 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 8 |  | 8
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [11 empty] | 0
| 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
12 | 952901111R00 | ...světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 58.65 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 58,65 |  | 58.65
Díl: | 953 | Odtahy spalin a vent. potrubí |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
13 | 953002 | Koncentrický vzducho spalinový systém | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
|  | 1 |  | 1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.11 |  |  |  | DIL
| 961 04 Bourání základů z betonu | [11 empty] | 0
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, | [12 empty] | SPX
14 | 961044111R00 | ...z betonu prostého | m3 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.11 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 4*0,3*1,1*0,8 |  | 1.056
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  | DIL
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [11 empty] | 0
| základovém nebo nadzákladovém, | [12 empty] | SPX
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [11 empty] | 1
15 | 971033231R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.01 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2 |  | 2
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [11 empty] | 0
| základovém nebo nadzákladovém, | [12 empty] | SPX
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [11 empty] | 1
16 | 971033261R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 600 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.016 | 0.02 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [11 empty] | 0
| oborů 801, 803, 811 a 812 | [12 empty] | SPX
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [11 empty] | 1
17 | 999281111R00 | ...výšky do 25 m | t | 0.81817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,3,5,6,7,8,10,11,12,16, :
|  | Součet: : 0,81817 |  | 0.81817
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0 |  |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 713 46 Montáž izolace tepelné potrubí skružemi | [11 empty] | 0
| bez povrchové úpravy | [12 empty] | SPX
18 | 713463311 | ...Montáž - Izol tep potrubí pouz Al fol+pře-50 | m | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
|  | potrubí UT : 3+9+18 |  | 30
|  | potrubí TV a CTV : 9+3+9+6+15+6 |  | 48
19 | 631547013R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 6 | 0 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | potrubí TV a CTV : 6 |  | 6
20 | 631547014R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 3 | 0 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | potrubí ÚT : 3 |  | 3
21 | 631547115R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 15 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | potrubí TV a CTV : 9+6 |  | 15
22 | 631547116R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 27 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | potrubí ÚT : 9 |  | 9
|  | potrubí TV a CTV : 3+15 |  | 18
23 | 631547320R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 27 | 0 | 0 | 0.00132 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | potrubí ÚT : 18 |  | 18
|  | potrubí TV a CTV : 9 |  | 9
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné | [11 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [12 empty] | SPX
24 | 998713201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 111.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
18,19,20,21,22,23, :
|  | Součet: : 111,86400 |  | 111.864
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového | [11 empty] | 0
25 | 721170905R00 | ...vsazení odbočky, D 50 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 721 17-1 Potrubí z plastových trub | [11 empty] | 0
26 | 721176101R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 32 mmm, s 1,8 mm, DN 30 | m | 6 | 0 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 6 |  | 6
| 721 19 Zřízení přípojek na potrubí | [11 empty] | 0
| vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [12 empty] | SPX
27 | 721194103R00 | ...D 32 mm, materiál ve specifikaci | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 3 |  | 3
| 721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech | [11 empty] | 0
28 | 721290111R00 | ...vodou, DN 125 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 6 |  | 6
29 | 900 R721 | Zednické výpomoci hsv čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10_ | 21
|  | 2 |  | 2
30 | 904 R21 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, provedení technické prohlídky kanalizace | h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10_ | 21
|  | 1 |  | 1
31 | 721001 | Neutralizační box NEUTRA N-14, pro kondenzační kotle do 50kW | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
32 | 721002 | Nálevka PP, DN 32 se zápachovou uzávěrkou a přídavnou mechanickou uzávěrkou, kuličkou pro suchý stav H L21 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 2 |  | 2
| 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | [11 empty] | 0
| 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [12 empty] | SPX
33 | 998721202R00 | ...v objektech výšky do 12 m | % | 75.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
25,26,27,28,29,30,31,32, :
|  | Součet: : 75,97900 |  | 75.979
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  | 0.16 |  | 0.03 |  |  |  | DIL
| 722 17-08 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových | [11 empty] | 0
34 | 722170804R00 | ...přes D 32 mm do D 63 mm | m | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.02 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 68 |  | 68
| 722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek | [11 empty] | 0
35 | 722172912R00 | ...propojení plastového potrubí polyfuzí, D 20 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 3 |  | 3
36 | 722172914R00 | ...propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 6+1 |  | 7
37 | 722172917R00 | ...propojení plastového potrubí polyfuzí, D 63 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2 |  | 2
| 722 17-8 Potrubí vícevrstvé | [11 empty] | 0
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [12 empty] | SPX
| 722 17-87 polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen | [11 empty] | 1
38 | 722178711R00 | ... , D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 12 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 6+6 |  | 12
| 722 17-8 Potrubí vícevrstvé | [11 empty] | 0
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [12 empty] | SPX
| 722 17-87 polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen | [11 empty] | 1
39 | 722178712R00 | ... , D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 3 | 0 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 3 |  | 3
| 722 17-8 Potrubí vícevrstvé | [11 empty] | 0
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [12 empty] | SPX
| 722 17-87 polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen | [11 empty] | 1
40 | 722178713R00 | ... , D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 21 | 0 | 0 | 0.00073 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 6+9+6 |  | 21
| 722 17-8 Potrubí vícevrstvé | [11 empty] | 0
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [12 empty] | SPX
| 722 17-87 polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen | [11 empty] | 1
41 | 722178714R00 | ... , D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 21 | 0 | 0 | 0.00102 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 3+3+15 |  | 21
| 722 17-8 Potrubí vícevrstvé | [11 empty] | 0
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [12 empty] | SPX
| 722 17-87 polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen | [11 empty] | 1
42 | 722178716R00 | ... , D 63 mm, s 8,6 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 30 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.06 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 21+9 |  | 30
| 722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí | [11 empty] | 0
43 | 722182021R00 | ...lepidlo , do DN 25 | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 6+3 |  | 9
44 | 722182024R00 | ...lepidlo , přes DN 25 do DN 40 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 3 |  | 3
45 | 722182026R00 | ...lepidlo , přes DN 40 do DN 80 | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 21 |  | 21
| 722 22-08 Demontáž armatur závitových | [11 empty] | 0
46 | 722220861R00 | ...se dvěma závity, G 3/4" | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 6 |  | 6
47 | 722220863R00 | ...se dvěma závity, G 6/4" | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00146 | 0.01 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 10 |  | 10
| 722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu | [11 empty] | 0
48 | 722224111R00 | ...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
49 | 722224112R00 | ...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 20, PN 10, mosaz | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2 |  | 2
| 722 23 Armatury závitové se dvěma závity | [11 empty] | 0
| 722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závity | [11 empty] | 1
50 | 722239101R00 | ...Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 3+3 |  | 6
| 722 23 Armatury závitové se dvěma závity | [11 empty] | 0
| 722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závity | [11 empty] | 1
51 | 722239103R00 | ...Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2+6 |  | 8
| 722 23 Armatury závitové se dvěma závity | [11 empty] | 0
| 722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závity | [11 empty] | 1
52 | 722239104R00 | ...vodovodních armatur, G 5/4" | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 4+4 |  | 8
| 722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závity | [11 empty] | 0
53 | 722239102R00 | ...vodovodních armatur, G 3/4" | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1+1 |  | 2
54 | 722239106R00 | ...vodovodních armatur, G 2" | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 4 |  | 4
| 722 26 Vodoměry | [11 empty] | 0
| 722 26-2 montáž vodoměru - vodoměr ve specifikaci | [11 empty] | 1
55 | 722269111R00 | ...závitového jdnovtokového suchoběžného , G 1/2" | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 722 26 Vodoměry | [11 empty] | 0
| 722 26-2 montáž vodoměru - vodoměr ve specifikaci | [11 empty] | 1
56 | 722269113R00 | ...závitového jdnovtokového suchoběžného , G 1" | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00278 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí | [11 empty] | 0
57 | 722290226R00 | ...Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 87 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 6+6+3+6+9+6+3+3+15+21+9 |  | 87
| 722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | [11 empty] | 0
58 | 722290234R00 | ...Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 87 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [17 empty] | Včetně dodání desinfekčního prostředku.
|  | 6+6+3+6+9+6+3+3+15+21+9 |  | 87
| 734 42 Tlakoměry | [11 empty] | 0
| 734 42-1 včetně dodávky materiálu | [11 empty] | 1
59 | 734421160R00 | ...Tlakoměr deformační 0-10 MPa, D 100 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2 |  | 2
| 734 42-9 Příslušenství tlakoměrů | [11 empty] | 0
| 734 42-91 kohouty čepové | [11 empty] | 1
60 | 734424921R00 | ...Kohout tlakoměru, M20x1,5 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2 |  | 2
61 | 900 R722 | Zednické výpomoci hsv čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 | h | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10_ | 21
|  | 30 |  | 30
62 | 283771027R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 6 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 6 |  | 6
63 | 283771091R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 6,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 3 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 3 |  | 3
64 | 283771125R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 6,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 6 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 6 |  | 6
65 | 2837711523R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 40,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 3 | 0 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 3 |  | 3
66 | 283771186R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 63,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 21 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 21 |  | 21
67 | 551100305R | filtr závitový užitkovou vodu; 5/4"; PN 20; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
68 | 55111286R | ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 15 mm; těleso mosaz; ovládání manuální | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2 |  | 2
69 | 55111288R | ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 20 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; pracovní teplota do 65 ° C | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
70 | 55111290R | ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 25 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; pracovní teplota do 65 ° C | kus | 8 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2+6 |  | 8
71 | 55111292R | ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 32 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; pracovní teplota do 65 ° C | kus | 5 | 0 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 4+1 |  | 5
72 | 55111296R | ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 50 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; pracovní teplota do 65 ° C | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00217 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2 |  | 2
73 | 722001 | Pozinkovaný žlab pro potrubí 20x2,8 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 3+3 |  | 6
74 | 722002 | Pozinkovaný žlab pro potrubí 25x3,5 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
75 | 722003 | Pozinkovaný žlab pro potrubí 32x4,5 | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 3+3+5 |  | 11
76 | 722004 | Pozinkovaný žlab pro potrubí 40x5,5 | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 2+2+7 |  | 11
77 | 722005 | Vyvažovací ventil s vypouštěním DN15, kvs2,52, s elektroforetickým lakem, vnitřní závit, těleso ventilu AMETAL, např. STAD-B | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | uzavírání, přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty | [17 empty] | uzavírání, přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty
|  | speciální ochrana ventilu pomocí práškové barvy na bázi plastových polymerů, materiál má hygienický atest | [17 empty] | speciální ochrana ventilu pomocí práškové barvy na bázi plastových polymerů, materiál má hygienický atest
|  | 3 |  | 3
78 | 722006 | Vyvažovací ventil s vypouštěním DN32, kvs14,2, s elektroforetickým lakem, vnitřní závit, těleso ventilu AMETAL, STAD-B | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | uzavírání, přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty | [17 empty] | uzavírání, přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty
|  | speciální ochrana ventilu pomocí práškové barvy na bázi plastových polymerů, materiál má hygienický atest | [17 empty] | speciální ochrana ventilu pomocí práškové barvy na bázi plastových polymerů, materiál má hygienický atest
|  | výkres D1.4-01-01 | [17 empty] | výkres D1.4-01-01
|  | 1 |  | 1
79 | 722007 | Zpětný ventil s kontrolními vývody DN 32, s kontrolou funkce | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
80 | 722008 | Zpětný ventil s kontrolními vývody DN 50, s kontrolou funkce | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
81 | 722009 | Filtr se zpětným proplachem DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
82 | 722010 | Pojistný ventil DUCO 25/32, ot. přetlak 8 bar | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 2 |  | 2
83 | 722011 | Vodoměr na studenoiu vodu DN 25, QN=6m3/h | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
84 | 722012 | Vodoměr na studenou vodu DN15, Qn=1,5m3/h | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [11 empty] | 0
85 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, provedení technické prohlídky vodovodu | h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [11 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [12 empty] | SPX
86 | 998722201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 1272.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66, :
67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85, :
|  | Součet: : 1272,06300 |  | 1272.063
| 722 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot | [11 empty] | 0
| vodorovně do 100 m, | [12 empty] | SPX
87 | 722290821R00 | ...Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m | t | 2.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
14,15,16,34,46,47, :
|  | Součet: : 2,17350 |  | 2.1735
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  | 0 |  |  | 0.41 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 723 12 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných | [11 empty] | 0
| bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, | [12 empty] | SPX
88 | 723120204R00 | ...DN 25 | m | 1 | 0 | 0 | 0.01249 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
89 | 723120205R00 | ...DN 32 | m | 27 | 0 | 0 | 0.0148 | 0.4 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 27 |  | 27
| 723 15-3 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky | [11 empty] | 0
90 | 723150367R00 | ...D 57 mm, s 2,9 mm | m | 1 | 0 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 723 16-0 Přípojky k plynoměrům | [11 empty] | 0
| včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu, | [12 empty] | SPX
91 | 723160204R00 | ...G 1", bez ochozu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00325 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 723 16-1 Rozpěrka přípojky plynoměru | [11 empty] | 0
92 | 723160334R00 | ...G 1" | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 723 19 Přípojky ke strojům a zařízením | [11 empty] | 0
| plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0, | [12 empty] | SPX
| 723 19-2 vyvedení a upevněšní plynových výpustek | [11 empty] | 1
93 | 723190253R00 | ...DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí | [11 empty] | 0
| 723 19-092 navaření odbočky na potrubí | [11 empty] | 1
94 | 723190917R00 | ...DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí | [11 empty] | 0
| 723 19-091 doplňkové práce | [11 empty] | 1
95 | 723190901R00 | ...Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 4 |  | 4
| 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí | [11 empty] | 0
| 723 19-091 doplňkové práce | [11 empty] | 1
96 | 723190907R00 | ...Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 27+1 |  | 28
| 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí | [11 empty] | 0
| 723 19-091 doplňkové práce | [11 empty] | 1
97 | 723190909R00 | ...neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 723 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu | [11 empty] | 0
98 | 723235113R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 8, mosaz | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
99 | 723235114R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 32, PN 8, mosaz | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00097 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2 |  | 2
| 723 23-9 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity | [11 empty] | 0
100 | 723239103R00 | ... , G 1" | kus | 2 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2 |  | 2
101 | 723239104R00 | ... , G 5/4" | kus | 2 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2 |  | 2
| 723 26-19 Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením | [11 empty] | 0
102 | 723261916R00 | ...PS-60 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 732 19 Montáž orientačních štítků | [11 empty] | 0
103 | 732199100RM1 | ...s dodávkou orientačního štítku | soubor | 4 | 0 | 0 | 0.00113 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 4 |  | 4
104 | 202 R723 | Zednické výpomoci hsv čl.13-2, Práce v tarifní třídě 4 | h | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10_ | 21
|  | 12 |  | 12
105 | 723001 | Havarijní plynový uzávěr PEVEKO EVPE 1025.2/L, DN25, bez proudu uzavřen | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
106 | 723002 | Plynoměr pro podružné měření plynu BK G4 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
| 998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod | [11 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [12 empty] | SPX
107 | 998723201R00 | ...Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 320.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106, :
|  | Součet: : 320,31100 |  | 320.311
Díl: | 724 | Strojní vybavení |  |  | 0 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | DIL
| 724 12-18 Demontáž čerpadel vodovodních | [11 empty] | 0
| 724 12-182 ručních ostatních | [11 empty] | 1
108 | 724122816R00 | ...Demontáž čerpadel stávajících cirkulačních | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01874 | 0.02 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 724 13 Čerpadla vodovodní ruční | [11 empty] | 0
| 724 13-9 montáž čerpadel | [11 empty] | 1
109 | 724139101R00 | ...Montáž čerpadel oběhových DN25 | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00414 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 732 21 Montáž ohříváků vody zásobníkových | [11 empty] | 0
110 | 732219315R00 | ...stojatých, PN 0,6/0,6, do 1000 l | soubor | 2 | 0 | 0 | 0.00932 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2 |  | 2
111 | 202 R724 | Zednické výpomoci hsv čl.13-2 | % | 1683.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
110,111,112,114,115,116,117,118,119,120,121,122, :
|  | Součet: : 1683,18500 |  | 1683.185
112 | 900 R724 | Zednické výpomoci hsv čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 | h | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10_ | 21
|  | 9 |  | 9
113 | 724001 | Zásobníkový nepřímotopný ohřívač TV 500 litrů, 2 m2, 59 kW | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 2 |  | 2
114 | 724002 | Membránová expanzní nádoba pro pitnou vodu DT 60/10, 60 litrů, s průtočnou armaturou flowjet, včetně uzavírání a vypouštění | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
115 | 724003 | Čerpadlo cirkulační pro pitnou vodu v nerezovém provedení typ Grundfoss ALPHA 2 25-80N, Q=2,65 m3/h, H=3,3 m, 50 W, 0,44 A, 50 Hz | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
|  | zaloha : 1 |  | 1
116 | 724004 | Elektronická úpravna vody AGUA PRODUCT "EUV-32 D"., 2,5 m3/h | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
117 | 724005 | Potrubní oddělovač DN15, např. HONEYWELL BA 295 S | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
118 | 724006 | Kabinetní změkčovací filtr SMK 5600, SMKME-20, Qmax=0,5 m3/h | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
119 | 724007 | Montážní a dávkovací souprava s elektromag. ventil, G3/4" | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
120 | 724008 | Teploměr dvoukovový pevný stonek 150 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
| 998 72-4 Přesun hmot pro strojní vybavení | [11 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [12 empty] | SPX
121 | 998724201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 1706.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120, :
|  | Součet: : 1706,74960 |  | 1706.7496
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [11 empty] | 0
122 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - provedení, vyčištění a propláchnutí otopné soustavy | h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | doložit zápisem a protokolem | [17 empty] | doložit zápisem a protokolem
|  | viz. technická zpráva | [17 empty] | viz. technická zpráva
|  | 1 |  | 1
123 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | doložit zápisem a protokolem | [17 empty] | doložit zápisem a protokolem
|  | viz. technická zpráva | [17 empty] | viz. technická zpráva
|  | 1 |  | 1
124 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | viz. technická zpráva | [17 empty] | viz. technická zpráva
|  | 24 |  | 24
Díl: | 731 | Kotelny |  |  | 0 |  |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) | [11 empty] | 0
| 731 24-2 na kapalná a plynná paliva | [11 empty] | 1
125 | 731249126R00 | ...přes 35 do 52 kW | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 731 34 Hadice napouštěcí pryžové | [11 empty] | 0
126 | 731341150R00 | ...D 25/35 | m | 10 | 0 | 0 | 0.00071 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 10 |  | 10
127 | 900 R731 | Zednické výpomoci hsv čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 | h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10_ | 21
|  | 1 |  | 1
128 | 731001 | Plynový kondenzační kotel 44,1 kW, např. VAILLANT VU 466/4-5 A ecoTEC plus | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
| 998 73-1 Přesun hmot pro kotelny | [11 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [12 empty] | SPX
129 | 998731201R00 | ...umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m | % | 756.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
125,126,127,128, :
|  | Součet: : 756,56500 |  | 756.565
Díl: | 732 | Strojovny |  |  | 0 |  |  | 0.03 |  | 1.42 |  |  |  | DIL
| 732 19 Montáž orientačních štítků | [11 empty] | 0
130 | 732199100RM1 | ...s dodávkou orientačního štítku | soubor | 2 | 0 | 0 | 0.00113 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2 |  | 2
| 732 21 Demontáž ohříváků zásobníkových | [11 empty] | 0
| 732 21-1 ležatých | [11 empty] | 1
131 | 732211815R00 | ...o obsahu přes 630 do 1 600 l | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7092 | 1.42 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2 |  | 2
| 732 21 Demontáž ohříváků zásobníkových | [11 empty] | 0
| 732 21-5 rozřezání demontovaných zásobníků | [11 empty] | 1
132 | 732213814R00 | ...o obsahu přes 630 do 1 600 l | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00614 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2 |  | 2
| 732 21 Demontáž ohříváků zásobníkových | [11 empty] | 0
| 732 21-8 vypouštění vody z ohříváků | [11 empty] | 1
133 | 732214815R00 | ...o obsahu přes 630 do 1 600 l | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2 |  | 2
| 732 33 Nádoby expanzní tlakové | [11 empty] | 0
| 732 33-9 Montáž nádob expanzních tlakových | [11 empty] | 1
134 | 732339103R00 | ...o obsahu 35 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 732 34 Nádoby válcové tlakové | [11 empty] | 0
| 732 34-9 Montáž anuloidu | [11 empty] | 1
135 | 732349101R00 | ...I - průtok 4 m3/hod | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.01254 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 732 42 Čerpadla teplovodní | [11 empty] | 0
| 732 42-9 Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních | [11 empty] | 1
136 | 732429111R00 | ...DN 25 | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
137 | 732001 | Odpojení a zaslepení stávajícího vedení ohřevu vody z rozdělovače v kotelně | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
|  | 1 |  | 1
138 | 900 R732 | Zednické výpomoci hsv čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 | h | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10_ | 21
|  | 3 |  | 3
139 | 48466204R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 35 l; d nádrže 354 mm; uložení stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
140 | 732002 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT, hydraulická vyhybka 100/2" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
141 | 732003 | Elektronicky regulované oběhové čerpadlo GRUNDFOSS MAGNA 1 25-80, Q=3 m3/h, H=3,6 m, 128 W, 1,3 A, 50 Hz | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
|  | záloha : 1 |  | 1
| 998 73-2 Přesun hmot pro strojovny | [11 empty] | 0
142 | 998732201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 581.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141, :
|  | Součet: : 581,16500 |  | 581.165
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0 |  |  | 0.27 |  | 0.25 |  |  |  | DIL
| 733 11 Potrubí z trubek závitových | [11 empty] | 0
143 | 733111114R00 | ...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 | m | 3 | 0 | 0 | 0.00621 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 3 |  | 3
144 | 733111118R00 | ...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 50 | m | 18 | 0 | 0 | 0.01014 | 0.18 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 18 |  | 18
| 733 11 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových | [11 empty] | 0
145 | 733110808R00 | ...přes 32 do DN 50 | m | 9 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00532 | 0.05 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 9 |  | 9
| 733 11 Potrubí z trubek závitových | [11 empty] | 0
146 | 733111116R00 | ...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 | m | 9 | 0 | 0 | 0.00787 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 9 |  | 9
| 733 12 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých | [11 empty] | 0
147 | 733120826R00 | ...přes 60,3 do D 89 | m | 24 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.2 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 24 |  | 24
| 733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí | [11 empty] | 0
| 733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných | [11 empty] | 1
148 | 733190108R00 | ...přes DN 40 do DN 50 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [17 empty] | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
|  | 3+9+18 |  | 30
149 | 900 R733 | Zednické výpomoci hsv čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 | h | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 10_ | 21
|  | 5 |  | 5
| 998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí | [11 empty] | 0
150 | 998733201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 228.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
143,144,145,146,147,148,149, :
|  | Součet: : 228,84200 |  | 228.842
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.16 |  |  |  | DIL
| 734 10 Demontáž přírubových armatur | [11 empty] | 0
151 | 734100811R00 | ...se dvěma přírubami, do DN 50 | kus | 6 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.014 | 0.08 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 6 |  | 6
152 | 734100812R00 | ...se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 2 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.08 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2 |  | 2
| 734 20 Montáž závitových armatur | [11 empty] | 0
| 734 20-9 armatury ve specifikaci | [11 empty] | 1
153 | 734209118R00 | ...se dvěma závity, G 2" | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 5 |  | 5
| 734 20 Montáž závitových armatur | [11 empty] | 0
| 734 20-9 armatury ve specifikaci | [11 empty] | 1
154 | 734209103R00 | ...Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 8 |  | 8
| 734 20 Montáž závitových armatur | [11 empty] | 0
| 734 20-9 armatury ve specifikaci | [11 empty] | 1
155 | 734209114R00 | ...se dvěma závity, G 3/4" | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 734 20 Montáž závitových armatur | [11 empty] | 0
| 734 20-9 armatury ve specifikaci | [11 empty] | 1
156 | 734209116R00 | ...se dvěma závity, G 5/4" | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 3 |  | 3
| 734 21 Ventily odvzdušňovací závitové | [11 empty] | 0
| 734 21-1 včetně dodávky materiálu | [11 empty] | 1
157 | 734213112R00 | ...automatický odvzdušňovací ventil , DN 15, PN 10, mosaz | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2 |  | 2
| 734 22 Ventily a kohouty regulační závitové | [11 empty] | 0
158 | 734228030R00 | ...Měření, nastavení a fixace vyvažovacích ventilů, včetně vystavení protokolů | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
|  | Doložit protokolem o měření a nastavení průtoků v souladu s vyhl. 193/2007 Sb. §7 a výkresovou dokumentací s vyznačením nastavení pozic vyvažovacích ventilů | [17 empty] | Doložit protokolem o měření a nastavení průtoků v souladu s vyhl. 193/2007 Sb. §7 a výkresovou dokumentací s vyznačením nastavení pozic vyvažovacích ventilů
|  | Součástí protokolů bude originální výstup s měřícího přístroje. | [17 empty] | Součástí protokolů bude originální výstup s měřícího přístroje.
|  | 3 |  | 3
| 734 24 Ventily a klapky zpětné závitové | [11 empty] | 0
| 734 24-1 včetně dodávky materiálu | [11 empty] | 1
159 | 734245126R00 | ...zpětný ventil, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 10, mosaz | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 734 25 Ventily pojistné závitové | [11 empty] | 0
| nízkozdvižné pružinové | [12 empty] | SPX
| 734 25-1 včetně dodávky materiálu | [11 empty] | 1
160 | 734255132R00 | ...Ventil pojistný, DN 20/25, 3,0 bar, výtokový součinitel av = 0,564 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 734 29 Ostatní armatury | [11 empty] | 0
| 734 29-1 kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu | [11 empty] | 1
161 | 734291113R00 | ...Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 4 | 0 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 4 |  | 4
| 734 41 Teploměry technické a měřiče tepla | [11 empty] | 0
| 734 41-2 teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C | [11 empty] | 1
162 | 734411147R00 | ...Teploměr dvoukovový pevný stonek 100 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2 |  | 2
| 734 41 Teploměry technické a měřiče tepla | [11 empty] | 0
| 734 41-9 Montáž měřičů tepla | [11 empty] | 1
| 734 41-91 teploměru | [11 empty] | 2
163 | 734419111R00 | ...Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 2 |  | 2
164 | 5511361554R | filtr závitový pro topné systémy; 2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
165 | 734001 | Kulový kohout bronzový, vnitřní závit DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 2 |  | 2
166 | 734002 | Kulový kohout bronzový, vnitřní závit DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
167 | 734003 | Kulový kohout se zajištěním, G3/4" | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | EN : 1 |  | 1
168 | 734228013R00 | Vyvažovací ventil STAD, s vypouštěním DN25, kvs 8,70, vnitřní závit, těleso ventilu AMETAL | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00093 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | uzavírání, přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty | [17 empty] | uzavírání, přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty
|  | 2 |  | 2
169 | 734228014R00 | Vyvažovací ventil s vypouštěním DN32, kvs 14,20, vnitřní závit, těleso ventilu AMETAL | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | uzavírání, přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty | [17 empty] | uzavírání, přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty
|  | 1 |  | 1
| 998 73-4 Přesun hmot pro armatury | [11 empty] | 0
170 | 998734201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169, :
|  | Součet: : 204,10000 |  | 204.1
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných | [11 empty] | 0
171 | 766661112R00 | ...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 766 66-1 dokování | [11 empty] | 1
172 | 766669117R00 | ...samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla | [11 empty] | 0
173 | 766670021R00 | ...kliky a štítku | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
| 766 69 Ostatní | [11 empty] | 0
| 766 69-17 montáž prahů dveří | [11 empty] | 1
174 | 766695212R00 | ...jednokřídlých, šířky do 100 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
175 | 54917015R | zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; zlatá bronz | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00307 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | š. dveří 800 mm : 1 |  | 1
176 | 61160192R | dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava lak | kus | 1 | 0 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 1 |  | 1
177 | 766001 | Klika a štít, vložka, povrchová úprava broušený chrom | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
|  | 1 |  | 1
| 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské | [11 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [12 empty] | SPX
178 | 998766201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 40.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
171,172,173,174,175,176,177, :
|  | Součet: : 40,64200 |  | 40.642
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0 |  |  | 0.89 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 771 10 Příprava podkladu pod dlažby | [11 empty] | 0
179 | 771101210R00 | ...penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 36.0882 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 5,3*4,43+3,62*2,41+2,1*1,85 |  | 36.0882
| 771 10 Příprava podkladu před kladením dlažeb | [11 empty] | 0
180 | 771101116R00 | ...vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm | m2 | 36.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 5,3*4,43+3,62*2,41+2,1*1,85 |  | 36.0882
| 771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických | [11 empty] | 0
181 | 771475014R00 | ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 39.64 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 5,3+4,43+8,62+2,41+3,96+2,02+2*(1,8+1,1) |  | 32.54
|  | 2*(2,1+1,85)-0,8 |  | 7.1
| 771 47-9 Řezání dlaždic | [11 empty] | 0
182 | 771479001R00 | ...pro soklíky | m | 39.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 5,3+4,43+8,62+2,41+3,96+2,02+2*(1,8+1,1) |  | 32.54
|  | 2*(2,1+1,85)-0,8 |  | 7.1
| 771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických | [11 empty] | 0
183 | 771575109RZ1 | ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 43.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 5,3+4,43+8,62+2,41+3,96+2,02+2*(1,8+1,1) |  | 32.54
|  | 2*(2,1+1,85)-0,8 |  | 7.1
|  | 0,1*(5,3+4,43+8,62+2,41+3,96+2,02+2*(1,8+1,1)) |  | 3.254
|  | 0,1*(2*(2,1+1,85)-0,8) |  | 0.71
| 771 57-8 Zvláštní úpravy spár | [11 empty] | 0
184 | 771578011R00 | ...spára podlaha-stěna silikonem | m | 39.64 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 5,3+4,43+8,62+2,41+3,96+2,02+2*(1,8+1,1) |  | 32.54
|  | 2*(2,1+1,85)-0,8 |  | 7.1
| 771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických | [11 empty] | 0
185 | 771579795R00 | ...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 43.604 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.03 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 5,3+4,43+8,62+2,41+3,96+2,02+2*(1,8+1,1) |  | 32.54
|  | 2*(2,1+1,85)-0,8 |  | 7.1
|  | 0,1*(5,3+4,43+8,62+2,41+3,96+2,02+2*(1,8+1,1)) |  | 3.254
|  | 0,1*(2*(2,1+1,85)-0,8) |  | 0.71
186 | 59764231R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; reliefní; pro interiér i exteriér | m2 | 43.604 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.84 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 5,3+4,43+8,62+2,41+3,96+2,02+2*(1,8+1,1) |  | 32.54
|  | 2*(2,1+1,85)-0,8 |  | 7.1
|  | 0,1*(5,3+4,43+8,62+2,41+3,96+2,02+2*(1,8+1,1)) |  | 3.254
|  | 0,1*(2*(2,1+1,85)-0,8) |  | 0.71
| 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic | [11 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [12 empty] | SPX
187 | 998771201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 462.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
179,180,181,182,183,184,185,186, :
|  | Součet: : 462,83060 |  | 462.8306
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické | [11 empty] | 0
| na vzduchu schnoucí | [12 empty] | SPX
188 | 783424740R00 | ...potrubí, do DN 50 mm, základní | m | 30 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 3+9+18 |  | 30
| 783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické | [11 empty] | 0
| na vzduchu schnoucí | [12 empty] | SPX
189 | 783424340R00 | ...Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 30 | 0 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | 3+9+18 |  | 30
| 783 81-9 Údržba nátěrů omítek, olejové | [11 empty] | 0
190 | 783812910R00 | ...stěn, napouštěním s 1x tmelením | m2 | 57.3635 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.05 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | (5,3+4,43+8,92+4,43+3,62+2,02)*1,8+(2,1+1,85+2,1)*1,8 |  | 62.586
|  | -1,25*1,97-2*1,2*1,15 |  | -5.2225
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0 |  |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 784 41 Příprava povrchu | [11 empty] | 0
| 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu | [11 empty] | 1
191 | 784191201R00 | ...disperzní, jednonásobná | m2 | 135.1757 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | (5,3+4,43+8,92+4,43+3,62+2,02)*3+(2,1+1,85+2,1)*3 |  | 104.31
|  | -1,25*1,97-2*1,2*1,15 |  | -5.2225
|  | 5,3*4,43+3,62*2,41+2,1*1,85 |  | 36.0882
| 784 45 Malby z malířských směsí | [11 empty] | 0
192 | 784195412R00 | ...otěruvzdorné, , bělost 92 %, dvojnásobné | m2 | 72.5897 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | (5,3+4,43+8,92+4,43+3,62+2,02)*1,2+(2,1+1,85+2,1)*1,2 |  | 41.724
|  | -1,25*1,97-2*1,2*1,15 |  | -5.2225
|  | 5,3*4,43+3,62*2,41+2,1*1,85 |  | 36.0882
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [11 empty] | 0
193 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 1.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
108,131,145,147,151,152, :
|  | Součet: : 1,84886 |  | 1.8489
194 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 3.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
108,131,145,147,151,152, :
|  | Součet: : 3,69772 |  | 3.6977
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [11 empty] | 0
195 | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 3.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
108,131,145,147,151,152, :
|  | Součet: : 3,69772 |  | 3.6977
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [11 empty] | 0
196 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 1.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
108,131,145,147,151,152, :
|  | Součet: : 1,84886 |  | 1.8489
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [11 empty] | 0
197 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 1.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
108,131,145,147,151,152, :
|  | Součet: : 1,84886 |  | 1.8489
| 979 09-31 Uložení suti na skládku | [11 empty] | 0
| s hrubým urovnáním | [12 empty] | SPX
198 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 1.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
108,131,145,147,151,152, :
|  | Součet: : 1,84886 |  | 1.8489
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
199 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [17 empty] | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
|  | 1 |  | 1
200 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [17 empty] | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
|  | 1 |  | 1
201 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I |  | POL_NEZ | 99_1 | 21
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [17 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
|  | 1 |  | 1
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
202 | 005231010R1 | Výchozí revize nového úseku plynovodu | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99_8 | 21
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [17 empty] | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
|  | 1 |  | 1
203 | 005231010R2 | Výchozí revize odtahu spalin | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99_8 | 21
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [17 empty] | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
|  | 1 |  | 1
204 | 005231010R4 | Výchozí a 1. provozní revize expanzní nádoby | Soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99_8 | 21
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [17 empty] | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
|  | 2 |  | 2
205 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [17 empty] | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
|  | 1 |  | 1
206 | 005231020R1 | Uvedení kotle do provozu | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99_8 | 21
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [17 empty] | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
|  | 1 |  | 1
207 | 005231040R1 | Doplnění revizní knihy plynovodu | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99_8 | 21
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [17 empty] | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
|  | 1 |  | 1
208 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I |  | POL |  | 21
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [17 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
|  | 1 |  | 1
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0