## Hárok1
Cenová ponuka - objekt SEPS, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
jar 2022, profylaktika vzduchotechniky a klimatizácie
p.č. | zariadenia vzduchotechniky a klimatizácie | umiestnenie | m.j. | počet zariadení | jednotková cena | jarný servis | cena jarný servis | jesenný servis | cena jesenný servis | cena servisu za rok
1. | kazeta AIRWELL K120G | kancelária | ks | 289 |  | 289 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | podstropná TOP-GEKO 5.UKW30-3MD | chodba | ks | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | podstropná TOP-GEKO 5.UKW30-4MD | chodba | ks | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | vonkajšia GEA AT PLUS 20.15 AVBV | blok c | ks | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | vonkajšia GEA AT PLUS 15.15 AVBV | blok b | ks | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | vonkajšia GEA AT PLUS 15.15 AVBV | blok a | ks | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | odvodná jednotka GEA 10.10 | jedáleň | ks | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | odvodná jednotka GEA 15.10 | jedáleň | ks | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | prívodná jednotka GEA AT PICCO 15.05 | jedáleň | ks | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | vnútorná Mitsubishi ZRP | rack | ks | 19 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | vonkajšia Mitsubishi PUHZ | rack | ks | 19 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | vnútorná Mitsubishi ZRP | rack | ks | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | vonkajšia Mitsubishi PUHZ | rack | ks | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | výrobník chladu DAIKIN EUWL180MXY | strojovňa | ks | 2 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
15. | kondenzátor GUNTNER GHV | strecha | ks | 2 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
16. | odsávací ventilátor ARIETT LL T | sociálky | ks | 71 |  | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | odsávací ventilátor XPELAIR DX 400 T | kuchynka | ks | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | odsávací ventilátor VORT MAX 240 | kuchynka | ks | 13 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | prívodný do potr. SYSTEMAIR CT 400-6 | a b blok | ks | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | prívodný do potr. SYSTEMAIR KT 80-50-6 | c blok | ks | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | protipožiarna klapka - revízia | a b c bloky | ks | 62 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | vnútorná DAIKIN FHQ35B | jedáleň | ks | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | vonkajšia kondenz. DAIKIN RR 71 BV | jedáleň | ks | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | ventilátor odsávací XPELAIR WX 12 | fitnes | ks | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | kazetová jednotka DAIKIN FFQ25BV.IR | riaditeľ | ks | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | kazetová jednotka DAIKIN FFQ35BV.IR | riaditeľ | ks | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | vonkajšia jednotka DAIKIN 4MKS 90 | riaditeľ | ks | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | vonkajšia jednotka DAIKIN RQ71 B8V3B | archív | ks | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | vnútorná jedn. DAIKIN FHQ 35 B8V3B | archív | ks | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | vonkajšia jednotka RP71L7V1 | strojovňa | ks | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | vnútorná jednotka FDYMP L7V1 | strojovňa | ks | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | vonkajšia jednotka RQ71B8V3B | strojovňa | ks | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | vnútorná jednotka FBQ 71B8V3B | strojovňa | ks | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | vonkajšia jednotka ME SUZ-KA60VA | zasadačka | ks | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | vnútorná jednotka ME PEAD-RP60EA | zasadačka | ks | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | vonkajšia jednotka ME MCS-GA20VB E11-CE | vodiči | ks | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | vnútorná jednotka ME MU-GA20VB-E2 | vodiči | ks | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | vonkajšia jednotka ME SUZ-KA50VA | strecha | ks | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | vnútorná jednotka ME SLZ-KA50VA | kancelária | ks | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40. | doprava |  | km
41. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |  | l
42. | filtre, klinové remene a ich výmena |  | ks | náhradné diely a ich výmena nie sú súčasťou základného servisu
43. | cena spolu za jarný servis bez DPH v EUR | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0