| Poptávka |
| --- |
| Název poptávky: | Rovnání 45 ks stožárů veřejného osvětlení v k.ú. Říčany u Prahy včetně částečné výměny svítidel. |
| Zadavatel |
| Název zadavatele: | Město Říčany |
| Sídlo zadavatele: | Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany |
| IČ zadavatele: | 00240702 |
| DIČ zadavatele: | CZ00240702 |
| Kontaktní osoba zadavatele: | Waldemar Müller tel. 323 618 123 e-mail: waldemar.mueller@ricany.cz |
| Poptávka |
| Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: | 30. 1. 2015 – osobně, poštou nebo emailem |
| Předmět poptávky: Rovnání sloupů veřejného osvětlení a u vyznačených výměna svítidla nove ATOS 70W SHC včetně zdroje 70W SHC Pos.. Sériové číslo Číslo ZM Ulice KP popis - stožár poznámka typ svítidla 001 RY00367 RY015 Letní SB5 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 002 RY00667 RY014 Sokolovská S5 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 003 RY00704 RY014 Ke Koupališti S6 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 004 RY00706 RY014 U Březské cesty S5 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 005 RY00708 RY014 Ke Koupališti S6 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 006 RY00719 RY014 Ke Koupališti S6 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 007 RY00790 RY012 Osiková S5 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 008 RY00802 RY012 Modřínová S4 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 009 RY00803 RY012 Modřínová S5 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 010 RY00806 RY012 Lípová S4 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 011 RY00808 RY012 Lípová S4 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 012 RY00809 RY012 Lípová S4 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 013 RY00810 RY012 Lípová S4 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 014 RY00812 RY012 Kaštanová S4 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 015 RY00813 RY012 Kaštanová S4 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 016 RY00817 RY012 Kaštanová S4 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 017 RY00818 RY012 Jedlová S4 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 018 RY00821 RY012 Jedlová S4 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 019 RY00427 RY027 Babická STOZAR S 5 METAL. bez výměny svítidla 020 RY00529 RY014 Mozartova S5 bez výměny svítidla 021 RY00530 RY014 Mozartova S5 bez výměny svítidla 022 RY00563 RY014 Janáčkova S6 bez výměny svítidla 023 RY00636 RY014 Sedláčkova S5 bez výměny svítidla 024 RY00665 RY014 Sokolovská S5 bez výměny svítidla 025 RY00672 RY014 V Doubí STOZAR S5 -89/60 KOOP bez výměny svítidla 026 RY00677 RY014 U Jurečku S5 bez výměny svítidla 027 RY00678 RY014 U Jurečku S5 bez výměny svítidla 028 RY00680 RY014 Tyrše a Fügnera S5 bez výměny svítidla 029 RY00681 RY014 Tyrše a Fügnera S5 bez výměny svítidla 030 RY00683 RY014 Tyrše a Fügnera S5 bez výměny svítidla 031 RY00792 RY012 Osiková S5 bez výměny svítidla 032 RY00794 RY012 Osiková S5 bez výměny svítidla 033 RY00799 RY012 Modřínová S4 bez výměny svítidla 034 RY00800 RY012 Modřínová SB4 bez výměny svítidla 035 RY00801 RY012 Modřínová S4 bez výměny svítidla 036 RY00819 RY012 Jedlová S4 bez výměny svítidla 037 RY00820 RY012 Jedlová S4 bez výměny svítidla 038 RY00834 RY012 Dubová S4 bez výměny svítidla 039 RY00822 RY012 Jedlová S4 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 040 RY00823 RY012 Jedlová S4 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 041 RY00824 RY012 Jedlová S4 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 042 RY00835 RY012 Dubová S4 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 043 RY00836 RY012 Dubová S4 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 044 RY00837 RY012 Dubová S4 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC 045 RY00833 RY012 Zelená S5 s výměnou svítidla ATOS 70W SHC + zdroj 70W SHC |
| Podklady: |  |
| Místo plnění: | Říčany u Prahy |
| Termín plnění: | 2015 |
| Smlouva o dílo: | Realizace zakázky bude provedena na základě objednávky |
| Způsob hodnocení nabídek: | Nejnižší nabídková cena |
| Cena díla: | Cena díla je stanovena jako cena smluvní, pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu prací, uvedených v závazné nabídce zhotovitele |
| Termín prohlídky: | Volně přístupno |
| Záruka a provedení díla:: | Dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují. Záruka na dílo 36 měsíců. |
| Uveřejněno na: | www.ricany.cz http://www.aaapoptavka.cz/ http://www.epoptavka.cz/ |
| Kvalifikační kriterium: | Živnostenské oprávnění pro požadované činnosti |
| Upozornění: | Na poptávku se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách |