## List1
NABÍDKOVÝ ROZPOČET NA INSTALACI TOPNÉHO SYSTÉMU S TEPELNÝM ČERPADLEM DO STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
V objektu se uvažuje s instalací tepelného čerpadla vzduch-voda. Ohřev TV je řešen ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla. Jako bivalentní zdroj bude sloužit elektrokotel ve vnitřní jednotce.
název položky | Mj | Mn | materiál |  | montáž |  | celkem
|  |  | Kč/Mj | celkem | Kč/Mj | celkem
1 . TEPELNÉ ČERPADLO
tepelné čerpadlo IVT AIR X 130 | ks | 1
vzduch-voda (A2/W35)
vnitřní jednotka AIRMODUL E15 | ks | 1
oběhové čerpadlo | ks | 1
pružné napojení 30cm, 1", nerez provedení | ks | 2
topný kabel | ks | 1
podstavec pod tepelné čerpadlo | ks | 1
venkovní čidlo, pokojové čidlo | ks | 1
doprava | ks | 1
uvedení TČ do provozu | ks | 1
sleva
Součet za oddíl bez DPH
2. PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
prodloužení kompletní odpovědnosti za vady tepelného čerpadla na 5 let | kpl | 1
prodloužení kompletní odpovědnosti za vady kompresoru na 10 let | kpl | 1
Součet za oddíl bez DPH
3. MONTÁŽ
elektrorevize (zajistí stavba) | kpl
elektromontáž na připravený přívod, dle stavební připravenosti (odhad-bude naceněno dle skutečnosti) | kpl | 1
propojení TČ a kotelny, dopojení na stávající systém vytápění do 3m od TČ, (odhad-bude naceněno dle skutečnosti) | kpl | 1
Součet za oddíl bez DPH
4. DALŠÍ SLUŽBY
dopojení na podlahový rozdělovač | kpl
Součet za oddíl bez DPH
Celková cena bez DPH
DPH 15%
Cena s DPH