Rigips profil : UD-190 metrov

 CD- 66ks x 4 metre

 48 x 3 metre

Rigips- obyčajna sadrokartonova doska 12,5 x 1200 x 2000mm – 60 kusov

Rigips- impregnovana sadrokartonova doska 12,5 x 1200 x 2000mm- 16 kusov

Rigips- impregnovana protipoziarna sadrokartnova doska 12,5 x 1200 x 2000mm- 3kusy

CD spojka priama- 30 kusov

CD spojka krizova K 199- 200 kusov

Priamy zaves 125 mm- 150 kusov

Skrutka do sadrokartonu 3,5 x 25mm – 2000 kusov

Zatlkacia hmozdinka 6 / 60mm – 250 kusov

Rigips sadra Vario – 50 kg

Profi Finisch sadra- 10 kg

Sklo textilna sietka – 4 x 25 metrov