Dodávka výmeny stávajúceho plynového atmosférického kotla za plynový kondenzačný typu „Vaillant EcoTEC pro VU 256-3/3“ resp. za „Protherm Panter 25KKO“ v plynovej kotolni našej nehnuteľnosti na adrese ul. Československej armády 46 v Topoľčanoch.

Obsahom dodávky má byť:

1)	demontáž a likvidácia existujúceho kotla,

2)	dodávka a montáž nového plynového kondenzačného kotla vrátane komínového kompletu a regulátora,

3)	dodávka a montáž zásobníkového ohrievača vody objemu cca 80 litrov,

4)	poskytnutie záruky na dodané zariadenia a montážne práce,

5)	pripojenie do existujúceho systému ústredného kúrenia v objekte,

6)	vykonanie v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.:

a)	na plynovom kotle (ako plynovom zariadení skupiny „B“ h) odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynového zariadenia pred uvedením do prevádzky, osvedčujúcej, že zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky,

b)	na rozvodoch plynu objektu (ako plynovom zariadení skupiny „B“ g) odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynového zariadenia počas prevádzky,

7)	znovuuvedenie plynovej kotolne do prevádzky.

Osobitné požiadavky na dodávku:

Odstávka kotolne z dôvodu demontážnych a montážnych prác max. 5 dní.

Predpokladaný termín dodania:

Do 21.10.2012.

Prípadnú obhliadku dotknutej kotolne je potrebné si dohodnúť s našim prevádzkarom objektu Romanom Halmom – kontakt: 0914 240 289, e-mail: halmo.romano@gmail.com