## List1
1.2.5. - - ZTI
1.2.5.1. - - Vododvod
1.2.5.1.1. - - 1) Potrubí:
Plastové potrubí PPR3, IPE, PN10 - SV vč. tvarovek a tep. Izol.
| A-5108 | D20x2,3 | m | 915 | 0
| A-5109 | D25x2,8 | m | 1165 | 0
| A-5110 | D32x2,9 | m | 245 | 0
| A-5111 | D40x3,7 | m | 130 | 0
| A-5112 | D50x4,6 | m | 60 | 0
| A-5113 | D63x5,8 | m | 47 | 0
| A-5114 | D75x6,8 | m | 28 | 0
| A-5115 | D90x8,2 | m | 100 | 0
|  | Plastové potrubí PPR3, IPE, PN20 - SV vč. tvarovek a tep. Izol. |  |  | 0
| A-5118 | D20x3,4 | m | 940 | 0
| A-5119 | D25x4,2 | m | 965 | 0
| A-5120 | D32x5,4 | m | 285 | 0
| A-5121 | D40x6,7 | m | 290 | 0
| A-5122 | D50x8,3 | m | 130 | 0
| A-5123 | D63x10,5 | m | 52 | 0
| A-5124 | D75x12,5 | m | 96 | 0
| A-5125 | D90x15,0 | m | 21 | 0
|  | Plastové potrubí PPR3, IPE, PN10, PN20 - SV vč. tvarovek a tep. Izol. pro KP |  |  | 0
| A-5128 | D20x2,3 | m | 103 | 0
| A-5129 | D25x2,8 | m | 23 | 0
| A-5130 | D20x3,4 | m | 0 | 0
|  | Plastové potrubí PPR3, IPE, PN20 - SV vč. tvarovek a tep. Izol. pro KP |  |  | 0
| A-5133 | D20x3,4 | m | 103 | 0
| A-5134 | D25x4,2 | m | 23 | 0
|  | PPR typ 3 - PN10 – Požární vodovod |  |  | 0
| A-5137 | D32x2,9 | m | 8 | 0
| A-5138 | D50x4,6 | m | 157 | 0
MEZISOUČET - 1.2.5.1.1. - 1) Potrubí: - |  |  |  |  | 0
1.2.5.1.2. - - 2) Armatury:
Armatury objekt
| A-5143 | Kulový kohout KK32 | ks | 51 | 0
| A-5144 | Kulový kohout KK25 | ks | 256 | 0
| A-5145 | Kulový kohout KK20 | ks | 18 | 0
| A-5146 | Kulový kohout s vypouštěním KKv80 | ks | 2 | 0
| A-5147 | Kulový kohout s vypouštěním KKv65 | ks | 0 | 0
| A-5148 | Kulový kohout s vypouštěním KKv50 | ks | 5 | 0
| A-5149 | Kulový kohout s vypouštěním KKv40 | ks | 8 | 0
| A-5150 | Kulový kohout s vypouštěním KKv32 | ks | 16 | 0
| A-5151 | Kulový kohout s vypouštěním KKv25 | ks | 16 | 0
| A-5152 | Kulový kohout s vypouštěním KKv20 | ks | 6 | 0
| A-5153 | Kulový kohout s vypouštěním KKv15 | ks | 23 | 0
| A-5154 | vyvažovací ventil Oventrop Aquastrom C DN 15 | ks | 23 | 0
| A-5155 | vyvažovací ventil Oventrop Aquastrom C DN 25 | ks | 2 | 0
| NEW-128 | gumový závitový kompenzátor DN15 určený pro pitnou vodu, např. typ T8.500 | ks | 21 | 0
| NEW-129 | gumový závitový kompenzátor DN25 určený pro pitnou vodu, např. typ T8.500 | ks | 7 | 0
| NEW-130 | gumový závitový kompenzátor DN32 určený pro pitnou vodu, např. typ T8.500 | ks | 17 | 0
| NEW-131 | gumový závitový kompenzátor DN40 určený pro pitnou vodu, např. typ T8.500 | ks | 15 | 0
| NEW-132 | gumový závitový kompenzátor DN50 určený pro pitnou vodu, např. typ T8.500 | ks | 2 | 0
| A-5156 | Oddělovač systému EA DN40 | ks | 1 | 0
| A-5157 | zpětná armatura typ EA DN20 | ks | 2 | 0
| A-5158 | zpětná armatura typ EA DN32 | ks | 1 | 0
| A-5159 | kulový kohout DN20 s připojením na hadici | ks | 4 | 0
| A-5160 | vodoměr SV ( Q=2,5 m3/h) | ks | 1 | 0
| A-5161 | bytový vodoměr SV ( Q=1,5 m3/h) | ks | 158 | 0
| A-5162 | bytový vodoměr TV (Q=1,5 m3/h) | ks | 163 | 0
| A-5163 | vypouštěcí ventil D20 | kpl | 24 | 0
| A-5164 | Hydrantová souprava D19 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m - Q = 0,3 l/s | kpl | 14 | 0
|  | Armatury k zařizovacím předmětům |  |  | 0
| NOVE1K001 | mísící baterie stojánková páková GROHE Eurosmart (umyvadlo, umývátko) dodávka | ks | 221 | 0
| A-5167 | mísící baterie stojánková páková GROHE Eurosmart (umyvadlo, umývátko) | ks | 221 | 0
| NOVE1K002 | mísící baterie vanová páková nástěnná s ruční sprchou GROHE Eurosmart (vanová baterie s hadicí a růžicí) dodávka | kpl | 155 | 0
| A-5168 | mísící baterie vanová páková nástěnná s ruční sprchou GROHE Eurosmart (vanová baterie s hadicí a růžicí) | kpl | 155 | 0
| NOVE1K003 | mísící baterie sprchová páková nástěnná s ruční sprchou GROHE Eurosmart (sprchový set s tyčí) dodávka | kpl | 6 | 0
| A-5169 | mísící baterie sprchová páková nástěnná s ruční sprchou GROHE Eurosmart (sprchový set s tyčí) | kpl | 6 | 0
| NOVE1K004 | mísící baterie páková stojánková, chrom ( výlevka ) dodávka | kpl | 1 | 0
| A-5170 | mísící baterie páková stojánková, chrom ( výlevka ) | kpl | 1 | 0
| A-5171 | rohové ventily (pro napojení stojánkových baterií) | ks | 444 | 0
| A-5172 | rohový ventil se zpětnou klapkou pro napojení AP | ks | 144 | 0
| A-5173 | rohový ventil - příprava pro napojení dřezu | ks | 288 | 0
| NEW-133 | Koordinační přirážka k nominované doddávce - vovdovodní baterie | kpl | 1 | 0
|  | Armatury k zařizovacím předmětům pro KP |  |  | 0
| NOVE1K005 | mísící baterie stojánková páková GROHE Eurosmart (umyvadlo, umývátko) dodávka | ks | 10 | 0
| A-5176 | mísící baterie stojánková páková GROHE Eurosmart (umyvadlo, umývátko) | ks | 10 | 0
| NOVE1K006 | mísící baterie páková stojánková, chrom ( výlevka ) dodávka | kpl | 5 | 0
| A-5177 | mísící baterie páková stojánková, chrom ( výlevka ) | kpl | 5 | 0
| A-5178 | rohové ventily (pro napojení stojánkových baterií) | ks | 33 | 0
| A-5179 | rohový ventil se zpětnou klapkou pro napojení myčky | ks | 1 | 0
| A-5180 | rohový ventil - příprava pro napojení dřezu | ks | 8 | 0
| A-5181 | Kulový kohout KK25 | ks | 8 | 0
| A-5182 | Kulový kohout KK20 | ks | 6 | 0
| A-5183 | bytový vodoměr SV ( Q=1,5 m3/h) | ks | 11 | 0
| A-5184 | bytový vodoměr TV (Q=1,5 m3/h) | ks | 11 | 0
| NEW-134 | Koordinační přirážka k nominované doddávce - vovdovodní baterie komerce | kpl | 1 | 0
MEZISOUČET - 1.2.5.1.2. - 2) Armatury: - |  |  |  |  | 0
MEZISOUČET - 1.2.5.1. - Vododvod - |  |  |  |  | 0
1.2.5.2. - - Kanalizace
Zemní práce
| A-5190 | Hloubení rýh, zásyp – šířka rýhy 0,8m | m3 | 61 | 0
| A-5191 | Pískové lože a zásyp pískem se zhutněním | m3 | 17 | 0
|  | Trubky, tvarovky: |  |  | 0
|  | PE - SDR 11 |  |  | 0
| NEW-135 | DN25 | m | 10 | 0
| A-5196 | DN40 | m | 12 | 0
| A-5197 | DN50 | m | 14 | 0
|  | PE - SDR 11 pro KP |  |  | 0
| A-5200 | DN25 | m | 0 | 0
| A-5201 | DN40 | m | 137 | 0
| A-5202 | DN50 | m | 68 | 0
|  | PP ( HT systém ) |  |  | 0
| A-5205 | D50 | m | 1028 | 0
| A-5206 | D75 | m | 80 | 0
| A-5207 | D110 | m | 1170 | 0
| A-5208 | DN125 | m | 282 | 0
|  | PP ( HT systém ) pro KP |  |  | 0
| A-5211 | DN50 | m | 43 | 0
| A-5212 | DN110 | m | 12 | 0
|  | Tiché potrubí (např. Skolan dB) |  |  | 0
| A-5215 | D110 + tep. izoalce tl. 30 mm | m | 12 | 0
|  | PVC ( KG systém ) |  |  | 0
| A-5218 | DN160 – v podvěsu | m | 85 | 0
| A-5219 | DN200 – v podvěsu | m | 12 | 0
| A-5220 | DN200 – v zemi | m | 46 | 0
|  | Armatury, příslušenství: |  |  | 0
| A-5223 | uzavírací armatura pro výtlak DN50 | ks | 1 | 0
| A-5224 | zpětná armatura pro výtlak DN50 | ks | 1 | 0
| A-5225 | uzavírací armatura pro výtlak DN25 | ks | 1 | 0
| A-5226 | zpětná armatura pro výtlak DN25 | ks | 1 | 0
| A-5227 | uzavírací armatura pro výtlak DN40 | ks | 1 | 0
| A-5228 | zpětná armatura pro výtlak DN40 | ks | 1 | 0
| A-5229 | Ventilační hlavice D110 | ks | 28 | 0
| NEW-136 | kompenzátor - drenážní spojka DC125 – např. Flex-seal | ks | 34 | 0
| A-5230 | Střešní vpust DN110 (8 l/s) – dvoustupňová, přesná specifikace, viz. stavební část | kpl | 6 | 0
| A-5231 | Terasová vpust DN75 s bočním odvodem – dvoustupňová, se suchou zápachovou uzávěrkou, přesná specifikace, viz. stavební část | kpl | 15 | 0
| A-5232 | vertikální čerpadlo WILO VC 32/10 1~230V | kpl | 1 | 0
| A-5233 | sanitární přečerpávač např. Sololift2 CWC-3 | kpl | 1 | 0
| A-5234 | sanitární přečerpávač pro výlevku např. HOMA DRAINPOWER | kpl | 1 | 0
| A-5235 | PŘEČERPÁVACÍ STANICE pro odvod kondenzátu od VZTnapř. Conlift1 | kpl | 1 | 0
|  | Armatury, příslušenství pro KP |  |  | 0
| A-5238 | uzavírací armatura pro výtlak DN50 | ks | 6 | 0
| A-5239 | zpětná armatura pro výtlak DN50 | ks | 6 | 0
| A-5240 | uzavírací armatura pro výtlak DN40 | ks | 9 | 0
| A-5241 | zpětná armatura pro výtlak DN40 | ks | 9 | 0
| A-5242 | sanitární přečerpávač pro WC např. Sololift2 C-3 | kpl | 2 | 0
| A-5243 | sanitární přečerpávač např. Sololift2 CWC-3 | kpl | 10 | 0
| A-5244 | sanitární přečerpávač pro výlevku např. HOMA DRAINPOWER | kpl | 5 | 0
|  | Zařizovací předměty: specifikace dle klientského standardu |  |  | 0
| NOVE1K007 | Umyvadlo keramické s polosloupem , šířka 60cm, plastový sifon vč. konstrukce k upevnění umyvadla - DODÁVKA | kpl | 174 | 0
| A-5247 | Umyvadlo keramické s polosloupem , šířka 60cm, plastový sifon vč. konstrukce k upevnění umyvadla | kpl | 174 | 0
| NOVE1K008 | Umývátko , min.rozměru 360x250mm, chromový sifon, vč. konstrukce k upevnění umývatka - DODÁVKA | kpl | 48 | 0
| A-5248 | Umývátko , min.rozměru 360x250mm, chromový sifon, vč. konstrukce k upevnění umývatka | kpl | 48 | 0
| NOVE1K009 | klozet závěsný se sedátkem , závěsný systém s dvojčinným tlačítkem Sigma 01 v bílé barvě - DODÁVKA | kpl | 150 | 0
| A-5249 | klozet závěsný se sedátkem , závěsný systém s dvojčinným tlačítkem Sigma 01 v bílé barvě | kpl | 150 | 0
| NEW-137 | klozet závěsný se sedátkem , závěsný systém do lehkých příček s dvojčinným tlačítkem Base chromová, dodávka | kpl | 10 | 0
| NEW-138 | klozet závěsný se sedátkem , závěsný systém s dvojčinným tlačítkem Base chromová, montáž | kpl | 10 | 0
| NOVE1K010 | Vana podezděná ocelová smaltovaná 1700x700mm Kaldewei Eurowa vč. sifonu - DODÁVKA | kpl | 155 | 0
| A-5250 | Vana podezděná ocelová smaltovaná 1700x700mm Kaldewei Eurowa vč. sifonu | kpl | 155 | 0
| NOVE1K011 | Sprchový kout se sprchovou vaničkou RIHO Kolping, šířky 900x1000 do niky, dveře posuvné Huppe Classics, vč. sifonu, nožiček a bočního panelu - DODÁVKA | kpl | 6 | 0
| A-5251 | Sprchový kout se sprchovou vaničkou RIHO Kolping, šířky 900x1000 do niky, dveře posuvné Huppe Classics, vč. sifonu, nožiček a bočního panelu | kpl | 6 | 0
| A-5252 | Zápachová uzavírka pro pračku – např. HL | ks | 144 | 0
| A-5253 | Záslepka D50 - příprava pro připojení dřezu | ks | 144 | 0
| A-5254 | Výlevka keramická s mřížkou, stojící | kpl | 1 | 0
| NEW-139 | Koordinační přirážka k nominované doddávce - zařizovací předměty | kpl | 1 | 0
|  | Zařizovací předměty: specifikace dle klientského standardu KP |  |  | 0
| NOVE1K013 | Umyvadlo , chromový sifon, vč. konstrukce k upevnění umyvadla - DODÁVKA | kpl | 4 | 0
| A-5257 | Umyvadlo , chromový sifon, vč. konstrukce k upevnění umyvadla | kpl | 4 | 0
| NOVE1K014 | Umývátko, min.š. 45 cm, chromový sifon, vč. konstrukce k upevnění umývatka - DODÁVKA | kpl | 7 | 0
| A-5258 | Umývátko, min.š. 45 cm, chromový sifon, vč. konstrukce k upevnění umývatka | kpl | 7 | 0
| NOVE1K015 | klozet závěsný se sedátkem, závěsný systém Geberit s dvojčinným tlačítkem Sigma 01 v bílé barvě - DODÁVKA | kpl | 10 | 0
| A-5259 | klozet závěsný se sedátkem, závěsný systém Geberit s dvojčinným tlačítkem Sigma 01 v bílé barvě | kpl | 10 | 0
| NEW-140 | Sprchový kout se sprchovou vaničkou RIHO Kolping, šířky 800x800 do niky, dveře posuvné Huppe Classics, vč. sifonu, nožiček a bočního panelu, dodávka | kpl | 1 | 0
| NEW-141 | Sprchový kout se sprchovou vaničkou RIHO Kolping, šířky 800x800 do niky, dveře posuvné Huppe Classics, vč. sifonu, nožiček a bočního panelu, montáž | kpl | 1 | 0
| A-5260 | Záslepka D50 - příprava pro připojení dřezu KP01/D | ks | 4 | 0
| A-5261 | Záslepka D50 - příprava pro připojení umyvadla KP01/D | ks | 0 | 0
| A-5262 | Záslepka D50 - příprava pro připojení myčky KP01/D | ks | 1 | 0
| A-5263 | Výlevka keramická s mřížkou stojící | kpl | 5 | 0
| A-5264 | Pisoár vč. splachování a konstrukce k upevnění | kpl | 2 | 0
| NEW-142 | Koordinační přirážka k nominované doddávce - zařizovací předměty komerce | kpl | 1 | 0
MEZISOUČET - 1.2.5.2. - Kanalizace - |  |  |  |  | 0
1.2.5.3. - - Ostatní
| A-5267 | Doplňkový mareriál | kpl. | 1 | 0
| A-5268 | Revize | kpl. | 1 | 0
MEZISOUČET - 1.2.5.3. - Ostatní - |  |  |  |  | 0
MEZISOUČET - 1.2.5. - ZTI - |  |  |  |  | 0