# VÝPIS  PRVKOV

| NÁZOV | PROFIL | DĹŽKA | MNOŽSTVO | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S STĹPIK | 160/160 | 2,70 m | 4 ks | 0,277 |
| VZ VZPERA | 120/140 | 1,50 m | 6 ks | 0,152 |
| P1 POMÚRNICA | 160/160 | 5,30 m | 2 ks | 0,272 |
| P2 POMÚRNICA | 160/160 | 4,90 m | 2 ks | 0,251 |
| N NÁROŽIE | 80/140 | 4,00 m | 4 ks | 0,179 |
| K KROKVY | 80/120 | 3,30 m | 14 ks | 0,444 |
| KL KLIEŠTINY | 40/100 | 4,50 m | 8 ks | 0,144 |
| LATE | 40/60 |  | 132 m | 0,317 |
| Spolu |  |  |  | 2,036 |

VŠETKY DĹŽKY PRVKOV SÚ UVEDENÉ S PRIDANÍM VZHĽADOM NA TES: ÚPRAVY