## List1
Poptávka Rekuperační jednotky Regulus a instalačního materiálu pro rekonstrukci RD/Rokytnice u Přerova/
| název | ks | poznámka | odkaz
1 | jednotka Sentinel Kinetic B-rekuperační jednotka | 1 | včetně držáků na stěnu | http://www.eshopregulus.cz/demved/eshop/0/3/5/1263-Rekuperacni-jednotka-Sentinel-Kinetic-B
2 | ET-VZT 0,4-125 Ohřívač vzduchu elektrický 125mm, 0,4kW | 1 |  | http://www.eshopregulus.cz/demved/eshop/0/3/5/2075-Ohrivac-vzduchu-elektricky-125-400-s-3-metrovym-kabelem
3 | Hadice Al tepelně izolovaná 127mmx10m | 9 |  | http://www.eshopregulus.cz/demved/eshop/0/3/5/772-Hadice-Al-tepelne-izolovana-127mm-x-10m
4 | Vsuvka vnitřní 125mm | 6 |  | http://www.eshopregulus.cz/demved/eshop/0/3/5/777-Vsuvka-vnitrni-125mm
5 | Odbočka jednoduchá 90 stupňů, 125/125mm | 18 |  | http://www.eshopregulus.cz/demved/eshop/0/3/5/774-Odbocka-jednoducha-90-125-125mm
6 | Odbočka jednoduchá 125mm | 8 | T kus | http://www.eshopregulus.cz/demved/eshop/11-1-Vetrani-s-rekuperaci-tepla/51-2-Tvarovky-pro-rozvody-ventilaci/5/774-Odbocka-jednoducha-90-125-125mm
7 | Škrtící klapka 125mm | 8 |  | http://www.eshopregulus.cz/demved/eshop/0/3/5/782-Skrtici-klapka-125-mm
8 | Talířový přívod/odvod vzduchu 125mm | 10 |  | http://www.eshopregulus.cz/demved/eshop/0/3/5/785-Talirovy-ventil-privod-odvod-vzduchu-125-mm
9 | Mřížka pr.80-125mm se síťkou a pružinou | 1 |  | http://www.eshopregulus.cz/demved/eshop/0/3/5/1068-Kruhova-mrizka-prumer-80-125-mm
10 | Páska hliníková 50mmx50m; od -30 do +120 stuňů celsia | 1 |  | http://www.eshopregulus.cz/demved/eshop/0/3/5/1823-Paska-hlinikova-50-mm-x-50-m
11 | Potrubí kruhové plast 125mm-1m | 5 |  | http://www.eshopregulus.cz/demved/eshop/0/3/5/820-Potrubi-kruhove-plast-125mm-1m
12 | Páska rychloupínací nerezová-balení 30m | 1 |  | http://www.eshopregulus.cz/demved/eshop/0/3/5/1121-Paska-rychloupinaci-nerezova-baleni-30m
13 | Spona pro pásku rychloupínací | 70 |  | http://www.eshopregulus.cz/demved/eshop/0/3/5/1122-Spona-pro-pasku-rychloupinaci-1ks
14 | článek přechodový koleno 90 150x75/125mm | 2 |  | http://www.eshopregulus.cz/demved/eshop/11-1-Vetrani-s-rekuperaci-tepla/48-2-Ctyrhranne-plastove-potrubi/5/792-Koleno-90-prechodove-ctyrhran-kruh
15 | Potrubí čtyřhranné plast 60x200 - 1,5m | 2 |  | http://www.eshopregulus.cz/demved/eshop/11-1-Vetrani-s-rekuperaci-tepla/48-2-Ctyrhranne-plastove-potrubi/5/789-Potrubi-ctyrhranne-plast-60x200-1-5m
16 | Nátrubek čtyřhranný plast 60x200 mm | 1 | spojka potrubí | http://www.eshopregulus.cz/demved/eshop/11-1-Vetrani-s-rekuperaci-tepla/48-2-Ctyrhranne-plastove-potrubi/5/791-Natrubek-ctyrhranny-plast-60x200-mm
Uveďte prosím cenu včetně DPH
Uveďte prosím cenu za dopravu na staveniště: Rokytnice u Přerova č. 203, 751 04 ROKYTNICE
Poznámka k materiálu: Dodaný materiál musí být ve 100% kvalitě a použitelnosti pro montáž dle normy.
Materiál odebere a bude fakturován na realizační firmu:
Tomáš Bouda
U Tenisu 810/10
750 02 Přerov
IČO: 73254924
DIČ:CZ7906305704
Kontakt pro technické dotazy: stavbyvedoucí p. Tomáš Bouda tel. 777242240
Kontakt investor: p. Jan Boruta tel. 606647200