## Elektroinstalace
Č.poz. | Krátký text | Druh | Množství | EH | EHP | PP
100 | Instalace silnoproudu
101 | Vypínač/střídavý spínač Busch und Jäger Reflex SI 214 |  | 22 | ks |  | 0
102 | Tlačítko Busch und Jäger Reflex SI 214 |  | 10 | ks |  | 0
103 | Polárně bílý lesklý ztlumovač Berker S1 |  | 4 | ks |  | 0
104 | Vývod pro světlo tažený s 3xYe 1,5mm² do 10m |  | 20 | ks |  | 0
105 | Vývod pro světlo tažený s 3xYe 1,5mm² do 20m |  | 18 | ks |  | 0
106 | Zástrčka Schuko jednoduchá Busch und Jäger Reflex SI 214 |  | 19 | ks |  | 0
107 | Zástrčka Schuko dvojitá Busch und Jäger Reflex SI 214 |  | 13 | ks |  | 0
108 | Zástrčka Schuko trojitá Busch und Jäger Reflex SI 214 |  | 6 | ks |  | 0
109 | Přípoj přístroje 400V |  | 1 | ks |  | 0
110 | Spínač - vývod Schuko tažený s 3xYe 1,5mm² do 10m |  | 20 | ks |  | 0
111 | Spínač - vývod Schuko tažený s 3xYe 1,5mm² do 20m |  | 18 | ks |  | 0
112 | Vývod Schuko tažený s 3xYe 2,5mm² do 10m |  | 5 | ks |  | 0
113 | Hlásič pohybu 140° ws |  | 1 | ks |  | 0
114 | Polárně bílý lesklý žaluziový spínač Berka S1 |  | 21 | ks |  | 0
115 | Přípoj motoru žaluzie |  | 21 | ks |  | 0
116 | Žaluziový vývod tažený s 4xYe 1,5mm² |  | 21 | ks |  | 0
117 | Přípoj ventilátoru |  | 18 | ks |  | 0
118 | Zemnící zařízení |  | 1 | ks |  | 0
119 | Krabice spínače do duté stěny |  | 138 | ks |  | 0
120 | Objímka se žárovkou |  | 20 | ks |  | 0
121 | Drobný materiál |  | 1 | PA |  | 0
122 | Montáž silnoproudého zařízení |  | 1 | PA |  | 0
123 | Elektropřezkoušení - Přezkoušení elektrického zařízení - Vyhodnocení výsledků - Vypracování zkušebního protokolu |  | 1 | PA |  | 0
200 | Instalace nízkonapěťová
201 | Zásuvka Busch und Jäger Reflex SI TEL |  | 1 | ks |  | 0
202 | Vývod TEL tažený s TEL-kabelem 4x0,5mm² kabelu do 20m |  | 1 | ks |  | 0
203 | Anténní zásuvka Busch und Jäger Reflex SI |  | 5 | ks |  | 0
204 | Anténní vývoj tažený s koax-kabelem do 10m |  | 2 | ks |  | 0
205 | Anténní vývoj tažený s koax-kabelem do 20m |  | 3 | ks |  | 0
206 | Drobný materiál nízkonapěťové instalace |  | 1 | PA |  | 0
207 | Montážní práce nízkonapěťové instalace |  | 1 | PA |  | 0
300 | Elektrorozdělovač vč. kabeláže a položení potrubí
301 | AP Z-rozdělovač 3-33 E Stb. NOE Kompletní rozdělovač s vložkou: 3 místa čísel, 1 řada čísel, 6 Přepočítávací řady v x š x hl. mm: 1605x810x250 Spolková země: Dolní Rakousko Šířka počitadla: 3 Hloubka: 250mm Barva: RAL 7035 Čelní deska: ocelový plech Použité komponenty: ocelová čelní deska typ: Rozdělovač AP s počítací vložkou Řady čísel: 1 Přepočítací řady: 6 |  | 1 | ks |  | 0
302 | Přepočítávací automat vysokého výkonu 25A |  | 3 | ks |  | 0
303 | Ochrana proti vypnutí přepočítávacího automatu vysokého výkonu |  | 3 | ks |  | 0
304 | Zástrčková lišta počitadla 4pólová |  | 1 | ks |  | 0
305 | Plombovací víko pro zástrčkovou lištu počitadla |  | 1 | ks |  | 0
306 | Odbočovací svorka hlavního vedení 35 mm2 _ 1p, izolovaná, šedá |  | 3 | ks |  | 0
307 | Odbočovací svorka hlavního vedení 35 mm2 _ 1p, izolovaná, modrá |  | 1 | ks |  | 0
308 | Odbočovací svorka hlavního vedení 35 mm2 _ 1p, izolovaná, žluto-zelená |  | 1 | ks |  | 0
309 | FI-ochranný spínač 40A, 30mA, typ G |  | 2 | ks |  | 0
310 | Kombinovaný svodič přepětí TT-sada s ohlašovacím kontaktem |  | 1 | ks |  | 0
311 | Ochranný spínač vedení B16/1 |  | 3 | ks |  | 0
312 | N-průchodková svorka |  | 1 | ks |  | 0
313 | Ochranný spínač vedení C16/3N |  | 2 | ks |  | 0
314 | Ochranný spínač vedení C16/1N |  | 4 | ks |  | 0
315 | Ochranný spínač vedení B16/1N |  | 2 | ks |  | 0
316 | Ochranný spínač vedení C13/1N |  | 12 | ks |  | 0
317 | Ochranný spínač vedení B13/1N |  | 4 | ks |  | 0
318 | Sběrná přípojnice 3pólová |  | 1 | ks |  | 0
319 | N-sběrná přípojnice |  | 1 | ks |  | 0
320 | Koncová deska pro sběrnou přípojnici |  | 4 | ks |  | 0
321 | Kolejnička ochrany vodičů 16mm² |  | 1 | m |  | 0
322 | Vodorovný terminál se svorkami |  | 2 | ks |  | 0
323 | Drobný materiál a příslušenství |  | 1 | PA |  | 0
324 | E-přívod 230V tažený s 3xYe 1,5 do 10m |  | 10 | ks |  | 0
325 | E-přívod 230V tažený s 3xYe 1,5 do 20m |  | 12 | ks |  | 0
326 | E-přívod 230V tažený s 3xYe 2,5 do 10m |  | 2 | ks |  | 0
327 | E-přívod 230V tažený s 3xYe 2,5 do 20m |  | 3 | ks |  | 0
328 | E-přívod 400V tažený s 20m YMM5x2,5 |  | 2 | ks |  | 0
329 | PVC-plášťové vedení A05VV-U 3G1,5 |  | 150 | m |  | 0
330 | PVC-plášťové vedení A05VV-U 4G1,5 |  | 50 | m |  | 0
331 | PVC-plášťové vedení A05VV-U 5G1,5 |  | 30 | m |  | 0
332 | PVC-plášťové vedení A05VV-U 7G1,5 |  | 70 | m |  | 0
333 | Pauš. drobný materiál (šrouby, dráty, ochranné trubky,...) |  | 1 | PA |  | 0
334 | Sestavení rozváděcího zařízení |  | 1 | PA |  | 0
335 | Montáž a připojení rozváděcího zařízení |  | 1 | PA |  | 0
400 | Přípoj topení
401 | Zemnící zařízení |  | 1 | ks |  | 0
402 | Přípoj topení, kabelový materiál |  | 1 | sada |  | 0
403 | Elektroinstalace a montáž sestává z: Kabeláže a přípojů celkového zařízení. Vytvoření vyrovnání potenciálu podle platných pravidel. |  | 1 | PA |  | 0
500 | Zařízení Satelit
501 | Nástěnný držák SATELITU,odstup od stěny =250mm,v=250mm, 150x150mm, Ø=50mm, hliník |  | 1 | ks |  | 0
502 | ALUMINIUM SAT-ZRCADLO 85CM 40MM FEED TRIAX FESAT 85HIT SVĚTLE-ŠEDÉ 350481 |  | 1 | ks |  | 0
503 | SAT LNB Quattro pro přípoj 1 multispínače, 40mm |  | 1 | ks |  | 0
504 | MULTISPÍNAČ 5IN/8OUT TRIAX |  | 1 | ks |  | 0
505 | Koaxkabel TV-Kabel 30dB / 2GHz |  | 60 | m |  | 0
506 | Zemnící zařízení |  | 1 | ks |  | 0
507 | Drobný materiál satelit |  | 1 | PA |  | 0
508 | Montáž satelitu |  | 1 | PA |  | 0
509 | Uvedení do chodu satelitu |  | 1 | PA |  | 0
600 | Ochrana proti blesku s montáží
601 | Kulatý drát 8mm aluminium |  | 20 | kg |  | 0
602 | KUL.DRÁT 10MM Z350 ROZTAŽN. 800010 ST/TZN (81m=50kg) 800010 |  | 2.5 | kg |  | 0
603 | DRŽÁK STŘEŠNÍHO VEDENÍ |  | 50 | ks |  | 0
604 | OBJÍMKA DEŠŤOVÉ TRUBKY 100 |  | 25 | ks |  | 0
605 | ROZPOJOVACÍ NÁVLAČKA PRO CCA 8/8-10MM AL |  | 4 | ks |  | 0
606 | SVORKA OKAPU PRO CCA 7-10MM |  | 4 | ks |  | 0
607 | MV-UNIVERSAL 8-10 |  | 15 | ks |  | 0
608 | DRŽÁK VEDENÍ |  | 20 | ks |  | 0
609 | SPOJOVACÍ NÁVLAČKA 8/10 ROZTAŽN. |  | 5 | ks |  | 0
610 | SVODNÁ TYČ 1500MM CCA 16MM |  | 1 | ks |  | 0
611 | DRŽÁK TYČE NIRO PRO CCA 16MM |  | 2 | ks |  | 0
612 | PŘEHÝBACÍ SVORKA 0,8-8MM |  | 6 | ks |  | 0
613 | Drobný materiál, připojovací materiál, upevňovací materiál |  | 1 | PA |  | 0
614 | Montáž a přípoj ochranného zařízení proti blesku |  | 1 | PA |  | 0
615 | Přezkoušení ochranného zařízení proti blesku - Přezkoušení celého zařízení - Vyhodnocení výsledků - Vypracování zkušebního protokolu |  | 1 | PA |  | 0
700 | Zařízení pro hovor Busch Welcome s videozařízením
701 | ZAPUŠTĚNÁ KRABICE 1 MODUL BTICIN |  | 1 | ks |  | 0
702 | RÁM+M-NOSIČ 1M CELOKOV BTICIN |  | 1 | ks |  | 0
703 | ZÁKLADNA MODULU DVEŘNÍHO REPRODUKTORU 4RT BTICIN |  | 1 | ks |  | 0
704 | ČELNÍ LIST ZÁKLADNY REPRODUKTORU 1RT NA BTICIN |  | 1 | ks |  | 0
705 | SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ 2-DRÁTOVÁ SFÉRA |  | 1 | ks |  | 0
706 | SWING 2-DRÁTOVÁ SFÉRA |  | 1 | ks |  | 0
707 | Drobný materiál nízkonapěťové instalace |  | 1 | PA |  | 0
708 | Montážní práce nízkonapěťové instalace |  | 1 | PA |  | 0
800 | Zařízení alarmu
801 | NX-11 ve velkém polykarbonátovém pouzdru |  | 1 | ks |  | 0
802 | Obsluha LCD menu, spojovací drát NX-1048-EN |  | 2 | ks |  | 0
803 | Rozšíření trati NX-216E |  | 1 | ks |  | 0
804 | Hlásič pohybu Siemens E-Line |  | 5 | ks |  | 0
805 | Vnitřní siréna AS270-D |  | 1 | ks |  | 0
806 | Akustic.hlásič pod rozbitným sklem VdS č. G 104504 | E | 1 | ks
807 | Montáž magnetového kontaktu |  | 17 | ks |  | 0
808 | Venkovní siréna AS610 |  | 1 | ks |  | 0
809 | Akumulátor na nouzový proud 12V 1,2Ah |  | 2 | ks |  | 0
810 | Fotoelektronický hlásič kouře s výstupem relé |  | 9 | ks |  | 0
811 | Sokl hlásiče kouře 6 svorek přípoje Míry: průměr: 10 cm, v 15 mm vč. drobného materiálu a montáže |  | 10 | ks |  | 0
812 | Hlásič teploty, 60 C / třída A2R |  | 1 | ks |  | 0
813 | Drobný materiál (šrouby, dráty, ochranné trubky,...) |  | 1 | PA |  | 0
| Celková částka |  |  |  |  | 0