## 1000 el.silno.
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl | Odkaz | Specifikace
| 1000 | Elektroinstalace - silnoproud
| 1000.O00.0009 | Demontáže
1 | 1000.O00.0009.01 | Demontáž stávajících rozvodů v řešeném prostoru, viz Technická zpráva. | kg | 550 |  | 0
2 | 1000.O00.0009.02 | Vyhledání demontovaných spojů a zabezpečení proti zapnutí. Zjišťování, šetření, proměřování stávajících kabelů, provedení sondy a zajištění beznapěťového stavu. | hod. | 80 |  | 0
3 | 1000.O00.0009.03 | Ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně odvozu a skladových poplatků dle zákona nakládáním s odpady včetně odvozu a skladových poplatků. | kg | 550 |  | 0
| 1000.O00.6200 | Elektroinstalace silnoproud
| 1000.O00.6200.01 | Rozváděče
| 1000.O00.620001.01 | RH- dle samostatné přílohy
1 | 1000.O00.62000101.01 | Rozvaděč NN označený RH v provedení skříňovém , oceloplechovém s dveřmi s výklopným zámkem, sestavený ze 2 polí o rozměrech 2x (800x2000x400mm) , barva RAL 7035 , krytí IP40/20, přívod a vývody horem, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, přístrojové náplně, kompletního zapojení, provedení dle č.v. 20 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 1000.O00.620001.02 | RPO- dle samostatné přílohy
1 | 1000.O00.62000102.01 | Rozvaděč NN označený RPO v provedení skříňovém , oceloplechovém s dveřmi s výklopným zámkem, sestavený ze 2 polí o rozměrech 2x (800x2000x400mm) , barva RAL 7035 , krytí IP40/20, přívod a vývody horem, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, přístrojové náplně, kompletního zapojení, provedení dle č.v. 21 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
2 | 1000.O00.62000102.02 | Přetížitelný záložní zdroj řady PS 20 kVA/ 3f - 35 minut označený UPS, pro požární ventilátory, výtahy, posilovací čerpadla, sprinklery, přívod a vývody horem, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, přístrojové náplně, kompletního zapojení, provedení dle č.v. 21 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 1000.O00.620001.03 | RS- dle samostatné přílohy
1 | 1000.O00.62000103.01 | Rozvaděč NN označený RS11, modulový rozvaděč, v provedení zapuštěném, oceloplech.s dveřmi s tvarem vnitřního čtyřhranu 6mm, rozměry 640x590x100, barva RAL 7035 , krytí IP30, přívod a vývody horem, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, přístrojové náplně, kompletního zapojení, provedení dle č.v. 22 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
2 | 1000.O00.62000103.02 | Rozvaděč NN označený RS12, modulový rozvaděč, v provedení zapuštěném, oceloplech.s dveřmi s tvarem vnitřního čtyřhranu 6mm, rozměry 915x590x100, barva RAL 7035 , krytí IP30, přívod a vývody horem, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, přístrojové náplně, kompletního zapojení, provedení dle č.v. 23 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
3 | 1000.O00.62000103.03 | Rozvaděč NN označený RS13, modulový rozvaděč, v provedení zapuštěném, protipožárním EI230DP1-Sm, oceloplech.s dveřmi s tvarem vnitřního čtyřhranu 6mm, rozměry 359x714x91, barva RAL 7035 , krytí IP30, přívod a vývody horem, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, přístrojové náplně, kompletního zapojení, provedení dle č.v. 24 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
4 | 1000.O00.62000103.04 | Rozvaděč NN označený RS21, modulový rozvaděč, v provedení zapuštěném, oceloplech.s dveřmi s tvarem vnitřního čtyřhranu 6mm, rozměry 915x590x100, barva RAL 7035 , krytí IP30, přívod a vývody horem, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, přístrojové náplně, kompletního zapojení, provedení dle č.v. 25 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 1000.O00.620001.04 | RG- dle samostatné přílohy
1 | 1000.O00.62000104.01 | Rozvaděč NN označený RG, modulový rozvaděč, v provedení zapuštěném, oceloplech.s dveřmi s tvarem vnitřního čtyřhranu 6mm, rozměry 640x590x100, barva RAL 7035 , krytí IP30, přívod a vývody horem, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, přístrojové náplně, kompletního zapojení, provedení dle č.v. 26 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 1000.O00.620001.05 | RO- dle samostatné přílohy
1 | 1000.O00.62000105.01 | Rozvodnice ovládací označená RO11 modulový rozvaděč, v provedení zapuštěném, protipožárním EI230DP1-Sm, oceloplech.s dveřmi s tvarem vnitřního čtyřhranu 6mm, rozměry 359x339x91, barva RAL 7035 , krytí IP30, přívod a vývody horem, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, přístrojové náplně, kompletního zapojení, provedení dle č.v. 27 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
2 | 1000.O00.62000105.02 | Rozvodnice ovládací označená RO12 modulový rozvaděč, v provedení zapuštěném, protipožárním EI230DP1-Sm, oceloplech.s dveřmi s tvarem vnitřního čtyřhranu 6mm, rozměry 359x339x91, barva RAL 7035 , krytí IP30, přívod a vývody horem, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, přístrojové náplně, kompletního zapojení, provedení dle č.v. 27 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
3 | 1000.O00.62000105.03 | Rozvodnice ovládací označená RO21 modulový rozvaděč, v provedení zapuštěném, protipožárním EI230DP1-Sm, oceloplech.s dveřmi s tvarem vnitřního čtyřhranu 6mm, rozměry 359x339x91, barva RAL 7035 , krytí IP30, přívod a vývody horem, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, přístrojové náplně, kompletního zapojení, provedení dle č.v. 27 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 1000.O00.620001.06 | RH2- dle samostatné přílohy
1 | 1000.O00.62000106.01 | Úprava 1. Pole stávajícího rozvaděče NN označeného RH2 v provedení skříňovém, přívod a vývody horem, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, přístrojové náplně, kompletního zapojení, provedení dle č.v. 20 | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 1000.O00.6200.02 | Svítidla
1 | 1000.O00.620002.01 | EL1 - Symetrické Zapuštěný kruhový LED downlight ca. 150mm,19W, včetně montáže | ks | 19 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
2 | 1000.O00.620002.02 | EL1N - Symetrické Zapuštěný kruhový LED downlight ca. 150mm,19W, s bateriovým zdrojem 1hod, včetně montáže | ks | 7 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
3 | 1000.O00.620002.03 | EL2 - Asymetrické Zapuštěný kruhový LED downlight ca. 150mm, 19W, včetně montáže | ks | 129 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
4 | 1000.O00.620002.04 | EL2N - Asymetrické Zapuštěný kruhový LED downlight ca. 150mm, 19W, s bateriovým zdrojem 1hod, včetně montáže | ks | 15 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
5 | 1000.O00.620002.05 | EL3 - Panelové svítidlo čtvercové LED, 40W, včetně montáže | ks | 45 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
6 | 1000.O00.620002.06 | EL3N - Panelové svítidlo čtvercové LED, 25W, s bateriovým zdrojem 1hod, včetně montáže | ks | 7 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
7 | 1000.O00.620002.07 | EL4 - Zapuštěný kruhový LED downlight ca. 200mm, 25W, včetně montáže | ks | 32 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
8 | 1000.O00.620002.08 | EL4N - Zapuštěný kruhový LED downlight ca. 200mm, 25W, včetně montáže, s bateriovým zdrojem 1hod, včetně montáže | ks | 12 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
9 | 1000.O00.620002.09 | EL5 - Lišta 3-fázová pro osazení track svítidly, včetně montáže | kpl | 2 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
10 | 1000.O00.620002.10 | EL6 - Panelové svítidlo obdélné LED, 46W, včetně montáže | ks | 24 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
11 | 1000.O00.620002.11 | EL6N - Panelové svítidlo obdélné LED, 46W, s bateriovým zdrojem 1hod, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
12 | 1000.O00.620002.12 | EL8 - Nástěnné svítidlo širokého vyzařování LED, 60W, včetně montáže | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
13 | 1000.O00.620002.13 | EL9 - Přisazené svítidlo kruhové ca. 350mm LED, 20W, včetně montáže | ks | 3 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
14 | 1000.O00.620002.14 | EL9N -Přisazené svítidlo kruhové ca. 350mm LED, 20W, s bateriovým zdrojem 1hod, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
15 | 1000.O00.620002.15 | EL10 - Páskové LED, včetně montáže | m | 300 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
16 | 1000.O00.620002.16 | EL11 - Zapuštěný kruhový LED downlight ca. 100mm, 8,5W, včetně montáže | ks | 6 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
17 | 1000.O00.620002.17 | EL12 - Prachotěsné svítidlo liniové LED, 25W, včetně montáže | ks | 4 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
18 | 1000.O00.620002.18 | EL13 - Prachotěsné svítidlo liniové LED, 50W, včetně montáže | ks | 8 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
19 | 1000.O00.620002.19 | EL13N - Prachotěsné svítidlo liniové LED, 50W, s bateriovým zdrojem 1hod, včetně montáže | ks | 5 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
20 | 1000.O00.620002.20 | Nouzové svítidlo únikových cest s piktogramem, s bateriovým zdrojem 1hod., 8W, včetně montáže | ks | 55 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 1000.O00.6200.03 | Spínače, zásuvky
1 | 1000.O00.620003.01 | Jednopólový vypínač, řaz.1, pod omítku, včetně montáže | ks | 15 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
2 | 1000.O00.620003.02 | Jednopólový vypínač, řaz.1, na omítku, včetně montáže | ks | 5 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
3 | 1000.O00.620003.03 | Sériový přepínač, řaz.5, pod omítku, včetně montáže | ks | 6 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
4 | 1000.O00.620003.04 | Střídavý přepínač, řaz.6, pod omítku, včetně montáže | ks | 6 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
5 | 1000.O00.620003.05 | Dvojitý přepínač střídavý, řaz.5B, pod omítku, včetně montáže | ks | 6 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
6 | 1000.O00.620003.06 | Dvojpólový vypínač, řaz.2, pod omítku, včetně montáže | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
7 | 1000.O00.620003.07 | Tlačítko, řaz.1/0, pod omítku, včetně montáže | ks | 22 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
8 | 1000.O00.620003.08 | Typová elektroinstalační krabice pod omítku, včetně bezpečnostních ovládacích tlačítek CANTRAL STOP, TOTAL STOP a montáže | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
9 | 1000.O00.620003.09 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, pod omítku, barva bílá, včetně montáže | ks | 65 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
10 | 1000.O00.620003.10 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, krytí IP44, pod omítku, barva bílá, včetně montáže | ks | 8 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
11 | 1000.O00.620003.11 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, krytí IP44, na omítku, barva bílá, včetně montáže | ks | 4 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
12 | 1000.O00.620003.12 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A s přepěťovou ochranou stupeň SPD typ 3, pod omítku, barva bílá, včetně montáže | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
13 | 1000.O00.620003.13 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, profil 45 do parapetního kanálu, barva bílá, včetně montáže | ks | 51 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
14 | 1000.O00.620003.14 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A s přepěťovou ochranou stupeň SPD typ 3, profil 45 do parapetního kanálu, barva bílá, včetně montáže | ks | 8 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
15 | 1000.O00.620003.15 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, profil 45 do podlahové krabice, barva bílá, včetně montáže | ks | 20 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
16 | 1000.O00.620003.16 | Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, pod omítku, barva bílá, včetně montáže | ks | 14 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
17 | 1000.O00.620003.17 | Zásuvka zapuštěná průmyslová 230V/32A, krytí IP44, včetně montáže | ks | 17 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
18 | 1000.O00.620003.18 | Zásuvka zapuštěná průmyslová 400V/16A, barva bílá, včetně montáže | ks | 3 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
19 | 1000.O00.620003.19 | Zásuvková skříň (400V/16A, 2x 230V/16A). Příslušenství včetně nástěnné skříně IP65, In=63A, Un=400V AC, svorek, spojovacího materiálu a kotev, zásuvek 1x 400V/16A, 2x 230V/16A předjištěné proudovým chráničem s nadproudovou ochranou 2x 16B/1N/0.03; proudový chránič 1x 25A/3N/0.03; jistič 1x 16B/400V, včetně montáže | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
20 | 1000.O00.620003.20 | Podlahová krabice s víkem do zdvojené podlahy, včetně příslušenství, přepěťové ochrany stupeň SPD typ 3, 9 modulů (5x zásuvka 230V, 4x rezerva pro slaboproud) a montáže | ks | 4 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 1000.O00.6200.04 | Kabely a uložení
| 1000.620004.01 | Kabely
1 | 1000.O00.62000401.01 | Kabel 1-AYKY 3x240+120mm2, včetně montáže | m | 160 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
2 | 1000.O00.62000401.02 | Kabel CYKY 5Jx70mm2, včetně montáže | m | 15 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
3 | 1000.O00.62000401.03 | Kabel CYKY 3Jx1,5mm2, včetně montáže | m | 200 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
4 | 1000.O00.62000401.04 | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2, včetně montáže | m | 200 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
5 | 1000.O00.62000401.05 | Kabel CYKY 5Jx2,5mm2, včetně montáže | m | 50 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
6 | 1000.O00.62000401.06 | Kabel CYKY 5Jx6mm2, včetně montáže | m | 30 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
7 | 1000.O00.62000401.07 | Kabel CYA 50mm2, z/žl., včetně montáže | m | 50 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
8 | 1000.O00.62000401.08 | Kabel CYA 120mm2, z/žl., včetně montáže | m | 80 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
9 | 1000.O00.62000401.09 | Kabel CXKH-R 3Jx1,5mm2, včetně montáže | m | 250 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
10 | 1000.O00.62000401.10 | Kabel CXKH-R-O 3x1,5mm2, včetně montáže | m | 750 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
11 | 1000.O00.62000401.11 | Kabel CXKH-R 3Jx2,5mm2, včetně montáže | m | 3100 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
12 | 1000.O00.62000401.12 | Kabel CXKH-R-O 3x2,5mm2, včetně montáže | m | 400 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
13 | 1000.O00.62000401.13 | Kabel CXKH-R 3Jx6mm2, včetně montáže | m | 510 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
14 | 1000.O00.62000401.14 | Kabel CXKH-R 5Jx1,5mm2, včetně montáže | m | 60 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
15 | 1000.O00.62000401.15 | Kabel CXKH-R 19Jx1,5mm2, včetně montáže | m | 150 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
16 | 1000.O00.62000401.16 | Kabel CXKH-R 7Jx2,5mm2, včetně montáže | m | 700 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
17 | 1000.O00.62000401.17 | Kabel CXKH-R 5Jx2,5mm2, včetně montáže | m | 455 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
18 | 1000.O00.62000401.18 | Kabel CXKH-R 5Jx10mm2, včetně montáže | m | 215 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
19 | 1000.O00.62000401.19 | Kabel CXKH-R 5Jx16mm2, včetně montáže | m | 60 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
20 | 1000.O00.62000401.20 | Kabel CXKH-R 5Jx25mm2, včetně montáže | m | 80 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
21 | 1000.O00.62000401.21 | Kabel CXKH-R 5Jx50mm2, včetně montáže | m | 70 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
22 | 1000.O00.62000401.22 | Kabel CXKH-R 6mm2, z/žl., včetně montáže | m | 50 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
23 | 1000.O00.62000401.23 | Kabel CXKH-R 16mm2, z/žl., včetně montáže | m | 200 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
24 | 1000.O00.62000401.24 | Kabel CXKH-R 50mm2, z/žl., včetně montáže | m | 150 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
25 | 1000.O00.62000401.25 | Kabel PRAFlaDur 3x1,5mm2, včetně montáže | m | 200 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
26 | 1000.O00.62000401.26 | Kabel PRAFlaDur 3Jx2,5mm2, včetně montáže | m | 210 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
27 | 1000.O00.62000401.27 | Kabel PRAFlaDur 4x4mm2, včetně montáže | m | 30 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
28 | 1000.O00.62000401.28 | Kabel CSKHDH-V 4x4mm2, včetně montáže | m | 15 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
29 | 1000.O00.62000401.29 | Kabel PRAFlaDur 4x6mm2, včetně montáže | m | 90 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
30 | 1000.O00.62000401.30 | Kabel PRAFlaDur 5Jx1,5mm2, včetně montáže | m | 150 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
31 | 1000.O00.62000401.31 | Kabel PRAFlaDur 5x6mm2, včetně montáže | m | 10 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
32 | 1000.O00.62000401.32 | Kabel PRAFlaDur 5Jx10mm2, včetně montáže | m | 20 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
33 | 1000.O00.62000401.33 | Kabel JY(ST)Y 4x2x0,8mm2, včetně montáže | m | 200 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 1000.O00.620004.02 | Ostatní
1 | 1000.O00.62040002.01 | Elektroinstalační krabice univerzální pod omítku, včetně svorkovnice, víčka, montáže | ks | 300 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
2 | 1000.O00.62040002.02 | Elektroinstalační krabice odbočovací na omítku, včetně svorkovnice, víčka, montáže | ks | 300 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
3 | 1000.O00.62040002.03 | Krabice odbočná kompletní na omítku, s požární funkčností dle předpisu ZP-27/2008, včetně svorkovnice, víčka, montáže | ks | 30 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
4 | 1000.O00.62040002.04 | Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vyrovnání potenciálu (7x plný nebo laněný vodič 2,5-25 mm2; 2x plný nebo laněný vodič 25-95 mm2; 1x plochý vodič 30x3,5 mm); se svorkovnicí z niklované mosazi, odolnost proti bleskovým proudům až 100 kA, včetně montáže | ks | 3 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
5 | 1000.O00.62040002.05 | Pružná ohebná trubka vnitřní průměr 25 mm, včetně kotev, příchytek a montáže | m | 600 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
6 | 1000.O00.62040002.06 | Pružná ohebná trubka vnitřní průměr 50 mm, včetně kotev, příchytek a montáže | m | 200 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
7 | 1000.O00.62040002.07 | Trubka ocelová, žárově zinkovaná vnitřní průměr 25 mm, s požární funkčností dle předpisu ZP-27/2008, včetně kotev, příchytek a montáže | m | 600 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
8 | 1000.O00.62040002.08 | Stropní a nástěnné příchytky s požární funkčností dle předpisu ZP-27/2008, včetně kotev a montáže | ks | 100 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
9 | 1000.O00.62040002.09 | Skupinové držáky s požární funkčností dle předpisu ZP-27/2008, včetně kotev a montáže | ks | 100 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
10 | 1000.O00.62040002.10 | Kabelový žebřík 200/60 (šířka/výška bočnice) s požární funkčností dle předpisu ZP-27/2008, včetně tvarových dílů, závěsů, profilů, výložníků, propojek, šroubového, upevňovací systému, přepážky a montáže | m | 20 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
11 | 1000.O00.62040002.11 | Kabelový žebřík 100/60 (šířka/výška bočnice) s požární funkčností dle předpisu ZP-27/2008, včetně tvarových dílů, závěsů, profilů, výložníků, propojek, šroubového, upevňovací systému a montáže | m | 50 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
12 | 1000.O00.62040002.12 | Kabelový žebřík 300/60 (šířka/výška bočnice), včetně tvarových dílů, závěsů, profilů, výložníků, propojek, šroubového, upevňovací systému a montáže | m | 40 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
13 | 1000.O00.62040002.13 | Kabelový žebřík 200/60 (šířka/výška bočnice), včetně tvarových dílů, závěsů, profilů, výložníků, propojek, šroubového, upevňovací systému a montáže | m | 75 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
14 | 1000.O00.62040002.14 | Kabelový žebřík 100/60 (šířka/výška bočnice), včetně tvarových dílů, závěsů, profilů, výložníků, propojek, šroubového, upevňovací systému a montáže | m | 60 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
15 | 1000.O00.62040002.15 | Mřížový žlab 300/55 (šířka/výška bočnice), včetně tvarových dílů, závěsů, profilů, výložníků, propojek, šroubového, upevňovací systému a montáže | m | 80 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
16 | 1000.O00.62040002.16 | Parapetní kanál 123/72 (výška/hloubka), montáž na zdi, včetně veškerého příslušenství, tvarových dílů, víka, objímek, kabelových spojek, přepážky, upevňovacího systému, přístrojových krabic a montáže | m | 22 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
17 | 1000.O00.62040002.17 | Protipožární ucpávky s požární funkčností dle požadavků PBŘ, včetně montáže | m2 | 3 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
18. | 1000.O00.62040002.18 | Drobný montážní materiál všeobecně | kg | 150 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 1000.O00.1000 | Ostatní náklady
1 | 1000.O00.1000.01 | Stavební přípomoce, průrazy stěnami, podlahami, zhotovení drážek a kapes pro krabice | hod. | 200 |  | 0
2 | 1000.O00.1000.02 | Zkoušky technologických zařízení pod napětím | hod. | 30 |  | 0
3 | 1000.O00.1000.03 | Zaškolení obsluhy, návody a manuály | hod. | 10 |  | 0
4 | 1000.O00.1000.04 | Uvedení do provozu | hod. | 40 |  | 0
5 | 1000.O00.1000.05 | Výchozí revize | hod. | 100 |  | 0

## 1110 Pozar. bezp syst
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl | Odkaz | Specifikace
| 1110 | Požární signalizace
| 1110.O00.0009 | Demontáže
1 | 1110.O00.0009.01 | Demontáž stávajících rozvodů a zařízení EPS/ ERO v řešeném prostoru | kg | 200 |  | 0
2 | 1110.O00.0009.02 | Ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně odvozu a skladových poplatků dle zákona nakládáním s odpady včetně odvozu a skladových poplatků. | kg | 200 |  | 0
| 1110.O00.6410 | Elektronické požární systémy
| 1110.6410.01 | Elektronická požární signalizace - EPS
1 | 1110.O00.641001.01 | Adresovatelná ústředna, display node, referenční typ PROTEC ALGOTEC 6400 DGN | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
2 | 1110.O00.641001.02 | Adresovatelná ústředna, loop node, referenční typ PROTEC ALGOTEC 6400 2LPN | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
3 | 1110.O00.641001.03 | Zdroj 8A včetně prostoru pro 65Ah baterie, certifikovaný EN54-4 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
4 | 1110.O00.641001.04 | Akumulátor 12V/65Ah | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
5 | 1110.O00.641001.05 | USB Dongle pro grafickou nadstavbu | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
6 | 1110.O00.641001.06 | Grafická nadstavba | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
7 | 1110.O00.641001.07 | Tlačítkový požární hlásič s paticí a izolátorem, vnitřní, na omítku, včetně skla a testovacího klíčku | ks | 17 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
8 | 1110.O00.641001.08 | Teplotní hlásič - reaguje na rychlý nárůst okolní teploty, vícerežimový, s paticí a izolátorem | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
9 | 1110.O00.641001.09 | Optickokouřový požární hlásič s paticí | ks | 87 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
10 | 1110.O00.641001.10 | Optickokouřový požární hlásič s paticí a izolátorem, s integrovaným majákem dle EN54-23 | ks | 16 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
11 | 1110.O00.641001.11 | Podložka pro montáž patice do podhledu | ks | 34 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
12 | 1110.O00.641001.12 | Vstupně/výstupní jednotka, 3IN/3OUT, 1 adresa | ks | 6 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
13 | 1110.O00.641001.13 | Akumulátor 12V/17Ah | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
14 | 1110.O00.641001.14 | Spínaný zdroj v kovové skříni 5A (bez AKU 2x17A), dle EN-54 | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
15 | 1110.O00.641001.15 | Elektromechanický zámek homologovaný do dveří s P60, s mechanickým panikovým kováním, uvolňovaný a napájený od EPS, včetně propojovacího kabelu s konektorem, propojovací krabice a kabelové zadlabávací průchodky | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
16 | 1110.O00.641001.16 | Elektromechanický zámek homologovaný do dveří, s mechanickým panikovým kováním, uvolňovaný a napájený od EPS, včetně propojovacího kabelu s konektorem, propojovací krabice a kabelové zadlabávací průchodky | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
17 | 1110.O00.641001.17 | Přídržný magnet s univerzálním držákem pro montáž na stěnu a nebo podlahu, 100 kg, s ochranou diodou a vypínacím tlačítkem, včetně kotvy s kloubem | ks | 4 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
18 | 1110.O00.641001.18 | Tlačítko, včetně instalační krabice pro montáž na zeď | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
19 | 1110.O00.641001.19 | Příchytky s požární odolností, včetně kotvícího materiálu, trasa s funkční integritou P30-R | ks | 2340 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
20 | 1110.O00.641001.20 | Příchytky bez požární odolností, včetně kotvícího materiálu | ks | 1410 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
21 | 1110.O00.641001.21 | Kabel 1x2x0,8 se sníženou hořlavostí | m | 1410 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
22 | 1110.O00.641001.22 | Kabel 1x2x0,8, s funkčí odolností při požáru P30-R, B2cas1d0 | m | 670 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
23 | 1110.O00.641001.23 | Kabel 2x1,5, napájení, s funkční odolností při požáru P30-R | m | 110 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
24 | 1110.O00.641001.24 | Lišta vkládací LV 40x40 kompletní vč. příslušenství (ohyby, rohy …) | m | 50 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
25 | 1110.O00.641001.25 | Ohebná elektroinstalační trubka 25mm elektroinstalační trubka pro lehké mechanické zatížení, uložená pod omítkou, v příčkách nebo na povrch. Pokud nebudou příslušné kabely ukládány současně s trubkou, je součástí této položky i protahovací vodič; součástí této položky jsou i protahovací krabice v počtu dle ČSN 33 2000-5-52 (zaručená protažitelnost realizované trasy); vč. spojek a příchytek | m | 168 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 1110.6410.02 | Požární rozhlas
1 | 1110.O00.641002.01 | Router pro 12 zón IP | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
2 | 1110.O00.641002.02 | Rozhraní pro router (4xRJ45 na šrouby) | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
3 | 1110.O00.641002.03 | Mainframe pro max 4x 100W (2x200, 1x400) | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
4 | 1110.O00.641002.04 | Zesilovač 100V, 100 W | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
5 | 1110.O00.641002.05 | Zesilovač 100\v, 200 W | ks | 3 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
6 | 1110.O00.641002.06 | Monitorovací modul, 2 linky | ks | 4 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
7 | 1110.O00.641002.07 | Monitorovací modul zálohového zesilovače | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
8 | 1110.O00.641002.08 | Balení 10ks zakončovacích odporů | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
9 | 1110.O00.641002.09 | Přední panel, 2x100W a 1x200W | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
10 | 1110.O00.641002.10 | Přední panel 2x200W | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
11 | 1110.O00.641002.11 | Zadní kryt V400 | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
12 | 1110.O00.641002.12 | Mikrofonní stanice s jedním tlačítkem, "husí krk" | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
13 | 1110.O00.641002.13 | Rozšíření mikrofonní stanice o 10 tlačítek | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
14 | 1110.O00.641002.14 | Hudební zdroj CD-USB/SD karta MP3, FM turner 87,5-108 MHz | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
15 | 1110.O00.641002.15 | Zdroj s nabíjením pro 130Ah AKU | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
16 | 1110.O00.641002.16 | Nosná deska zdroje a AKU 130Ah, pro LAN skříně 600/2 kusy | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
17 | 1110.O00.641002.17 | 19" skříň výšky 42U, půdorysného rozměru 800x800 mm, přední dveře perforované, zadní dveře plechové, dveře vybavené zámkem na jednotný klíč Skříň je vybavena: předním a zadním 19“ rámem, stropní ventilační jednotkou se 3 ventilátory s termostatem, 1x rozvodným panelem s filtrem a přepěťovou ochranou Součástí dodávky bude zemnící můstek + zemnící kablíky + spojovací šrouby + montážní sada, svislé vyvazovací lišty a 1ks police Rozvaděč bude umístěn na podstavci | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
18 | 1110.O00.641002.18 | Montážní úhelník pro RACK 600 | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
19 | 1110.O00.641002.19 | AKU set, 4x6V 130Ah | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
20 | 1110.O00.641002.20 | Stropní reproduktor 6W/100V s kovovým protipožárním krytem | ks | 45 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
21 | 1110.O00.641002.21 | Zvukový projektor 10W | ks | 3 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
22 | 1110.O00.641002.22 | Skříňkový reproduktor 6W-EN54 | ks | 4 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
23 | 1110.O00.641002.23 | Kabel 2x1,5 s funkční odolností při požáru P30-R | m | 1490 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
24 | 1110.O00.641002.24 | Příchytky s požární odolností, včetně kotvícího materiálu, trasa s funkční integritou P30-R | ks | 4470 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 1110.O00.6410.99 | Ostatní
1 | 1110.O00.641099.01 | Protipožiárná ucpávky | ks | 30 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
2 | 1110.O00.641099.02 | Drobný instalační materiál - hmoždinky, štítky, popisky atd. | kg | 50 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
3 | 1110.O00.641099.03 | Měření – měřění na kabelech, vypracování měřících protokolů | hod | 10 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 1110.O00.1000 | Ostatní náklady
1 | 1110.O00.1000.01 | Stavební zednické přípomoce | hod | 75 |  | 0
2 | 1110.O00.1000.02 | Návrh provozního řádu | hod | 5 |  | 0
3 | 1110.O00.1000.03 | Oživení a nastavení systému | hod | 10 |  | 0
4 | 1110.O00.1000.04 | Systémové zkoušky, nastavení systému, pro zkušební provoz, výchozí revize | hod | 25 |  | 0
5 | 1110.O00.1000.05 | Uvedení do provozu, školení obsluhy | hod | 5 |  | 0

## 1120 el.slabopr.
| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl | Odkaz | Specifikace
|  | 1120 | Slaboproudé systémy
|  | 1120.O00.0009 | Demontáže
| 1 | 1120.O00.0009.01 | Demontáže stávajících zařízení a kabeláže | kg | 200 |  | 0
| 2 | 1120.O00.0009.02 | Ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně odvozu a skladových poplatků dle zákona nakládáním s odpady včetně odvozu a skladových poplatků. | kg | 200 |  | 0
|  | 1120.O00.6420 | Slaboproud
|  | 1120.O00.6420.01 | Strukturovaná kabeláž
| 1 | 1120.O00.642001.01 | Kabel U/UTP cat6 nestíněný čtyřpárový kabel kategorie 6, ČSN IEC 332-3-24 | m | 1600 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 2 | 1120.O00.642001.02 | Datová zásuvka vč.2x keystone RJ45 cat.6 nestínněný - vč. krabice pod omítku přípojné místo strukturované kabeláže, tvořené úplnou dvouportovou stíněnou zásuvkou s 2 moduly RJ 45, kategorie 6 a přístrojovou krabicÍ Datové zásuvky budou složeny – - 2x keystone - modulor jack, 110 block CAT6 - nosná maska dvouportová kompatibilní s keystone CAT6 - kryt komunikační zásuvky s popisovým polem (bílá barva) - rámeček pro elektroinstalační přístroje - jednonásobný zásuvka bude dodána kompletní | ks | 24 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 3 | 1120.O00.642001.03 | 19" skříň výšky 27U, půdorysného rozměru 800x1000 mm, přední dveře perforované, zadní dveře plechové, dveře vybavené zámkem na jednotný klíč Skříň je vybavena: předním a zadním 19“ rámem, stropní ventilační jednotkou se 3 ventilátory s termostatem, 1x rozvodným panelem s filtrem a přepěťovou ochranou Součástí dodávky bude zemnící můstek + zemnící kablíky + spojovací šrouby + montážní sada, svislé vyvazovací lišty a 1ks police Rozvaděč bude umístěn na podstavci | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 4 | 1120.O00.642001.04 | Patch panel 24 port vč. 24 keystone RJ45, cat.6 nestíněný - patch panel 19", výšky 1U, vybavený 24 porty RJ45, kategorie 6, zářezové svorkovnice Krone LSA nestíněné provedení | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 5 | 1120.O00.642001.05 | Vyvazovací panel 1U - organizér - panel 19", výšky 1U, pro uspořádání propojovacích kabelů v 19" rozvaděčích | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
Přístupový bod – Wi-Fi Access Point seríe IEEE 802.11 a,b,g,n vč. vnitřní antény napájení PoE Rychlost datového přenosu (maximální): 300 Mbit/s Podporované stupně datových přenosů: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps Frekvenční pásmo: 2.4/5 GHz Antenna gain level: 4/3 dBi | 6 | 1120.O00.642001.06 | Přístupový bod – Wi-Fi Access Point seríe IEEE 802.11 a,b,g,n vč. vnitřní antény napájení PoE Rychlost datového přenosu (maximální): 300 Mbit/s Podporované stupně datových přenosů: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps Frekvenční pásmo: 2.4/5 GHz Antenna gain level: 4/3 dBi nastavení přístupových bodů | ks | 8 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 7 | 1120.O00.642001.07 | Patch cord U/UTP cat.6 - 0,25m | ks | 48 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 8 | 1120.O00.642001.08 | Patch cord U/UTP cat.6 - 2m | ks | 24 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 9 | 1120.O00.642001.09 | Kovový kabelový žlab rozměr 200x60 - kompletní Děrovaný kabelový žlab 200x60 ze žárově pozinkovaného plechu s protikorozní ochranou pro suchá vnitřní prostředí (FS), včetně víka, výložníků, závěsů, závitových tyčí, oblouků, odbočných dílů, křížení, spojek apod. víka a ostatního příslušenství | m | 40 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 10 | 1120.O00.642001.10 | Drátěný kabelový žlab 200x50 - kompletní Drátěný (mřížový) kabelový žlab šířky 200mm, výška bočnice 50mm, žárově zinkovaný, vč. oblouků, odbočných dílů, spojek apod. a ostatního příslušenství | m | 15 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 11 | 1120.O00.642001.11 | Kovový kabelový žlab rozměr 100x60 - kompletní Děrovaný kabelový žlab 100x60 ze žárově pozinkovaného plechu s protikorozní ochranou pro suchá vnitřní prostředí (FS), včetně víka, výložníků, závěsů, závitových tyčí, oblouků, odbočných dílů, křížení, spojek apod. víka a ostatního příslušenství | m | 30 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 12 | 1120.O00.642001.12 | Podparapetní žlab 160x65, barva bílá, s oddělovací přepážkou, krytem, včetně rohů a ohybů | m | 30 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 13 | 1120.O00.642001.13 | Ohebná elektroinstalační trubka 25mm pro lehké mechanické zatížení, uložená pod omítkou, v příčkách nebo na povrch. Pokud nebudou příslušné kabely ukládány současně s trubkou, je součástí této položky i protahovací vodič; součástí této položky jsou i protahovací krabice v počtu dle ČSN 33 2000-5-52 (zaručená protažitelnost realizované trasy); vč. spojek a příchytek | m | 140 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 14 | 1120.O00.642001.14 | Certifikační měření - měření na kabelech, vypracování měřících protokolů | ks | 48 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
Měření pokrytí prostoru jednotlivými stanicemi AP - budou provedené měřením úrovne signálu v měřících bodech. měření elektromagnetického záření a celkového zatížení prostoru – měření se bude provádět po ukončení instalace a při plném provozu – současně se bude ověřovat zda nedochází k ovlivňování dalších systémů měření propustnosti sítě vypracovaní měřících protokoloů | 15 | 1120.O00.642001.15 | Měření pokrytí prostoru jednotlivými stanicemi AP - budou provedené měřením úrovne signálu v měřících bodech. měření elektromagnetického záření a celkového zatížení prostoru – měření se bude provádět po ukončení instalace a při plném provozu – současně se bude ověřovat zda nedochází k ovlivňování dalších systémů měření propustnosti sítě, vypracovaní měřících protokoloů | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
|  | 1120.O00.6420.02 | Signalizace WC - imobilní
| 1 | 1120.O00.642002.01 | Signalizační panel, komplet | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 2 | 1120.O00.642002.02 | Kontrolní modul se zdrojem | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 3 | 1120.O00.642002.03 | Nulovací tlačítko | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 4 | 1120.O00.642002.04 | Ovládací tlačítko s táhlem | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 5 | 1120.O00.642002.05 | Drobný elketroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 6 | 1120.O00.642002.06 | Ohebná elektroinstalační trubka 25mm pro lehké mechanické zatížení, uložená pod omítkou, v příčkách nebo na povrch. Pokud nebudou příslušné kabely ukládány současně s trubkou, je součástí této položky i protahovací vodič; součástí této položky jsou i protahovací krabice v počtu dle ČSN 33 2000-5-52 (zaručená protažitelnost realizované trasy); vč. spojek a příchytek | m | 20 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 7 | 1120.O00.642002.07 | Kabel CYKY 2x1,5 | m | 35 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
|  | 1120.O00.6420.99 | Ostatní
| 1 | 1120.O00.642099.01 | Protipožární ucpávka | ks | 28 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 2 | 1120.O00.642099.02 | Značení trasy vč. kabelových štítků | hod | 10 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 3 | 1120.O00.642099.03 | Drobný instalační materiál - hmoždinky, štítky, popisky atd. | kg | 50 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
|  | 1120.O00.1000 | Ostatní náklady
| 1 | 1120.O00.1000.01 | Stavební zednické přípomoce | hod | 75 |  | 0
| 2 | 1120.O00.1000.02 | Návrh provozního řádu | hod | 5 |  | 0
| 3 | 1120.O00.1000.03 | Oživení a nastavení systému | hod | 10 |  | 0
| 4 | 1120.O00.1000.04 | Systémové zkoušky, nastavení systému, pro zkušební provoz, výchozí revize | hod | 25 |  | 0
| 5 | 1120.O00.1000.05 | Uvedení do provozu, školení obsluhy | hod | 5 |  | 0

## 1130 el.bezp syst
| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl | Odkaz | Specifikace
|  | 1130 | Elektrické bezpečnostní systémy
|  | 1130.O00.0009 | Demontáže
| 1 | 1130.O00.0009.01 | Demontáže stávajících zařízení a kabeláže | kg | 150 |  | 0
| 2 | 1130.O00.0009.02 | Ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně odvozu a skladových poplatků dle zákona nakládáním s odpady včetně odvozu a skladových poplatků. | kg | 150 |  | 0
|  | 1130.O00.6430 | Bezpečnostní systémy
|  | 1130.O00.6430.01 | EZS
| 1 | 1130.O00.643001.01 | Kabel F/UTP cat5e nestíněný čtyřpárový kabel kategorie 5e, ČSN IEC 332-3-24 | m | 420 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 2 | 1130.O00.643001.02 | Kabel CYSY 2x1,5 | m | 420 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 3 | 1130.O00.643001.03 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | m | 365 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 4 | 1130.O00.643001.04 | Kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 320 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 5 | 1130.O00.643001.05 | Kabel J-Y(St)Y 5x2x0,8 | m | 10 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 6 | 1130.O00.643001.06 | Klávesnice bez řadiče antracit, bílý displej - Siemens | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 7 | 1130.O00.643001.07 | Expandér - linkový modul na DN-BUS, 8 vst./1 vyst. , v plechovém boxu - Siemens | ks | 7 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 8 | 1130.O00.643001.08 | Systémový zdroj, zálohovaný impulzní zdroj 13,8V/5A | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 9 | 1130.O00.643001.09 | AKU 38-12 - akumulátor 12V/24 Ah, 197x165x170 mm, 13,8 kg | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 10 | 1130.O00.643001.10 | DUAL PIR+MW, 15m/85°, stojánek na stěnu a strop, vyvažovací rezistory, digital | ks | 14 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 11 | 1130.O00.643001.11 | Detektor tříštění a řezání skla, 360°/8m, digital | ks | 10 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 12 | 1130.O00.643001.12 | Závrtný magnetický kontakt, plast, kabel 3 m, 4 vodiče | ka | 30 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
Přístupový bod – Wi-Fi Access Point seríe IEEE 802.11 a,b,g,n vč. vnitřní antény napájení PoE Rychlost datového přenosu (maximální): 300 Mbit/s Podporované stupně datových přenosů: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps Frekvenční pásmo: 2.4/5 GHz Antenna gain level: 4/3 dBi | 13 | 1130.O00.643001.13 | Montážní krabice | ks | 16 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 14 | 1130.O00.643001.14 | Bezkontaktní čtečka | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 15 | 1130.O00.643001.15 | Dveřní řídicí jednotka | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 16 | 1130.O00.643001.16 | Krabice KU68 | m | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 17 | 1130.O00.643001.17 | Elektromechanický zámek homologovaný do dveří (místnost Server) | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 18 | 1130.O00.643001.18 | Ohebná elektroinstalační trubka 25mm pro lehké mechanické zatížení, uložená pod omítkou, v příčkách nebo na povrch. Pokud nebudou příslušné kabely ukládány současně s trubkou, je součástí této položky i protahovací vodič; součástí této položky jsou i protahovací krabice v počtu dle ČSN 33 2000-5-52 (zaručená protažitelnost realizované trasy); vč. spojek a příchytek | m | 180 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
|  | 1130.O00.6430.02 | CCTV - kamerové systémy
| 1 | 1130.O00.643002.01 | 8-port Gigabit PoE Smart Switch s 2 SFP porty | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 2 | 1130.O00.643002.02 | Optická vana MM 24xLC-1U, včetně kazety pro 12 svarů, hřebínku, ochrany svarů a 4ks LC pigtailů | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 3 | 1130.O00.643002.03 | Optický patch cord MM 50/125 LC-SC (2m) | ks | 4 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 4 | 1130.O00.643002.04 | Patch panel 24 p. | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 5 | 1130.O00.643002.05 | Vyvazovací panel 1U - organizér - panel 19", výšky 1U, pro uspořádání propojovacích kabelů v 19" rozvaděčích | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 6 | 1130.O00.643002.06 | Optický kabel MM 12 vláken, 50/125, včetně trubky pro zatažení optického kabelu | m | 300 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 7 | 1130.O00.643002.07 | Vnitřní IP dome kamera, TD/N, VGA, 640x480, MPEG-4, MJPEG, f=3.3÷12mm, IR přísvit, 12Vdc/PoE | ks | 5 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 8 | 1130.O00.643002.08 | Licence pro jednu kameru - Enterprise Profesional (Honeywell) | ks | 5 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 9 | 1130.O00.643002.09 | Datová zásuvka vč.1x keystone RJ45 cat.6 nestínněný + 1x záslepka - vč. krabice pod omítku přípojné místo strukturované kabeláže, tvořené úplnou dvouportovou nestíněnou zásuvkou s 1 modulem RJ 45, kategorie 6 a přístrojovou krabicÍ Datové zásuvky budou složeny – - 1x keystone - modulor jack, 110 block CAT6 - nosná maska dvouportová kompatibilní s keystone CAT6 - kryt komunikační zásuvky s popisovým polem (bílá barva) -rámeček pro elektroinstalační přístroje - jednonásobný - 1x záslepka - nástěnná montážní krabice zásuvka bude dodána kompletní | ks | 5 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 10 | 1130.O00.643002.10 | Patch cord U/UTP cat.6 - 0,25m | ks | 5 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 11 | 1130.O00.643002.11 | Patch cord U/UTP cat.6 - 0,5m | ks | 5 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 12 | 1130.O00.643002.12 | Kabel U/UTP cat6 nestíněný čtyřpárový kabel kategorie 6, ČSN IEC 332-3-24 | m | 230 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 13 | 1130.O00.643002.13 | Kovový kabelový žlab rozměr 100x60 - kompletní Děrovaný kabelový žlab 100x60 ze žárově pozinkovaného plechu s protikorozní ochranou pro suchá vnitřní prostředí (FS), včetně víka, výložníků, závěsů, závitových tyčí, oblouků, odbočných dílů, křížení, spojek apod. víka a ostatního příslušenství | m | 75 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 14 | 1130.O00.643002.14 | Lišta vkládací LV 40x40 kompletní vč. příslušenství (ohyby, rohy …) | m | 190 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 15 | 1130.O00.643002.15 | Ohebná elektroinstalační trubka 25mm pro lehké mechanické zatížení, uložená pod omítkou, v příčkách nebo na povrch. Pokud nebudou příslušné kabely ukládány současně s trubkou, je součástí této položky i protahovací vodič; součástí této položky jsou i protahovací krabice v počtu dle ČSN 33 2000-5-52 (zaručená protažitelnost realizované trasy); vč. spojek a příchytek | m | 140 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
|  | 1130.O00.6430.99 | Ostatní
| 1 | 1130.O00.643099.01 | Protipožární ucpávka | ks | 35 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 2 | 1130.O00.643099.02 | Značení trasy vč. kabelových štítků | hod | 10 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 3 | 1130.O00.643099.03 | Drobný instalační materiál - hmoždinky, štítky, popisky atd. | kg | 50 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
| 4 | 1130.O00.643099.04 | Vybudování trasy optického kabelu - zatažení FO kabelu do trubky, ukončení v racku, vyvázání optických kabelových svazků, měření FO vlákna (oba směry), vyhotovení protokolu o měření FO vlákna | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Položka obsahuje materiál, montáž, dopravu, pomocná lešení a přesun po staveništi.
|  | 1130.O00.1000 | Ostatní náklady
| 1 | 1130.O00.1000.01 | Stavební zednické přípomoce | hod | 70 |  | 0
| 2 | 1130.O00.1000.02 | Návrh provozního řádu | hod | 5 |  | 0
| 3 | 1130.O00.1000.03 | Oživení a nastavení systému | hod | 10 |  | 0
| 4 | 1130.O00.1000.04 | Systémové zkoušky, nastavení systému, pro zkušební provoz, výchozí revize | hod | 20 |  | 0
| 5 | 1130.O00.1000.05 | Uvedení do provozu, školení obsluhy | hod | 5 |  | 0