...vonkajsia jednotka upevnena na zateplenej fasade - hrubka eps 200mm prosim podrobnosti /napr.foto,typ kotvenia,odkaz www/  uchytenia drziaku klim.jednotky na takyto typ/hrubku izolacie/...dlzka Cu trubiek/ovl.kabla cca 9m vedenych povalou...zaroven sa subezne predpripravi Cu vedenie/ovl.kabel do dalsej miestnosti cca 12m...el.pripojka pripravena v povale...otvor z povale do miestnosti pripravene /2ks priemer 80mm/...