BF 15 x 4 m zapuštěný 1,5 m v zemi, v zafóliované jámě s propojením do jímky, kůra bude převyšovat terén až o cca 1m

1. zavlažovaná plocha 15*4 m přesah terénu ( homole kůry ) až 1m
2. Umístění jímky do 5m od BF propojení trubkou 50mm
3. Umístění čerpadla pro zavlažování zdroj vody jímka, umístění jímka
4. Umístění ovládacích prvků automatiky	MaR rozvaděč u jímky
5. Vzdálenost připojení z budovy elektro a voda zajistí odběratel k rozvaděči a jímce
6 MaR všechno v rozvaděči
7 Výkon kalového čerpadla – jaké množství se bude odčerpávat za 24 hod
8 voda se bude zvedat v případě deště, stačí jakékoliv malé čerpadlo
9. Velikost jímky m3 a výška jímky – min/max hladiny
10 velikost jímky potřebuji stanovit dle velikosti čerpadel a zajištění přístupu k nim.
Filtr má hloubku 1,5m, takže jímka si myslím 2m
hladina min 1,7 ( návrh, mělo by stačit pro sání zavlažování a potřebný objem )
hladina MAX 1,45 ( MAX z mého pohledu kvůli filtru )
11. Mechanická čistota vody z BF - nutnost filtru pro gardenu ?	10) filtr pro Gardenu ano