Specifikace:

- ocelový materiál

- 8x ISO kostka

- 4x demontovatelný nosný hák s okem

- vnější opláštění trapézovaným plechem

- vnitřní opláštění pozinkovaným plechem

- izolace minerální vlnou stěny  80 mm

- podlaha 100 mm

- strop 100 mm

- podlaha CETRIS min 20 mm

- podlahové prostupy

- elektroinstalace v ČSN s rozvody ve stěně

- ocelové dveře 1.000 x 1.970 mm