Poptávám okna:

**Popis**:dodávka a montáž plastových oken a demontáž stávajících dřevěných jednoduchých (šroubovaných) oken do rodinného domu. Nepožaduji zednické zapravení ani parapety.

**Materiál**: profil okna **o**boustranný bílý plast s **Uf** alespoň **1,** trojité těsnění, trojsklo Argon 4/18/4/18/4, teplý rámeček.

**Specifikace**: požaduji okenní profilumožňující osazení trojskla o síle 48mm a nízké spárové průvzdušnosti, **Ug** alespoň 0,6 - 0,7 a **g** okolo 60%. Celkové Uw alespoň 0,8. Ozdobné příčky – navrhněte řešení .

**Množství**: jednokřídlé okno14ks, dvojdílné okno 3ks.

**Rozměry**: šířka x výška okna - 3ks 210 x 148cm, dvoukřídlové okno se sloupkem – otevírané, výklopné a ozdobné příčky. - 5ks 148 x148cm, jednokřídlové okno - otevírané,výklopné a ozdobné příčky. - 1ks 118 x144cm, jednokřídlové okno - otevírané,výklopné a ozdobné příčky. - 6ks 58 x89cm, jednokřídlové okno - otevírané,výklopné. - 2ks 86 x56cm jednokřídlové okno - otevírané,výklopné.

**Doprava**: ano

**Demontáž**: ano

**Montáž**: ano

**Platnost poptávky**: 3 týdny

**Profil poptávajícího**: soukromá osoba z Vrchlabí

**Další informace**: nabídky zasílejte prosím na e-mail

**paveltuze@seznam.cz**

Děkuji za nabídky.