## List1
Cenová poptávka dodávky materiálů ( jen materiál )
Typ | Díl | K/P | Ceník | Část | Položka | Popis | MJ | Výměra | Kč/MJ | celkem Kč
D | 713 | 713 |  |  |  | Izolace tepelné
XC | 713 | 1 |  |  | 713xxxxxx1 | PIPO ALS vnit prumer pouzdra 76 mm, tl izolace 60 mm+montáž | mb | 44 |  | 0
XC | 713 | 2 |  |  | 713xxxxxx2 | PIPO ALS vnit prumer pouzdra 89 mm, tl izolace 80 mm+montáž | mb | 60 |  | 0
XC | 713 | 3 |  |  | 713xxxxxx3 | PIPO ALS vnit prumer pouzdra 114 mm, tl izolace 80 mm+montáž | mb | 5 |  | 0
XC | 713 | 4 |  |  | 713xxxxxx4 | PIPO ALS vnit prumer pouzdra 159 mm, tl izolace 100 mm+montáž | mb | 21 |  | 0
D | 722 | 722 |  |  |  | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
C | 722 | 10 | 721 | A02 | 722220111 | Nástěnky K 247 pro ventil G 1/2 | kus | 32 |  | 0
C | 722 | 12 | 721 | A02 | 722224111 | Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 6 DN 15 s jedním závitem | kus | 2 |  | 0
C | 722 | 19 | 731 | A03 | 733121125 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,6 | m | 1 |  | 0
C | 722 | 20 | 731 | A03 | 733121128 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4,0 | m | 1 |  | 0
C | 722 | 21 | 731 | A03 | 733121132 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 133x4,5 | m | 1 |  | 0
C | 722 | 22 | 731 | A03 | 733121135 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 159x4,5 | m | 1 |  | 0
C | 722 | 23 | 731 | A03 | 733121139 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 219x6,3 | m | 1 |  | 0
XC | 722 | 24 |  |  | 722xxxxxx1 | Ocel nerez potrubí X5CrNiMo 17-12-2 4301/4541 1/2"x2,6 mm + montáž | mb | 213 |  | 0
XC | 722 | 34 |  |  | 722xxxxxx2 | Ocel nerez potrubí X5CrNiMo 17-12-2 4301/4541 3/4"x2,6 mm + montáž | mb | 7 |  | 0
XC | 722 | 44 |  |  | 722xxxxxx3 | Ocel nerez potrubí X5CrNiMo 17-12-2 4301/4541 1"x3,2 mm + montáž | mb | 10 |  | 0
XC | 722 | 55 |  |  | 722xxxxxx4 | Ocel nerez potrubí X5CrNiMo 17-12-2 4301/4541 1 1/4"x3,2 mm + montáž | mb | 55 |  | 0
XC | 722 | 61 |  |  | 722xxxxxx5 | Ocel nerez potrubí X5CrNiMo 17-12-2 4301/4541 1 1/2"x3,2 mm + montáž | mb | 2 |  | 0
XC | 722 | 62 |  |  | 722xxxxxx6 | Ocel nerez potrubí X5CrNiMo 17-12-2 4301/4541 2"x3,6 mm + montáž | mb | 38 |  | 0
XC | 722 | 63 |  |  | 722xxxxxx7 | Ocel nerez potrubí X5CrNiMo 17-12-2 4301/4541 76,1x3,6 mm + montáž | mb | 129 |  | 0
XC | 722 | 64 |  |  | 722xxxxxx7 | Ocel nerez potrubí X5CrNiMo 17-12-2 4301/4541 88,9x4,05 mm + montáž | mb | 60 |  | 0
XC | 722 | 65 |  |  | 722xxxxxx8 | Ocel nerez potrubí X5CrNiMo 17-12-2 4301/4541 4"x6,2 mm + montáž | mb | 5 |  | 0
XC | 722 | 66 |  |  | 722xxxxxx9 | Ocel nerez potrubí X5CrNiMo 17-12-2 4301/4541 133x4 mm + montáž | mb | 12 |  | 0
| 722 |  |  |  | 722xxxxxx10 | Ocel nerez potrubí X5CrNiMo 17-12-2 4301/4541 159x4 mm + montáž | mb | 12 |  | 0
XC | 722 | 35 |  |  | 722xxxxxx20 | Ocel nerez "T" kus k potrubí 3/4" + montáž | ks | 5 |  | 0
XC | 722 | 36 |  |  | 722xxxxxx21 | Ocel nerez "T" kus k potrubí 1" + montáž | ks | 7 |  | 0
XC | 722 | 37 |  |  | 722xxxxxx22 | Ocel nerez "T" kus k potrubí 1 1/4" + montáž | ks | 77 |  | 0
XC | 722 | 38 |  |  | 722xxxxxx23 | Ocel nerez "T" kus k potrubí 1 1/2" + montáž | ks | 1 |  | 0
XC | 722 | 39 |  |  | 722xxxxxx24 | Ocel nerez "T" kus k potrubí 2" + montáž | ks | 6 |  | 0
XC | 722 | 40 |  |  | 722xxxxxx25 | Ocel nerez "T" kus k potrubí 76x3,6 + montáž | ks | 11 |  | 0
XC | 722 | 41 |  |  | 722xxxxxx26 | Ocel nerez "T" kus k potrubí 88,9x4,5 + montáž | ks | 9 |  | 0
XC | 722 | 42 |  |  | 722xxxxxx27 | Ocel nerez redukce centrické k potrubí 1/2" na 3/4" + montáž | ks | 166 |  | 0
XC | 722 | 43 |  |  | 722xxxxxx28 | Ocel nerez redukce centrické k potrubí 3/4" na 1" + montáž | ks | 166 |  | 0
XC | 722 | 45 |  |  | 722xxxxxx30 | Ocel nerez redukce centrické k potrubí 1" na 1 1/4" + montáž | ks | 164 |  | 0
XC | 722 | 46 |  |  | 722xxxxxx31 | Ocel nerez redukce centrické k potrubí 1 1/4" na 1 1/2" + montáž | ks | 16 |  | 0
XC | 722 | 47 |  |  | 722xxxxxx32 | Ocel nerez redukce centrické k potrubí 1 1/2" na 2" + montáž | ks | 16 |  | 0
XC | 722 | 48 |  |  | 722xxxxxx33 | Ocel nerez redukce centrické k potrubí 2" na 76,1x3,6 + montáž | ks | 16 |  | 0
XC | 722 | 49 |  |  | 722xxxxxx34 | Ocel nerez redukce centrické k potrubí 76,1x3,6 na 88,9x4,5 + montáž | ks | 8 |  | 0
XC | 722 | 50 |  |  | 722xxxxxx35 | Ocel nerez redukce centrické k potrubí 88,9x4,5 na 4"x6,2+ montáž | ks | 2 |  | 0
XC | 722 | 51 |  |  | 722xxxxxx36 | Ocel nerez redukce centrické k potrubí 4"x6,2 na 133x4 + montáž | ks | 2 |  | 0
XC | 722 | 52 |  |  | 722xxxxxx37 | Ocel nerez redukce centrické k potrubí 133x4 na 159x4 + montáž | ks | 9 |  | 0
XC | 722 | 53 |  |  | 722xxxxxx38 | Ocel nerez příruby s krkem přivařovací PN 16 DN 65 + montáž | ks | 24 |  | 0
XC | 722 | 54 |  |  | 722xxxxxx39 | Ocel nerez příruby s krkem přivařovací PN 16 DN 80 + montáž | ks | 2 |  | 0
XC | 722 | 56 |  |  | 722xxxxxx40 | Ocel nerez příruby s krkem přivařovací PN 16 DN 150 + montáž | ks | 3 |  | 0
XC | 722 | 57 |  |  | 722xxxxxx41 | Automatický odvz. ventil IVAR.ROBOCAL 5024 | ks | 11 |  | 0
XC | 722 | 58 |  |  | 722xxxxxx42 | Šoupátko závitové IVAR FIV.08016 1/2" | ks | 158 |  | 0
XC | 722 | 59 |  |  | 722xxxxxx43 | Mezipřírubová klapka Wafen J9 DN 65 | ks | 12 |  | 0
XC | 722 | 60 |  |  | 722xxxxxx44 | Mezipřírubová klapka Wafen J9 DN 80 | ks | 1 |  | 0
D | 725 | 725 |  |  |  | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
XC | 725 | 3 |  |  | 725xxxxxxx16 | Sprchový set - hadice s růžicí RAF SK 501 | soubor | 25 |  | 0
XC | 725 | 4 |  |  | 725xxxxxxxx6 | Ventil pračkový pro sprchy RAF RI 10794 | KS | 25 |  | 0
XC | 725 | 5 |  |  | 725xxxxxxxx7 | Nástěnná baterie na jednu vodu RAF RI 10792 | KS | 7 |  | 0
[6 empty] | Objekt celkem |  |  |  | 0
Trubky nerezové podelně svařované dle DIN 17440, x5CrNiMo 17-12-2 v souladu s ČSN 42002
Materiál 17346 typ 4301/1451
Na veškerý materiál z nerezi ( trubky i tvarovky a armatury ) včetně černého materiálů Certifikát pro pitnou vodu