## List1
Položkové zadání
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | SO 07 Stáj 7 Dochov selat
Rozpočet (část objektu) |  |  | 07-01 Stáj 7
x | 721 | Vnitřní kanalizace
99 | 721-12 | Odvodnění odtokového kanálku PP-HT DN 75 dl cca 500mm | ks | 20 | 0 | 0
x | 722 | Vnitřní vodovod
100 | 722151114R00 | Potrubí nerez D 22 x 1,2 mm (1/2") PN10 | m | 90 | 0 | 0
101 | 722172311R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm PN 10 | m | 50 | 0 | 0
102 | 722172312R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm PN 10 | m | 500 | 0 | 0
103 | 722172313R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32x4,4 mm PN 10 | m | 15 | 0 | 0
104 | 722172314R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40x5,5 mm PN 10 | m | 18 | 0 | 0
105 | 722172315R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 50x6,9 mm PN 10 | m | 60 | 0 | 0
106 | 722181212RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 27 | 0 | 0
107 | 722181212RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 15 | 0 | 0
108 | 722181212RV9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm | m | 18 | 0 | 0
109 | 722181212RW6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 50 mm | m | 60 | 0 | 0
110 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 20,22,25,32 | m | 655 | 0 | 0
111 | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 | m | 18 | 0 | 0
112 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 60 | 0 | 0
113 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 733 | 0 | 0
114 | 722-01 | Uzavírací ventil s přímým odvodněním UVv25 | ks | 10 | 0 | 0
115 | 722-02 | Ventil výtokový s hadicovou přípojkou VV25 | ks | 13 | 0 | 0
116 | 722-03 | Uzavírací ventil přímý UV25 | ks | 10 | 0 | 0
117 | 722-04 | Uzavírací ventil přímý UV50 | kus | 2 | 0 | 0
118 | 722-05 | Uzavírací ventil s přímým odvodněním UVv50 | ks | 1 | 0 | 0
119 | 722-06 | Filtr JUDO JPF Plus 2" | ks | 1 | 0 | 0
120 | 722-07 | Medikátor 3/4" - upřesní investor MED - odhad | kus | 5 | 0 | 0
121 | 722-08 | Drátěný Pz koš pro rozvod vody vč kotvení na stěnu nebo hrazení | bm | 362 | 0 | 0
122 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 3.5449 | 0 | 0
x | 723 | Vnitřní plynovod
123 | 723-01 | Uzavírací kohout Giacomini R 981 DN 20 uzávěr kotle | ks | 2 | 0 | 0
124 | 723-02 | Uzavírací kohout Giacomini R 981 DN 32 | ks | 1 | 0 | 0
125 | 723-03 | Manometr pr.100 mm, rozsah 0-4 kPa, manom.kohout | ks | 1 | 0 | 0
126 | 723-04 | Zátka DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
127 | 723-05 | Trubka ocel mat. 11 353.1 - DN 15 | m | 1 | 0 | 0
128 | 723-06 | Trubka ocel mat. 11 353.1 - DN 20 | m | 2 | 0 | 0
129 | 723-07 | Trubka ocel mat. 11 353.1 - DN 25 | m | 3 | 0 | 0
130 | 723-08 | Trubka ocel mat. 11 353.1 - DN 32 | m | 3 | 0 | 0
131 | 723-09 | Ochranná trubka DN 50 | m | 0.5 | 0 | 0
132 | 723-10 | Plynový kotel DN 20 - připojení (dod.viz PD ÚT) | ks | 2 | 0 | 0
133 | 723-11 | Nátěry doplňkových kostrukcí dvojnásobné, 1x email ,zákl. nátěr | m2 | 1 | 0 | 0
134 | 723-12 | Nátěry potrubí do DN 50, včetně- dvojnásobné syntetické,1x email,zákl.nátěr | m | 9 | 0 | 0
135 | 723-13 | Funkční zkouška,revize plynového zařízení | ks | 1 | 0 | 0
136 | 723-14 | Tlaková zkouška potrubí vzduchem přetlak 100 kPa | m | 9 | 0 | 0
137 | 723-15 | Propojovací vodič CY Z/Ž 6 mm | m | 2 | 0 | 0
138 | 723-16 | Svorka na potrubí Bernard | ks | 2 | 0 | 0
139 | 723-17 | Plechová skříńka uzávěru plynu 200x300x150 mm | ks | 1 | 0 | 0
x | 730 | Ústřední vytápění
140 | 730-01 | Kondenzační plynový kotel Buderus Logamax plus GB 162, výkon 45 kW | ks | 2 | 0 | 0
141 | 730-02 | Koaxiální odkouření ke kotli - základní stavební sada | ks | 2 | 0 | 0
142 | 730-03 | Nalepovací příruba ploché střechy stavitelná | ks | 2 | 0 | 0
143 | 730-04 | Regulační přístroj Logamatic 4121 | ks | 1 | 0 | 0
144 | 730-05 | Modul FM 456 | ks | 1 | 0 | 0
145 | 730-06 | Oběhové čerpadlo systému Grundfos Magna 50-60F | ks | 1 | 0 | 0
146 | 730-07 | Anuloid Buderus WHY 120/80, vč.tep.izolace | ks | 1 | 0 | 0
147 | 730-08 | Expanzní nádoba Reflex N 50/6 50 l | ks | 1 | 0 | 0
148 | 730-09 | Regulátor prostorového vytápění SKOV 15-60, říd.ventil R2020,0-10V-dod.Farmtec | ks | 5 | 0 | 0
149 | 730-10 | Regulátor podlahového vytápění SKOV 15-60-dod.Farmtec | ks | 5 | 0 | 0
150 | 730-11 | Rozdělovač podlah.vytápění SKOV 4+4 okruhy-dod.Farmtec | ks | 5 | 0 | 0
151 | 730-12 | Prosorové vytápění - žebrové trubky SKOV Spiraflex-dod.Farmtec 1' - 6m (vč.spojovacích fiti | ks | 40 | 0 | 0
152 | 730-13 | Podlahové vytápění trubka SKOV Pex 20 - dod Farmtec | m | 1380 | 0 | 0
153 | 730-14 | Uzavírací kohout Giacomini R 250 D DN 50 | ks | 4 | 0 | 0
154 | 730-15 | Uzavírací kohout Giacomini R 250 D DN 25 | ks | 5 | 0 | 0
155 | 730-16 | Filtr závitový DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
156 | 730-17 | Radiátorový ventil Heimeier V exakt II-ruční hlavice - DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
157 | 730-18 | Radiátorový ventil Heimeier V exakt II-ruční hlavice - DN 20 | ks | 10 | 0 | 0
158 | 730-19 | Automatické odvzdušnění AO 10 | ks | 16 | 0 | 0
159 | 730-20 | Vypouštěcí kohoutkohout kulový DN 15 | ks | 36 | 0 | 0
160 | 730-21 | Regulační kohout Topball DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
161 | 730-22 | Zpětná klapka závitová DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
162 | 730-23 | Teploměr bimetalový ručkový,D 80 mm 0-120°C, délka čidla 45 mm + navařovací pouzdro | ks | 2 | 0 | 0
163 | 730-24 | Tlakoměr deformační č. 313, D 160 mm,- návarek M 20 x 1, ventil 3-cestný č. 137513.5,rozsah 0 – 400 | ks | 1 | 0 | 0
164 | 730-25 | Spojovací potrubí-ocel závitové - DN 25 | m | 130 | 0 | 0
165 | 730-26 | Spojovací potrubí-ocel závitové - DN 32 | m | 80 | 0 | 0
166 | 730-27 | Spojovací potrubí-ocel závitové - DN 40 | m | 70 | 0 | 0
167 | 730-28 | Spojovací potrubí-ocel závitové - DN 50 | m | 50 | 0 | 0
168 | 730-29 | Montáž U kompenzátoru sestaveného z trubkových obblouků | ks | 4 | 0 | 0
169 | 730-30 | Doplňkové konstrukce pro uložení potrubí - L 50X50X5 | m | 80 | 0 | 0
170 | 730-31 | Doplňkové konstrukce pro uložení potrubí - U 50 | m | 10 | 0 | 0
171 | 730-32 | Ochranná PE trubka prostup zdmi | m | 2 | 0 | 0
172 | 730-33 | Kryt vývodů trubek vytápění - nerez 2 m2 | ks | 5 | 0 | 0
173 | 730-34 | Hydraulické vyregulování soustavy seřízením rad.ventilů | ks | 10 | 0 | 0
174 | 730-35 | Topná zkouška | h | 48 | 0 | 0
175 | 730-36 | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 | m | 330 | 0 | 0
176 | 730-37 | Výchozí revize exp.nádoby | ks | 1 | 0 | 0
177 | 730-38 | Izolace tepelné pouzdra Izover, LSP, Rockwool pro potrubí 57x40 mm - povrchová úprava AL folie | m | 25 | 0 | 0
178 | 730-39 | Izolace tepelné pouzdra Izover, LSP, Rockwool pro potrubí 32x20 mm - povrchová úprava AL folie | m | 4 | 0 | 0
179 | 730-40 | MaR - kabeláže (JYTY 4x1, CYKY 3x1,5, ),instalační lišty | m | 30 | 0 | 0
180 | 730-41 | Oživení systému MaR | komple | 1 | 0 | 0
181 | 730-42 | Výchozí revize el.zařízení | komple | 1 | 0 | 0
182 | 730-43 | Funkční zkouška, uvedení do provozu | komple | 1 | 0 | 0
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | SO 08 Stáj 8 Dochov selat
Rozpočet (část objektu) |  |  | 08-01 Stáj 8
x | 721 | Vnitřní kanalizace
98 | 721-12 | Odvodnění odtokového kanálku PP-HT DN 75 dl cca 500mm | ks | 20 | 0 | 0
x | 722 | Vnitřní vodovod
99 | 722151114R00 | Potrubí nerez D 22 x 1,2 mm (1/2") PN10 | m | 90 | 0 | 0
100 | 722172311R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm PN 10 | m | 50 | 0 | 0
101 | 722172312R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm PN 10 | m | 500 | 0 | 0
102 | 722172313R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32x4,4 mm PN 10 | m | 15 | 0 | 0
103 | 722172314R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40x5,5 mm PN 10 | m | 18 | 0 | 0
104 | 722172315R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 50x6,9 mm PN 10 | m | 60 | 0 | 0
105 | 722181212RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 27 | 0 | 0
106 | 722181212RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 15 | 0 | 0
107 | 722181212RV9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm | m | 18 | 0 | 0
108 | 722181212RW6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 50 mm | m | 60 | 0 | 0
109 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 20,22,25,32 | m | 655 | 0 | 0
110 | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 | m | 18 | 0 | 0
111 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 60 | 0 | 0
112 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 733 | 0 | 0
113 | 722-01 | Uzavírací ventil s přímým odvodněním UVv25 | ks | 10 | 0 | 0
114 | 722-02 | Ventil výtokový s hadicovou přípojkou VV25 | ks | 13 | 0 | 0
115 | 722-03 | Uzavírací ventil přímý UV25 | ks | 10 | 0 | 0
116 | 722-04 | Uzavírací ventil přímý UV50 | kus | 2 | 0 | 0
117 | 722-05 | Uzavírací ventil s přímým odvodněním UVv50 | ks | 1 | 0 | 0
118 | 722-06 | Filtr JUDO JPF Plus 2" | ks | 1 | 0 | 0
119 | 722-07 | Medikátor 3/4" - upřesní investor MED - odhad | kus | 5 | 0 | 0
120 | 722-08 | Drátěný Pz koš pro rozvod vody vč kotvení na stěnu nebo hrazení | bm | 447 | 0 | 0
121 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 3.5662 | 0 | 0
x | 723 | Vnitřní plynovod
122 | 723-01 | Uzavírací kohout Giacomini R 981 DN 20 uzávěr kotle | ks | 2 | 0 | 0
123 | 723-02 | Uzavírací kohout Giacomini R 981 DN 32 | ks | 1 | 0 | 0
124 | 723-03 | Manometr pr.100 mm, rozsah 0-4 kPa, manom.kohout | ks | 1 | 0 | 0
125 | 723-04 | Zátka DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
126 | 723-05 | Trubka ocel mat. 11 353.1 - DN 15 | m | 1 | 0 | 0
127 | 723-06 | Trubka ocel mat. 11 353.1 - DN 20 | m | 2 | 0 | 0
128 | 723-07 | Trubka ocel mat. 11 353.1 - DN 25 | m | 3 | 0 | 0
129 | 723-08 | Trubka ocel mat. 11 353.1 - DN 32 | m | 3 | 0 | 0
130 | 723-09 | Ochranná trubka DN 50 | m | 0.5 | 0 | 0
131 | 723-10 | Plynový kotel DN 20 - připojení (dod.viz PD ÚT) | ks | 2 | 0 | 0
132 | 723-11 | Nátěry doplňkových kostrukcí dvojnásobné, 1x email ,zákl. nátěr | m2 | 1 | 0 | 0
133 | 723-12 | Nátěry potrubí do DN 50, včetně- dvojnásobné syntetické,1x email,zákl.nátěr | m | 9 | 0 | 0
134 | 723-13 | Funkční zkouška,revize plynového zařízení | ks | 1 | 0 | 0
135 | 723-14 | Tlaková zkouška potrubí vzduchem přetlak 100 kPa | m | 9 | 0 | 0
136 | 723-15 | Propojovací vodič CY Z/Ž 6 mm | m | 2 | 0 | 0
137 | 723-16 | Svorka na potrubí Bernard | ks | 2 | 0 | 0
138 | 723-17 | Plechová skříńka uzávěru plynu 200x300x150 mm | ks | 1 | 0 | 0
x | 730 | Ústřední vytápění
139 | 730-01 | Kondenzační plynový kotel Buderus Logamax plus GB 162, výkon 45 kW | ks | 2 | 0 | 0
140 | 730-02 | Koaxiální odkouření ke kotli - základní stavební sada | ks | 2 | 0 | 0
141 | 730-03 | Nalepovací příruba ploché střechy stavitelná | ks | 2 | 0 | 0
142 | 730-04 | Regulační přístroj Logamatic 4121 | ks | 1 | 0 | 0
143 | 730-05 | Modul FM 456 | ks | 1 | 0 | 0
144 | 730-06 | Oběhové čerpadlo systému Grundfos Magna 50-60F | ks | 1 | 0 | 0
145 | 730-07 | Anuloid Buderus WHY 120/80, vč.tep.izolace | ks | 1 | 0 | 0
146 | 730-08 | Expanzní nádoba Reflex N 50/6 50 l | ks | 1 | 0 | 0
147 | 730-09 | Regulátor prostorového vytápění SKOV 15-60, říd.ventil R2020,0-10V-dod.Farmtec | ks | 5 | 0 | 0
148 | 730-10 | Regulátor podlahového vytápění SKOV 15-60-dod.Farmtec | ks | 5 | 0 | 0
149 | 730-11 | Rozdělovač podlah.vytápění SKOV 4+4 okruhy-dod.Farmtec | ks | 5 | 0 | 0
150 | 730-12 | Prosorové vytápění - žebrové trubky SKOV Spiraflex-dod.Farmtec 1' - 6m (vč.spojovacích fiti | ks | 40 | 0 | 0
151 | 730-13 | Podlahové vytápění trubka SKOV Pex 20 - dod Farmtec | m | 1380 | 0 | 0
152 | 730-14 | Uzavírací kohout Giacomini R 250 D DN 50 | ks | 4 | 0 | 0
153 | 730-15 | Uzavírací kohout Giacomini R 250 D DN 25 | ks | 5 | 0 | 0
154 | 730-16 | Filtr závitový DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
155 | 730-17 | Radiátorový ventil Heimeier V exakt II-ruční hlavice - DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
156 | 730-18 | Radiátorový ventil Heimeier V exakt II-ruční hlavice - DN 20 | ks | 10 | 0 | 0
157 | 730-19 | Automatické odvzdušnění AO 10 | ks | 16 | 0 | 0
158 | 730-20 | Vypouštěcí kohoutkohout kulový DN 15 | ks | 36 | 0 | 0
159 | 730-21 | Regulační kohout Topball DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
160 | 730-22 | Zpětná klapka závitová DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
161 | 730-23 | Teploměr bimetalový ručkový,D 80 mm 0-120°C, délka čidla 45 mm + navařovací pouzdro | ks | 2 | 0 | 0
162 | 730-24 | Tlakoměr deformační č. 313, D 160 mm,- návarek M 20 x 1, ventil 3-cestný č. 137513.5,rozsah 0 – 400 | ks | 1 | 0 | 0
163 | 730-25 | Spojovací potrubí-ocel závitové - DN 25 | m | 130 | 0 | 0
164 | 730-26 | Spojovací potrubí-ocel závitové - DN 32 | m | 80 | 0 | 0
165 | 730-27 | Spojovací potrubí-ocel závitové - DN 40 | m | 70 | 0 | 0
166 | 730-28 | Spojovací potrubí-ocel závitové - DN 50 | m | 50 | 0 | 0
167 | 730-29 | Montáž U kompenzátoru sestaveného z trubkových obblouků | ks | 4 | 0 | 0
168 | 730-30 | Doplňkové konstrukce pro uložení potrubí - L 50X50X5 | m | 80 | 0 | 0
169 | 730-31 | Doplňkové konstrukce pro uložení potrubí - U 50 | m | 10 | 0 | 0
170 | 730-32 | Ochranná PE trubka prostup zdmi | m | 2 | 0 | 0
171 | 730-33 | Kryt vývodů trubek vytápění - nerez 2 m2 | ks | 5 | 0 | 0
172 | 730-34 | Hydraulické vyregulování soustavy seřízením rad.ventilů | ks | 10 | 0 | 0
173 | 730-35 | Topná zkouška | h | 48 | 0 | 0
174 | 730-36 | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 | m | 330 | 0 | 0
175 | 730-37 | Výchozí revize exp.nádoby | ks | 1 | 0 | 0
176 | 730-38 | Izolace tepelné pouzdra Izover, LSP, Rockwool pro potrubí 57x40 mm - povrchová úprava AL folie | m | 25 | 0 | 0
177 | 730-39 | Izolace tepelné pouzdra Izover, LSP, Rockwool pro potrubí 32x20 mm - povrchová úprava AL folie | m | 4 | 0 | 0
178 | 730-40 | MaR - kabeláže (JYTY 4x1, CYKY 3x1,5, ),instalační lišty | m | 30 | 0 | 0
179 | 730-41 | Oživení systému MaR | komple | 1 | 0 | 0
180 | 730-42 | Výchozí revize el.zařízení | komple | 1 | 0 | 0
181 | 730-43 | Funkční zkouška, uvedení do provozu | komple | 1 | 0 | 0
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | SO 09 Stáj 9 Porodna
Rozpočet (část objektu) |  |  | 09-01 Stáj 9
x | 721 | Vnitřní kanalizace
87 | 721-12 | Odvodnění odtokového kanálku PP-HT DN 75 dl cca 500mm | ks | 14 | 0 | 0
x | 722 | Vnitřní vodovod
88 | 722172311R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm PN 10 | m | 640 | 0 | 0
89 | 722172312R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm PN 10 | m | 230 | 0 | 0
90 | 722172313R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32x4,4 mm PN 10 | m | 18 | 0 | 0
91 | 722172314R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40x5,5 mm PN 10 | m | 95 | 0 | 0
92 | 722172315R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 50x6,9 mm PN 10 | m | 66 | 0 | 0
93 | 722181212RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 33 | 0 | 0
94 | 722181212RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 18 | 0 | 0
95 | 722181212RV9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm | m | 95 | 0 | 0
96 | 722181212RW6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 50 mm | m | 66 | 0 | 0
97 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 20,25,32 | m | 888 | 0 | 0
98 | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 | m | 95 | 0 | 0
99 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 66 | 0 | 0
100 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 1049 | 0 | 0
101 | 722-01 | Uzavírací ventil s přímým odvodněním UVv25 | ks | 16 | 0 | 0
102 | 722-02 | Ventil výtokový s hadicovou přípojkou VV25 | ks | 18 | 0 | 0
103 | 722-03 | Uzavírací ventil přímý UV40 | kus | 8 | 0 | 0
104 | 722-04 | Uzavírací ventil s přímým odvodněním UVv40 | ks | 8 | 0 | 0
105 | 722-05 | Uzavírací ventil přímý UV50 | kus | 2 | 0 | 0
106 | 722-06 | Uzavírací ventil s přímým odvodněním UVv50 | ks | 1 | 0 | 0
107 | 722-07 | Filtr JUDO JPF Plus 2" | ks | 1 | 0 | 0
108 | 722-08 | Medikátor 3/4" - upřesní investor MED - odhad | kus | 4 | 0 | 0
109 | 722-09 | Drátěný Pz koš pro rozvod vody vč kotvení na stěnu nebo hrazení | bm | 401 | 0 | 0
110 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 4.9151 | 0 | 0
x | 725 | Zařizovací předměty
111 | 725-01 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka závěsné umyvadlom střední TV - nerez | kus | 4 | 0 | 0
112 | 725-02 | Elektrický ohřívač TUV svislý 20l - IP45 | kus | 2 | 0 | 0
113 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.10668 | 0 | 0
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | SO 10 Stáj 10 Porodna+březí
Rozpočet (část objektu) |  |  | 10-01 Stáj 10
x | 721 | Vnitřní kanalizace
110 | 721-01 | Odvodnění obslužných chodeb pod koryty ventilační ploché potrubí 100/50mm dl 500mm | ks | 36 | 0 | 0
111 | 721-12 | Odvodnění odtokového kanálku PP-HT DN 75 dl cca 500mm | ks | 8 | 0 | 0
x | 722 | Vnitřní vodovod
112 | 722130232R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 20 | m | 150 | 0 | 0
113 | 722172311R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm PN 10 | m | 360 | 0 | 0
114 | 722172312R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm PN 10 | m | 127 | 0 | 0
115 | 722172313R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32x4,4 mm PN 10 | m | 12 | 0 | 0
116 | 722172314R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40x5,5 mm PN 10 | m | 75 | 0 | 0
117 | 722172315R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 50x6,9 mm PN 10 | m | 210 | 0 | 0
118 | 722181212RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 18 | 0 | 0
119 | 722181212RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 12 | 0 | 0
120 | 722181212RV9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm | m | 75 | 0 | 0
121 | 722181212RW6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 50 mm | m | 210 | 0 | 0
122 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 20,25,32 | m | 649 | 0 | 0
123 | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 | m | 75 | 0 | 0
124 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 210 | 0 | 0
125 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 934 | 0 | 0
126 | 722-01 | Ventil výtokový s hadicovou přípojkou VV20 | ks | 6 | 0 | 0
127 | 722-02 | Ventil výtokový s hadicovou přípojkou VV25 | ks | 10 | 0 | 0
128 | 722-03 | Uzavírací ventil s přímým odvodněním UVv25 | ks | 21 | 0 | 0
129 | 722-04 | Uzavírací ventil přímý UV40 | kus | 4 | 0 | 0
130 | 722-05 | Uzavírací ventil s přímým odvodněním UVv40 | ks | 4 | 0 | 0
131 | 722-06 | Uzavírací ventil přímý UV50 | kus | 4 | 0 | 0
132 | 722-07 | Uzavírací ventil s přímým odvodněním UVv50 | ks | 8 | 0 | 0
133 | 722-08 | Filtr JUDO JPF Plus 2" | ks | 1 | 0 | 0
134 | 722-09 | Medikátor 3/4" - upřesní investor MED - odhad | kus | 3 | 0 | 0
135 | 722-10 | Drátěný Pz koš pro rozvod vody vč kotvení na stěnu nebo hrazení | bm | 413 | 0 | 0
136 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 4.8459 | 0 | 0
x | 725 | Zařizovací předměty
137 | 725-01 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka závěsné umyvadlom střední TV - nerez | kus | 2 | 0 | 0
138 | 725-02 | Elektrický ohřívač TUV svislý 20l - IP45 | kus | 1 | 0 | 0
139 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.05334 | 0 | 0
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | SO 11 Stáj 11 Porodna
Rozpočet (část objektu) |  |  | 11-01 Stáj 11
x | 721 | Vnitřní kanalizace
101 | 721-01 | Odvodnění obslužných chodeb pod koryty ventilační ploché potrubí 100/50mm dl 500mm | ks | 30 | 0 | 0
x | 722 | Vnitřní vodovod
102 | 722130232R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 20 | m | 300 | 0 | 0
103 | 722172312R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm PN 10 | m | 6 | 0 | 0
104 | 722172315R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 50x6,9 mm PN 10 | m | 290 | 0 | 0
105 | 722181212RW6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 50 mm | m | 290 | 0 | 0
106 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 20,25 | m | 306 | 0 | 0
107 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 290 | 0 | 0
108 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 596 | 0 | 0
109 | 722-01 | Ventil výtokový s hadicovou přípojkou VV20 | ks | 12 | 0 | 0
110 | 722-02 | Uzavírací ventil s přímým odvodněním UVv25 | ks | 30 | 0 | 0
111 | 722-03 | Uzavírací ventil přímý UV50 | kus | 4 | 0 | 0
112 | 722-04 | Uzavírací ventil s přímým odvodněním UVv50 | ks | 5 | 0 | 0
113 | 722-05 | Filtr JUDO JPF Plus 2" | ks | 1 | 0 | 0
114 | 722-06 | Medikátor 3/4" - upřesní investor MED - odhad | kus | 1 | 0 | 0
115 | 722-07 | Drátěný Pz koš pro rozvod vody vč kotvení na stěnu nebo hrazení | bm | 272.5 | 0 | 0
116 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 3.5841 | 0 | 0
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | SO 12 Stáj 12 Eros centrum
Rozpočet (část objektu) |  |  | 12-01 Stáj 12
x | 721 | Vnitřní kanalizace
97 | 721-01 | Odvodnění obslužných chodeb pod koryty ventilační ploché potrubí 100/50mm dl 500mm | ks | 110 | 0 | 0
x | 722 | Vnitřní vodovod
98 | 722130232R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 20 | m | 400 | 0 | 0
99 | 722172311R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm PN 10 | m | 30 | 0 | 0
100 | 722172312R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm PN 10 | m | 16 | 0 | 0
101 | 722172315R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 50x6,9 mm PN 10 | m | 460 | 0 | 0
102 | 722181212RW6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 50 mm | m | 460 | 0 | 0
103 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 20,25 | m | 446 | 0 | 0
104 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 460 | 0 | 0
105 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 906 | 0 | 0
106 | 722-01 | Ventil výtokový s hadicovou přípojkou VV20 | ks | 15 | 0 | 0
107 | 722-02 | Uzavírací ventil s přímým odvodněním UVv25 | ks | 40 | 0 | 0
108 | 722-03 | Uzavírací ventil přímý UV50 | kus | 4 | 0 | 0
109 | 722-04 | Uzavírací ventil s přímým odvodněním UVv50 | ks | 5 | 0 | 0
110 | 722-05 | Filtr JUDO JPF Plus 2" | ks | 1 | 0 | 0
111 | 722-06 | Medikátor 3/4" - upřesní investor MED - odhad | kus | 1 | 0 | 0
112 | 722-07 | Drátěný Pz koš pro rozvod vody vč kotvení na stěnu nebo hrazení | bm | 456 | 0 | 0
113 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 5.4057 | 0 | 0
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | SO 14 Spojovací chodba - koridor
Rozpočet (část objektu) |  |  | 14-01 Koridor
x | 722 | Vnitřní vodovod
74 | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 požární vodovod+vodovod | m | 300 | 0 | 0
75 | 722130235R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 požární vodovod | m | 120 | 0 | 0
76 | 722172311R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm | m | 10 | 0 | 0
77 | 722172312R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm | m | 13 | 0 | 0
78 | 722172331R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm | m | 7 | 0 | 0
79 | 722172332R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm | m | 15 | 0 | 0
80 | 722181213RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 328 | 0 | 0
81 | 722181213RV9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm, vč topného kabelu | m | 120 | 0 | 0
82 | 722181213RZ6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 20 mm | m | 17 | 0 | 0
83 | 722254114RM2 | Skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice) systém Hasil A25/30, požární vodovod | soubor | 8 | 0 | 0
84 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 20,25 | m | 285 | 0 | 0
85 | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 | m | 120 | 0 | 0
86 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 405 | 0 | 0
87 | 722-01 | Sestava pro připojení elektrického ohřívače | ks | 1 | 0 | 0
88 | 722-02 | Rohový ventil RV | ks | 2 | 0 | 0
89 | 722-03 | Umyvadlová baterie stojánková UBS | ks | 2 | 0 | 0
90 | 722-04 | Uzavírací ventil přímý UV25 | ks | 7 | 0 | 0
91 | 722-05 | Trojcestný termostatický ventil TTV25 | ks | 1 | 0 | 0
92 | 722-06 | Ventil výtokový s hadicovou přípojkou VV25 | ks | 2 | 0 | 0
93 | 722-07 | Uzavírací ventil přímý s odvodněním UVv25 | ks | 3 | 0 | 0
94 | 722-08 | Zpětný ventil ZV25 | ks | 1 | 0 | 0
95 | 722-09 | Uzavírací ventil s přímým odvodněním UVv40 požární vodovod | ks | 4 | 0 | 0
96 | 722-10 | Kotevní konzoly pro rozvod vody vč kotvení na stěnu nebo podhled | bm | 391 | 0 | 0
97 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 7.0819 | 0 | 0
x | 725 | Zařizovací předměty
98 | 725-01 | Sprchová hlavice úsporná | kus | 33 | 0 | 0
99 | 725-02 | Umyvadlo 55cm JIKA | kus | 3 | 0 | 0
100 | 725-03 | WC kombi JIKA | kus | 2 | 0 | 0
101 | 725-04 | Výlevka JIKA | kus | 1 | 0 | 0
102 | 725-05 | Elektrický ohřívač TUV svislý 250l - IP45 (OKCE 250/3-6 kW) | kus | 1 | 0 | 0
103 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.78448 | 0 | 0
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | SO 17 Vnější plynovod
Rozpočet (část objektu) |  |  | 17-01 Vnější plynovod
x | 8 | Trubní vedení
29 | 210800526RT1 | Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 4 | m | 440 | 0 | 0
30 | 230170002R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 | sada | 1 | 0 | 0
31 | 230170012R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 40-80 vzduchem přetlak 100 kPa | m | 440 | 0 | 0
32 | 8-01 | Potrubí lPE 40x3,7 SDR 17,6 MRS 100 | m | 40 | 0 | 0
33 | 8-02 | Potrubí lPE 63x5,8 SDR 11 MRS 100 | m | 170 | 0 | 0
34 | 8-03 | Potrubí lPE 75x4,3 SDR 17,6 MRS 100 | m | 210 | 0 | 0
35 | 8-04 | T kus lPE 75/75/75 | ks | 1 | 0 | 0
36 | 8-05 | Koleno elektrotvarovka D40, 90° SDR 11 | ks | 3 | 0 | 0
37 | 8-06 | Koleno elektrotvarovka D63, 90° SDR 11 | ks | 1 | 0 | 0
38 | 8-07 | Koleno elektrotvarovka D75, 90° SDR 11 | ks | 4 | 0 | 0
39 | 8-08 | Redukce lPE 50/40 | ks | 1 | 0 | 0
40 | 8-09 | Redukce lPE 63/50 | ks | 1 | 0 | 0
41 | 8-10 | Redukce lPE 75/63 | ks | 2 | 0 | 0
42 | 8-11 | Navrtávka lPE63/40 | ks | 2 | 0 | 0
43 | 8-12 | Ochranná trubka lPE 63 x 3 | m | 30 | 0 | 0
44 | 8-13 | Ochranná trubka lPE 125 x 4,8 | m | 31 | 0 | 0
45 | 8-14 | Ochranná trubka Hekaplast R 63 žlutá | m | 5 | 0 | 0
46 | 8-15 | Ochranná trubka Hekaplast R 90 žlutá | m | 2 | 0 | 0
47 | 8-16 | Hlavní uzávěr provozu kulový kohout R951 DN 32 uzávěr za plynoměrem R951 | ks | 3 | 0 | 0
48 | 8-17 | Hlavní uzávěr provozu kulový kohout R951 DN 50 uzávěr za plynoměrem R951 | m | 1 | 0 | 0
49 | 8-18 | Odvzdušňovací kohout v SO 07 DN 25 R 951 | ks | 1 | 0 | 0
50 | 8-19 | Přechod lPE 40/32 | ks | 3 | 0 | 0
51 | 8-20 | Přechod lPE 75/63 | ks | 1 | 0 | 0
52 | 8-21 | Zemní uzávěr Polyvalve D63 vč ovládání, lit poklopu na betonovém podkladu | ks | 1 | 0 | 0
53 | 8-22 | Odvzdušňovací souprava Wormat D63 vč ovládání, lit poklopu na betonovém podkladu | ks | 1 | 0 | 0
54 | 8-23 | Měření a regulace tlaku plynu v pilíři HUP Hutira R 71 rohový, průtok 50m3/h - viz čv 6.17.04 | ks | 1 | 0 | 0
55 | 8-24 | Manometr 0-4kPa vč manom kohoutu | ks | 1 | 0 | 0
56 | 8-25 | Plynoměr G 25 - montáž ( dodávka RWE) | ks | 1 | 0 | 0
57 | 8-26 | Rozpěrka plynoměru 335mm | ks | 1 | 0 | 0
58 | 8-27 | Náhrada stávajícího pilíře HUP za stavebnici Mach stavebnice S 100x93x40cm | ks | 1 | 0 | 0
59 | 8-28 | Orientační sloupek plynovodu | ks | 3 | 0 | 0
24 | 460490012RT1 | Zakrytí plynovodu výstražnou folií PVC fólie PVC žlutá | m | 440 | 0 | 0
x | M23 | Montáže potrubí
69 | 23-01 | Geodetické vytýčení a zaměření trasy plynovodu | m | 440 | 0 | 0
70 | 23-02 | Výchozí revize plynovodu | m | 440 | 0 | 0
71 | 23-03 | Dokumentace skutečného provedení 3x | ks | 1 | 0 | 0
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | SO 18 Kanalizace kejdová a splašková
Rozpočet (část objektu) |  |  | 18-01 Kejdová a splašková kanalizace
x | 721 | Vnitřní kanalizace
17 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 100, 125 | m | 205.2 | 0 | 0
18 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160 | m | 151 | 0 | 0
19 | 721290113R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 | m | 952.1 | 0 | 0
20 | 721-01 | Přímá trouba 110 PVC-KG, KGEM | m | 83.5 | 0 | 0
21 | 721-02 | Oblouk 110-45° PVC-KG, KGB | ks | 79 | 0 | 0
22 | 721-03 | Jednoduchá odbočka 110/110-45° PVC-KG, KGEA | ks | 1 | 0 | 0
23 | 721-04 | Přímá trouba 125 PVC-KG, KGEM | m | 85 | 0 | 0
24 | 721-05 | Oblouk DN 125-45° PVC-KG, KGB | ks | 16 | 0 | 0
25 | 721-06 | Redukce nesouosá 125/100 PVC-KG, KGR | ks | 8 | 0 | 0
26 | 721-07 | Jednoduchá odbočka 125/110-45° PVC-KG, KGEA | ks | 20 | 0 | 0
27 | 721-08 | Přímá trouba DN 160 PVC-KG, KGEM | m | 130 | 0 | 0
28 | 721-09 | Spojka dvouhrdlá DN 160 PVC-KG, KGMM | ks | 2 | 0 | 0
29 | 721-10 | Oblouk 160-45° PVC-KG, KGB | ks | 49 | 0 | 0
30 | 721-11 | Oblouk 160-87° PVC-KG, KGB | ks | 5 | 0 | 0
31 | 721-12 | Jednoduchá odbočka 160/125-45° PVC-KG, KGEA | ks | 8 | 0 | 0
32 | 721-13 | Jednoduchá odbočka 160/160-45° PVC-KG, KGEA | ks | 2 | 0 | 0
33 | 721-14 | Čistící kus DN 160 PVC-KG, KGRE | ks | 4 | 0 | 0
34 | 721-151 | Přímá trouba DN 315 SN 4 PVC-KG, KGEM | m | 783.5 | 0 | 0
35 | 721-152 | Přímá trouba DN 315 SN 8 PVC-KG, KGEM | m | 76.5 | 0 | 0
36 | 721-16 | Oblouk DN 315-45° PVC-KG | ks | 25 | 0 | 0
37 | 721-17 | Jednoduchá odbočka DN 315/315-45° PVC-KG | ks | 18 | 0 | 0
38 | 721-18 | Podlahová vpusť (gula) HL 310N systém HL | ks | 4 | 0 | 0
39 | 721-19 | Zpětná klapka DN 125 HL 712 systém HL | ks | 8 | 0 | 0
40 | 721-20 | T kus s osazením pro zátku FogAgro DN 315 FogAgro, FA 315/315+Z300 | ks | 132 | 0 | 0
41 | 721-21 | Zátka FogAgro DN 315 FogAgro - PVC-KG | ks | 132 | 0 | 0
42 | 721-22 | Prodloužení s osazením pro zátku pr 300mm FogAgro, FA P300 | ks | 24 | 0 | 0
43 | 721-23 | Přechod krátký 315/160mm FogAgro, FA 315/160 | ks | 19 | 0 | 0
44 | 721-24 | Ventilační hlavice FogAgro, WH 160 | ks | 17 | 0 | 0
45 | 722-94 | Připojovací potrubí PP-HT k zařizovacím předmětům | ks | 11 | 0 | 0