## Alternativa A
VÝKAZ PRO POTRUBÍ PRO ODSÁVANÍ SUSÍCIHO BUBNU D3320 DO S3627 A-D
010-OP2-3304-1400x1400-CDAB-P
P.Č. | KUSŮ | NÁZEV | MATERIÁL | POPIS | ČISTÁ VÁHA
1 | 12 | OBJÍMKOVÝ SVAŘENEC | 1.4541 | POZICE 15,16 (PRO 1ks) | 48.1
5 | 8 | KOTVA HILTI HST M20x170/30 | 1.4541 | 371598 | 0.3
6 | 2 | PLECH P15-160x120 | 1.4541 | P15-160x120 | 2.7
7 | 2 | L PROFIL L100x100x8-400 | 1.4541 | L100x100x8-400 | 6.1
8 | 2 | L PROFIL L100x100x8-500 | 1.4541 | L100x100x8-500 | 7.6
9 | 2 | U PROFIL U160-623 | 1.4541 | U160-623 | 12.1
10 | 4 | PLECH P15-200x120 | 1.4541 | P15-200x120 | 2.8
11 | 4 | JEKL 100x100x8-355 | 1.4541 | 100x100x8-355 | 5
12 | 4 | JEKL 100x100x8-500 | 1.4541 | 100x100x8-500 | 7.9
13 | 2 | PLECH P15-200x100 | 1.4541 | P15-200x100 | 3.2
14 | 2 | JEKL 100x100x8-180 | 1.4541 | 100x100x8-180 | 3.6
15 | 2 | PLECH P10-100x200 | 1.4541 | P10-100x200 | 1.6
16 | 2 | L PROFIL L100x8-1510 | 1.4541 |  | 22.6
20 | 2 | PŘECHOD ČTVERCOVÝ | 1.4541 | 1400/1600-L380-Tl.6 | 190
VZT. POTRUBÍ SK.III
21 | 2 | KOMPENZÁTOR 1400X1400 | 1.4541 | DLE NABÍDKY | 200
BUDE UPŘESNĚNA
22 | 2 | OBLOUK ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU | 1.4541 | 1400x1400/R1400/45° | 323
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KM 120419.11 (ZVVZ)
23 | 2 | OBLOUK ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU | 1.4541 | 1400x1400/R1400/13° | 105
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KM 120419.11 (ZVVZ)
24 | 1 | TROUBA ČTVERCOVÁ | 1.4541 | 1400x1400, Tl.6, L29m | 10500
VZT. POTRUBÍ SK.III
25 | 7 | PŘÍRUBA PLOCHÁ ČTVERCOVÁ | 1.4541 | 1400x1400, 60x10
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | ČSN 120505
26 | 1 kpl | TĚSNÍCÍ ŠŇŮRA PLOCHÁ |  | 12x4xL, T=120°
27 | 1 kpl | SPOJOVACÍ MATERIÁL | NEREZ
28 | 1 | ULOŽENÍ U1 | 1.4541 | POZ. 1,5, 10-12 | 256
29 | 1 | ULOŽENÍ U2 | 1.4541 | POZ. 1,5, 6-9 | 250
30 | 1 | ULOŽENÍ U4 | 1.4541 | POZ. 1,5, 13,14 | 207
31 | 1 | KONTROLNÍ OTVOR DN600x200 | 1.4541 | DLE VÝKRESU | 250
DOPŇKOVÝ SORTIMENT:
|  | PÁSOVÁ OCEL P6X50-10000 |  | V PŘÍPADĚ VYZTUŽOVÁNÍ
|  | IZOLACE 30mm |  | DLE STANDARDŮ UGL&DA
|  | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | DLE STANDARDŮ UGL&DA
TLUMENÍ MEZI POTRUBÍ A OBJÍMKY ULOŽENÍ
POZNÁMKY:
| - | DÍLY Z ČERNÉ OCELI BUDOU OPATŘENY PROTIKOROZIVNÍ OCHRANOU DLE PŘEDPISU
UGL&DA
| - | POTRUBÍ BUDE V MÍSTĚ ZVLNĚNÍ VYSTUŽENÉ PLOCHÝMI OCELOVÝMI PÁSY.
| - | MATERIÁL KONTROLNÍHO OTVORU BUDE ZVOLEN DLE MATERÁLU POTRUBÍ.
| - | POTRUBÍ BUDE VYHOTOVENO JAKO VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ SK.III.
| - | DOPORUČUJE SE MAXIMÁLNÍ VELIKOST TROUBY V ROVNÉM ÚSEKU 3000mm.
| - | TROUBY BUDOU SPOJENY PŘÍRUBAMI ČSN 120505 S TĚSNÍCÍ ŠŇŮROU.
| - | KAŽDÁ SEKCE POTRUBÍ BUDE VODIVĚ PŘEPOJENA A NAPOJENA NA ZEMNÍCÍ
DISTRIBUČNÍ SÍŤ OBJEKTU SO500.
| - | V KAŽDÉM ŠROUBOVÉM SPOJI PŘÍRUB JE NUTNÉ POUŽÍT I VĚJÍŘOVITÉ PODLOŽKY.
| - | MaR NÁVARKY DLE PID.
VÝKAZ PRO POTRUBÍ VÝTLAKU K3628/K3629 DO S4010 A BYPASS DO K4095
010-OPS2-3691(4002)-1120(1600)-CDAB-P
1 | 2 | PŘECHOD ČTVRC-KRUH | 1.4541 | D1120/710-L440-Tl.6 | 100
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KM120439.11 (ZVVZ)
2 | 2 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1120-3462+, Tl.6 | 600
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.00
3 | 2 | OBLOUK | 1.4541 | D1120/R1120/30°/Tl6 | 340
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.00
4 | 2 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1120-2570+, Tl.6 | 450
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.00
5 | 1 | ROZBOČKA KALHOTOVÁ | 1.4541 | D1600/D1120/D1120,Tl.6 | 500
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.32
6 | 1 | TROUBA S KONTROL.OTV | 1.4541 | D1600, L1000, Tl.6 | 280
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.03-KV
7 | 1 | OBLOUK | 1.4541 | D1600/R1600/30°/Tl.6 | 440
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
8 | 1 | ROZBOČKA JEDNOSTRAN. | 1.4541 | D1600/D1600/D560,Tl.6 | 320
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.30
9 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1600-766+, Tl.6 | 150
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.00
10 | 1 | ROZBOČKA KALHOTOVÁ | 1.4541 | D1600/D1600/D1600,Tl.6 | 700
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.32
11 | 1 | TROUBA S KONTROL.OTV | 1.4541 | D1600, L4293+, Tl.6 | 1100
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.00-KV
12 | 1 | OBLOUK | 1.4541 | D1600/R1600/50°/Tl.6 | 800
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
13 | 1 | TROUBA | 1.4541 | D1600-2000, Tl.6 | 500
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.03
14 | 1 | OBLOUK | 1.4541 | D1600/R1600/48,7°/Tl.6 | 795
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
15 | 1 | TROUBA | 1.4541 | D1600-6000, Tl.6 | 1500
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.03
16 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1600-1200+, Tl.6 | 280
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.00
17 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1600-280+, Tl.6 | 200
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.00
18 | 8 | PŘÍRUBA PLOCHÁ | 1.4541 | D1120 VZDCHO. SK.III | 18
PMD 12 0540
19 | 8 | PŘÍRUBA PLOCHÁ | 1.4541 | D1600 VZDCHO. SK.III | 27
PMD 12 0540
20 | 1kpl | TĚSNÍCÍ ŠŇŮRA PLOCHÁ |  | 12x4xL, 120°C
21 | 1kpl | SPOJOVACÍ MATERIÁL | NEREZ
22 | 1 | TK. KOMPENZÁTOR | 1.4541 | D1600 (180) DLE NABÍDKY | 200
23 | 1 | UZ. KLAPKA S POHONEM | 1.4541 | XV4002, D1600 DLE.NAB. | 300
24 | 8 | KONZOLA ULOŽENÍ U1 | 1.4541 | DLE VÝKRESU | 80
25 | 1 | ULOŽENÍ U2 | 1.0038 | DLE VÝKRESU | 300
DOPŇKOVÝ SORTIMENT:
|  | IZOLACE 30mm |  | DLE STANDARDŮ UGL&DA
|  | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | DLE STANDARDŮ UGL&DA
TLUMENÍ MEZI POTRUBÍM A OBJÍMKY ULOŽENÍ
POZNÁMKY:
| - | DÍLY Z ČERNÉ OCELI BUDOU OPATŘENY PROTIKOROZIVNÍ OCHRANOU DLE PŘEDPISU
UGL&DA
| - | MATERIÁL KONTROLNÍHO OTVORU BUDE ZVOLEN DLE MATERÁLU POTRUBÍ.
| - | POTRUBÍ BUDE VYHOTOVENO JAKO VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ SK.III.
| - | DOPORUČUJE SE MAXIMÁLNÍ VELIKOST TROUBY V ROVNÉM ÚSEKU 3000mm.
| - | TROUBY BUDOU SPOJENY PŘÍRUBAMI ČSN 120505 S TĚSNÍCÍ ŠŇŮROU.
| - | KAŽDÁ SEKCE POTRUBÍ BUDE VODIVĚ PŘEPOJENA A NAPOJENA NA ZEMNÍCÍ
DISTRIBUČNÍ SÍŤ OBJEKTU SO500.
| - | V KAŽDÉM ŠROUBOVÉM SPOJI PŘÍRUB JE NUTNÉ POUŽÍT I VĚJÍŘOVITÉ PODLOŽKY.
| - | MaR NÁVARKY DLE PID.
| - | PROVĚŘIT POTŘEBU KLAPKY XV4003 - DVĚ KLAPKY NA JEDNOM BYPASSE
VÝKAZ PRO POTRUBÍ VÝTLAKU K4090 (WESP) DO KOMÍNU K4095
010-OPS3-4003-2000-NDAA
1 | 1 | PŘECHOD OBDÉL.-KRUH | 1.4541 | D2000-1120/1600-L1050-Tl.6 | 300
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KM120440
3 | 2 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D2000-8759+, Tl.6 | 2650
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.00
4 | 8 | KONZOLA ULOŽENÍ U1 | 1.4541 | DLE VÝKRESU | 80
5 | 2 | OBLOUK | 1.4541 | D2000/R3000/50°/Tl6 | 800
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
6 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D2000-320+, Tl.6 | 150
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.00
7 | 1 | TK. KOMPENZÁTOR | 1.4541 | D2000 (180) DLE NABÍDKY | 300
8 | 1 | TROUBA S KONTROL.OTV | 1.4541 | D2000, L2631, Tl.6 | 280
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.03-KV
9 | 1 | ULOŽENÍ U2 | 1.0038 | DLE VÝKRESU | 300
10 | 1 | ROZBOČKA JEDNOSTRAN. | 1.4541 | D2000/D2000/D1600,Tl.6 | 320
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.30
11 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D2000-560+, Tl.6 | 250
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.00
12 | 6 | PŘÍRUBA PLOCHÁ |  | D2000 VZDCHO. SK.III | 35
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | PMD 12 0540
13 | 1kpl | TĚSNÍCÍ ŠŇŮRA PLOCHÁ |  | 12x4xL, 120°C
14 | 1kpl | SPOJOVACÍ MATERIÁL | NEREZ
DOPŇKOVÝ SORTIMENT:
|  | IZOLACE 30mm |  | DLE STANDARDŮ UGL&DA
|  | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | DLE STANDARDŮ UGL&DA
TLUMENÍ MEZI POTRUBÍM A OBJÍMKY ULOŽENÍ
POZNÁMKY:
| - | DÍLY Z ČERNÉ OCELI BUDOU OPATŘENY PROTIKOROZIVNÍ OCHRANOU DLE PŘEDPISU
UGL&DA
| - | POTRUBÍ BUDE V MÍSTĚ ZVLNĚNÍ VYSTUŽENÉ PLOCHÝMI OCELOVÝMI PÁSY.
| - | MATERIÁL KONTROLNÍHO OTVORU BUDE ZVOLEN DLE MATERÁLU POTRUBÍ.
| - | POTRUBÍ BUDE VYHOTOVENO JAKO VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ SK.III.
| - | DOPORUČUJE SE MAXIMÁLNÍ VELIKOST TROUBY V ROVNÉM ÚSEKU 3000mm.
| - | TROUBY BUDOU SPOJENY PŘÍRUBAMI ČSN 120505 S TĚSNÍCÍ ŠŇŮROU.
| - | KAŽDÁ SEKCE POTRUBÍ BUDE VODIVĚ PŘEPOJENA A NAPOJENA NA ZEMNÍCÍ
DISTRIBUČNÍ SÍŤ OBJEKTU SO500.
| - | V KAŽDÉM ŠROUBOVÉM SPOJI PŘÍRUB JE NUTNÉ POUŽÍT I VĚJÍŘOVITÉ PODLOŽKY.
| - | MaR NÁVARKY DLE PID.
| - | NUTNOST POUŽITÍ KLAPY XV4004 KONZULTOVAT S LVCH JAKO
DODAVATELOM TECHNOLOGIE WESP.
VÝKAZ PRO POTRUBÍ SÁNÍ K3628/K3629 DO S3627A-D
010-OPS2-3658-1120-CDAA-P
1 | 2 | ROZBOČKA | 1.4541 | D1120/500x1000/500x1000 | 1132
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | POZ.2-6 (VÝROBA)
2 | 2 | PŘÍRUBA OBDÉL. PLOCHÁ | 1.4541 | 500x1000 | 26
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | ČSN 120505
3 | 2 | PLECH | 1.4541 | P6-1200x2160 | 150
4 | 1 | PŘECHOD ČTVEREC-KRUH | 1.4541 | D1120/1000-L605,Tl.6 | 400
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KM120439.1
5 | 2 | PLECH | 1.4541 | P6-1685x923 | 100
6 | 1 | PLECH | 1.4541 | P6-905x923 | 80
7 | 2 | TROUBA | 1.4541 | D1120, L2992, Tl.6 | 550
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.03
8 | 1 | OBLOUK | 1.4541 | D1120/R1120/35,3°/Tl.6 | 240
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
9 | 2 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1120-400+, Tl.6 | 250
|  | D1120-400+, Tl.6 |  | KMD120322.00
10 | 4 | OBLOUK | 1.4541 | D1120/R1120/45°/Tl.6 | 240
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
11 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1120-5558+, Tl.6 | 1000
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
12 | 1 | TK. KOMPENZÁTOR | 1.4541 | D1120 (180) DLE NABÍDKY | 180
13 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1120-6465+, Tl.6 | 1300
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
14 | 1 | TK. KOMPENZÁTOR | 1.4541 | D1120 (180) DLE NABÍDKY | 180
15 | 6 | KONZOLA ULOŽENÍ U1 | 1.4541 | DLE VÝKRESU | 80
16 | 2 | ULOŽENÍ U2 | 1.0038 | DLE VÝKRESU | 200
17 | 1kpl | TĚSNÍCÍ ŠŇŮRA PLOCHÁ |  | 12x4xL, 120°C
18 | 6 | PŘÍRUBA PLOCHÁ | 1.4541 | D1120 VZDCHO. SK.III | 25
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | PMD 12 0540
19 | 1kpl | SPOJOVACÍ MATERIÁL | NEREZ
DOPŇKOVÝ SORTIMENT:
|  | IZOLACE 30mm |  | DLE STANDARDŮ UGL&DA
|  | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | DLE STANDARDŮ UGL&DA
TLUMENÍ MEZI POTRUBÍM A OBJÍMKY ULOŽENÍ
POZNÁMKY:
| - | DÍLY Z ČERNÉ OCELI BUDOU OPATŘENY PROTIKOROZIVNÍ OCHRANOU DLE PŘEDPISU
UGL&DA
| - | POTRUBÍ BUDE VYHOTOVENO JAKO VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ SK.III.
| - | DOPORUČUJE SE MAXIMÁLNÍ VELIKOST TROUBY V ROVNÉM ÚSEKU 3000mm.
| - | TROUBY BUDOU SPOJENY PŘÍRUBAMI ČSN 120505 S TĚSNÍCÍ ŠŇŮROU.
| - | KAŽDÁ SEKCE POTRUBÍ BUDE VODIVĚ PŘEPOJENA A NAPOJENA NA ZEMNÍCÍ
DISTRIBUČNÍ SÍŤ OBJEKTU SO500.
| - | V KAŽDÉM ŠROUBOVÉM SPOJI PŘÍRUB JE NUTNÉ POUŽÍT I VĚJÍŘOVITÉ PODLOŽKY.
| - | MaR NÁVARKY DLE PID.
VÝKAZ PRO POTRUBÍ DO PRAČKY WESP
010-OPS3-4003-1600-NDAA
1 | 2 | PŘECHOD KUŽELOVÝ | 1.4541 | D2000/D1600-L800-Tl.6
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.20
2 | 1 | TK. KOMPENZÁTOR | 1.4541 | D1600 (180) DLE NABÍDKY | 250
3 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1600-4568+, Tl.6 | 1100
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
4 | 1 | OBLOUK | 1.4541 | D1600/R1600/40,9°/Tl.6 | 350
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
5 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1600-7939+, Tl.6 | 2000
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
6 | 1 | OBLOUK | 1.4541 | D1600/R1600/52,2°/Tl.6 | 350
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
7 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1600-3812+, Tl.6 | 900
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
8 | 1 | OBLOUK | 1.4541 | D1600/R1600/60°/Tl.6 | 400
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
9 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1600-2800+, Tl.6 | 750
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
10 | 1 | UZ. KLAPKA S POHONEM | 1.4541 | D1600 (200) DLE.NABIDKY | 300
11 | 4 | KONZOLA ULOŽENÍ U1 | 1.4541 | DLE VÝKRESU | 80
12 | 1 | ULOŽENÍ U2 | 1.0038 | DLE VÝKRESU | 300
13 | 1kpl | TĚSNÍCÍ ŠŇŮRA PLOCHÁ |  | 12x4xL, 120°C
14 | 1kpl | SPOJOVACÍ MATERIÁL | NEREZ
15 | 8 | PŘÍRUBA PLOCHÁ | 1.4541 | D1600 VZDCHO. SK.III | 35
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | PMD 12 0540
DOPŇKOVÝ SORTIMENT:
|  | IZOLACE 30mm |  | DLE STANDARDŮ UGL&DA
|  | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | DLE STANDARDŮ UGL&DA
TLUMENÍ MEZI POTRUBÍM A OBJÍMKY ULOŽENÍ
POZNÁMKY:
| - | DÍLY Z ČERNÉ OCELI BUDOU OPATŘENY PROTIKOROZIVNÍ OCHRANOU DLE PŘEDPISU
UGL&DA
| - | POTRUBÍ BUDE VYHOTOVENO JAKO VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ SK.III.
| - | DOPORUČUJE SE MAXIMÁLNÍ VELIKOST TROUBY V ROVNÉM ÚSEKU 3000mm.
| - | TROUBY BUDOU SPOJENY PŘÍRUBAMI ČSN 120505 S TĚSNÍCÍ ŠŇŮROU.
| - | KAŽDÁ SEKCE POTRUBÍ BUDE VODIVĚ PŘEPOJENA A NAPOJENA NA ZEMNÍCÍ
DISTRIBUČNÍ SÍŤ OBJEKTU SO500.
| - | V KAŽDÉM ŠROUBOVÉM SPOJI PŘÍRUB JE NUTNÉ POUŽÍT I VĚJÍŘOVITÉ PODLOŽKY.
| - | MaR NÁVARKY DLE PID.

## Alternativa B
VÝKAZ PRO POTRUBÍ PRO ODSÁVANÍ SUSÍCIHO BUBNU D3320 DO S3627 A-D
010-OP2-3304-1400x1400-CDAB-P
P.Č. | KUSŮ | NÁZEV | MATERIÁL | POPIS | ČISTÁ VÁHA
1 | 12 | OBJÍMKOVÝ SVAŘENEC | 1.4541 | POZICE 15,16 (PRO 1ks) | 48.1
5 | 8 | KOTVA HILTI HST M20x170/30 | 1.4541 | 371598 | 0.3
6 | 2 | PLECH P15-160x120 | 1.4541 | P15-160x120 | 2.7
7 | 2 | L PROFIL L100x100x8-400 | 1.4541 | L100x100x8-400 | 6.1
8 | 2 | L PROFIL L100x100x8-500 | 1.4541 | L100x100x8-500 | 7.6
9 | 2 | U PROFIL U160-623 | 1.4541 | U160-623 | 12.1
10 | 4 | PLECH P15-200x120 | 1.4541 | P15-200x120 | 2.8
11 | 4 | JEKL 100x100x8-355 | 1.4541 | 100x100x8-355 | 5
12 | 4 | JEKL 100x100x8-500 | 1.4541 | 100x100x8-500 | 7.9
13 | 2 | PLECH P15-200x100 | 1.4541 | P15-200x100 | 3.2
14 | 2 | JEKL 100x100x8-180 | 1.4541 | 100x100x8-180 | 3.6
15 | 2 | PLECH P10-100x200 | 1.4541 | P10-100x200 | 1.6
16 | 2 | L PROFIL L100x8-1510 | 1.4541 |  | 22.6
20 | 2 | PŘECHOD ČTVERCOVÝ | 1.4541 | 1400/1600-L380-Tl.6 | 190
VZT. POTRUBÍ SK.III
21 | 2 | KOMPENZÁTOR 1400X1400 | 1.4541 | DLE NABÍDKY | 200
BUDE UPŘESNĚNA
22 | 2 | OBLOUK ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU | 1.4541 | 1400x1400/R1400/45° | 323
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KM 120419.11 (ZVVZ)
23 | 2 | OBLOUK ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU | 1.4541 | 1400x1400/R1400/13° | 105
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KM 120419.11 (ZVVZ)
24 | 1 | TROUBA ČTVERCOVÁ | 1.4541 | 1400x1400, Tl.6, L29m | 10500
VZT. POTRUBÍ SK.III
25 | 7 | PŘÍRUBA PLOCHÁ ČTVERCOVÁ | 1.4541 | 1400x1400, 60x10
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | ČSN 120505
26 | 1 kpl | TĚSNÍCÍ ŠŇŮRA PLOCHÁ |  | 12x4xL, T=120°
27 | 1 kpl | SPOJOVACÍ MATERIÁL | NEREZ
28 | 1 | ULOŽENÍ U1 | 1.0038 | POZ. 1,5, 10-12 | 256
29 | 1 | ULOŽENÍ U2 | 1.0038 | POZ. 1,5, 6-9 | 250
30 | 1 | ULOŽENÍ U4 | 1.0038 | POZ. 1,5, 13,14 | 207
31 | 1 | KONTROLNÍ OTVOR DN600x200 | 1.4541 | DLE VÝKRESU | 250
DOPŇKOVÝ SORTIMENT:
|  | PÁSOVÁ OCEL P6X50-10000 |  | V PŘÍPADĚ VYZTUŽOVÁNÍ
|  | IZOLACE 30mm |  | DLE STANDARDŮ UGL&DA
|  | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | DLE STANDARDŮ UGL&DA
TLUMENÍ MEZI POTRUBÍ A OBJÍMKY ULOŽENÍ
POZNÁMKY:
| - | DÍLY Z ČERNÉ OCELI BUDOU OPATŘENY PROTIKOROZIVNÍ OCHRANOU DLE PŘEDPISU
UGL&DA
| - | POTRUBÍ BUDE V MÍSTĚ ZVLNĚNÍ VYSTUŽENÉ PLOCHÝMI OCELOVÝMI PÁSY.
| - | MATERIÁL KONTROLNÍHO OTVORU BUDE ZVOLEN DLE MATERÁLU POTRUBÍ.
| - | POTRUBÍ BUDE VYHOTOVENO JAKO VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ SK.III.
| - | DOPORUČUJE SE MAXIMÁLNÍ VELIKOST TROUBY V ROVNÉM ÚSEKU 3000mm.
| - | TROUBY BUDOU SPOJENY PŘÍRUBAMI ČSN 120505 S TĚSNÍCÍ ŠŇŮROU.
| - | KAŽDÁ SEKCE POTRUBÍ BUDE VODIVĚ PŘEPOJENA A NAPOJENA NA ZEMNÍCÍ
DISTRIBUČNÍ SÍŤ OBJEKTU SO500.
| - | V KAŽDÉM ŠROUBOVÉM SPOJI PŘÍRUB JE NUTNÉ POUŽÍT I VĚJÍŘOVITÉ PODLOŽKY.
| - | MaR NÁVARKY DLE PID.
VÝKAZ PRO POTRUBÍ VÝTLAKU K3628/K3629 DO S4010 A BYPASS DO K4095
010-OPS2-3691(4002)-1120(1600)-CDAB-P
1 | 2 | PŘECHOD ČTVRC-KRUH | 1.4541 | D1120/710-L440-Tl.6 | 100
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KM120439.11 (ZVVZ)
2 | 2 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1120-3462+, Tl.6 | 600
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.00
3 | 2 | OBLOUK | 1.4541 | D1120/R1120/30°/Tl6 | 340
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.00
4 | 2 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1120-2570+, Tl.6 | 450
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.00
5 | 1 | ROZBOČKA KALHOTOVÁ | 1.4541 | D1600/D1120/D1120,Tl.6 | 500
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.32
6 | 1 | TROUBA S KONTROL.OTV | 1.4541 | D1600, L1000, Tl.6 | 280
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.03-KV
7 | 1 | OBLOUK | 1.4541 | D1600/R1600/30°/Tl.6 | 440
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
8 | 1 | ROZBOČKA JEDNOSTRAN. | 1.4541 | D1600/D1600/D560,Tl.6 | 320
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.30
9 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1600-766+, Tl.6 | 150
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.00
10 | 1 | ROZBOČKA KALHOTOVÁ | 1.4541 | D1600/D1600/D1600,Tl.6 | 700
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.32
11 | 1 | TROUBA S KONTROL.OTV | 1.4541 | D1600, L4293+, Tl.6 | 1100
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.00-KV
12 | 1 | OBLOUK | 1.4541 | D1600/R1600/50°/Tl.6 | 800
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
13 | 1 | TROUBA | 1.4541 | D1600-2000, Tl.6 | 500
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.03
14 | 1 | OBLOUK | 1.4541 | D1600/R1600/48,7°/Tl.6 | 795
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
15 | 1 | TROUBA | 1.4541 | D1600-6000, Tl.6 | 1500
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.03
16 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1600-1200+, Tl.6 | 280
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.00
17 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1600-280+, Tl.6 | 200
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.00
18 | 8 | PŘÍRUBA PLOCHÁ | 1.4541 | D1120 VZDCHO. SK.III | 18
PMD 12 0540
19 | 8 | PŘÍRUBA PLOCHÁ | 1.4541 | D1600 VZDCHO. SK.III | 27
PMD 12 0540
20 | 1kpl | TĚSNÍCÍ ŠŇŮRA PLOCHÁ |  | 12x4xL, 120°C
21 | 1kpl | SPOJOVACÍ MATERIÁL | NEREZ
22 | 1 | TK. KOMPENZÁTOR | 1.4541 | D1600 (180) DLE NABÍDKY | 200
23 | 1 | UZ. KLAPKA S POHONEM | 1.4541 | XV4002, D1600 DLE.NAB. | 300
24 | 8 | KONZOLA ULOŽENÍ U1 | 1.4541 | DLE VÝKRESU | 80
25 | 1 | ULOŽENÍ U2 | 1.0038 | DLE VÝKRESU | 300
DOPŇKOVÝ SORTIMENT:
|  | IZOLACE 30mm |  | DLE STANDARDŮ UGL&DA
|  | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | DLE STANDARDŮ UGL&DA
TLUMENÍ MEZI POTRUBÍM A OBJÍMKY ULOŽENÍ
POZNÁMKY:
| - | DÍLY Z ČERNÉ OCELI BUDOU OPATŘENY PROTIKOROZIVNÍ OCHRANOU DLE PŘEDPISU
UGL&DA
| - | MATERIÁL KONTROLNÍHO OTVORU BUDE ZVOLEN DLE MATERÁLU POTRUBÍ.
| - | POTRUBÍ BUDE VYHOTOVENO JAKO VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ SK.III.
| - | DOPORUČUJE SE MAXIMÁLNÍ VELIKOST TROUBY V ROVNÉM ÚSEKU 3000mm.
| - | TROUBY BUDOU SPOJENY PŘÍRUBAMI ČSN 120505 S TĚSNÍCÍ ŠŇŮROU.
| - | KAŽDÁ SEKCE POTRUBÍ BUDE VODIVĚ PŘEPOJENA A NAPOJENA NA ZEMNÍCÍ
DISTRIBUČNÍ SÍŤ OBJEKTU SO500.
| - | V KAŽDÉM ŠROUBOVÉM SPOJI PŘÍRUB JE NUTNÉ POUŽÍT I VĚJÍŘOVITÉ PODLOŽKY.
| - | MaR NÁVARKY DLE PID.
| - | PROVĚŘIT POTŘEBU KLAPKY XV4003 - DVĚ KLAPKY NA JEDNOM BYPASSE
VÝKAZ PRO POTRUBÍ VÝTLAKU K4090 (WESP) DO KOMÍNU K4095
010-OPS3-4003-2000-NDAA
1 | 1 | PŘECHOD OBDÉL.-KRUH | 1.4541 | D2000-1120/1600-L1050-Tl.6 | 300
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KM120440
3 | 2 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D2000-8759+, Tl.6 | 2650
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.00
4 | 8 | KONZOLA ULOŽENÍ U1 | 1.4541 | DLE VÝKRESU | 80
5 | 2 | OBLOUK | 1.4541 | D2000/R3000/50°/Tl6 | 800
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
6 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D2000-320+, Tl.6 | 150
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.00
7 | 1 | TK. KOMPENZÁTOR | 1.4541 | D2000 (180) DLE NABÍDKY | 300
8 | 1 | TROUBA S KONTROL.OTV | 1.4541 | D2000, L2631, Tl.6 | 280
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.03-KV
9 | 1 | ULOŽENÍ U2 | 1.0038 | DLE VÝKRESU | 300
10 | 1 | ROZBOČKA JEDNOSTRAN. | 1.4541 | D2000/D2000/D1600,Tl.6 | 320
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.30
11 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D2000-560+, Tl.6 | 250
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.00
12 | 6 | PŘÍRUBA PLOCHÁ |  | D2000 VZDCHO. SK.III | 35
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | PMD 12 0540
13 | 1kpl | TĚSNÍCÍ ŠŇŮRA PLOCHÁ |  | 12x4xL, 120°C
14 | 1kpl | SPOJOVACÍ MATERIÁL | NEREZ
DOPŇKOVÝ SORTIMENT:
|  | IZOLACE 30mm |  | DLE STANDARDŮ UGL&DA
|  | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | DLE STANDARDŮ UGL&DA
TLUMENÍ MEZI POTRUBÍM A OBJÍMKY ULOŽENÍ
POZNÁMKY:
| - | DÍLY Z ČERNÉ OCELI BUDOU OPATŘENY PROTIKOROZIVNÍ OCHRANOU DLE PŘEDPISU
UGL&DA
| - | POTRUBÍ BUDE V MÍSTĚ ZVLNĚNÍ VYSTUŽENÉ PLOCHÝMI OCELOVÝMI PÁSY.
| - | MATERIÁL KONTROLNÍHO OTVORU BUDE ZVOLEN DLE MATERÁLU POTRUBÍ.
| - | POTRUBÍ BUDE VYHOTOVENO JAKO VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ SK.III.
| - | DOPORUČUJE SE MAXIMÁLNÍ VELIKOST TROUBY V ROVNÉM ÚSEKU 3000mm.
| - | TROUBY BUDOU SPOJENY PŘÍRUBAMI ČSN 120505 S TĚSNÍCÍ ŠŇŮROU.
| - | KAŽDÁ SEKCE POTRUBÍ BUDE VODIVĚ PŘEPOJENA A NAPOJENA NA ZEMNÍCÍ
DISTRIBUČNÍ SÍŤ OBJEKTU SO500.
| - | V KAŽDÉM ŠROUBOVÉM SPOJI PŘÍRUB JE NUTNÉ POUŽÍT I VĚJÍŘOVITÉ PODLOŽKY.
| - | MaR NÁVARKY DLE PID.
| - | NUTNOST POUŽITÍ KLAPY XV4004 KONZULTOVAT S LVCH JAKO
DODAVATELOM TECHNOLOGIE WESP.
VÝKAZ PRO POTRUBÍ SÁNÍ K3628/K3629 DO S3627A-D
010-OPS2-3658-1120-CDAA-P
1 | 2 | ROZBOČKA | 1.4541 | D1120/500x1000/500x1000 | 1132
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | POZ.2-6 (VÝROBA)
2 | 2 | PŘÍRUBA OBDÉL. PLOCHÁ | 1.4541 | 500x1000 | 26
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | ČSN 120505
3 | 2 | PLECH | 1.4541 | P6-1200x2160 | 150
4 | 1 | PŘECHOD ČTVEREC-KRUH | 1.4541 | D1120/1000-L605,Tl.6 | 400
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KM120439.1
5 | 2 | PLECH | 1.4541 | P6-1685x923 | 100
6 | 1 | PLECH | 1.4541 | P6-905x923 | 80
7 | 2 | TROUBA | 1.4541 | D1120, L2992, Tl.6 | 550
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.03
8 | 1 | OBLOUK | 1.4541 | D1120/R1120/35,3°/Tl.6 | 240
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
9 | 2 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1120-400+, Tl.6 | 250
|  | D1120-400+, Tl.6 |  | KMD120322.00
10 | 4 | OBLOUK | 1.4541 | D1120/R1120/45°/Tl.6 | 240
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
11 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1120-5558+, Tl.6 | 1000
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
12 | 1 | TK. KOMPENZÁTOR | 1.4541 | D1120 (180) DLE NABÍDKY | 180
13 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1120-6465+, Tl.6 | 1300
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
14 | 1 | TK. KOMPENZÁTOR | 1.4541 | D1120 (180) DLE NABÍDKY | 180
15 | 6 | KONZOLA ULOŽENÍ U1 | 1.4541 | DLE VÝKRESU | 80
16 | 2 | ULOŽENÍ U2 | 1.0038 | DLE VÝKRESU | 200
17 | 1kpl | TĚSNÍCÍ ŠŇŮRA PLOCHÁ |  | 12x4xL, 120°C
18 | 6 | PŘÍRUBA PLOCHÁ | 1.4541 | D1120 VZDCHO. SK.III | 25
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | PMD 12 0540
19 | 1kpl | SPOJOVACÍ MATERIÁL | NEREZ
DOPŇKOVÝ SORTIMENT:
|  | IZOLACE 30mm |  | DLE STANDARDŮ UGL&DA
|  | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | DLE STANDARDŮ UGL&DA
TLUMENÍ MEZI POTRUBÍM A OBJÍMKY ULOŽENÍ
POZNÁMKY:
| - | DÍLY Z ČERNÉ OCELI BUDOU OPATŘENY PROTIKOROZIVNÍ OCHRANOU DLE PŘEDPISU
UGL&DA
| - | POTRUBÍ BUDE VYHOTOVENO JAKO VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ SK.III.
| - | DOPORUČUJE SE MAXIMÁLNÍ VELIKOST TROUBY V ROVNÉM ÚSEKU 3000mm.
| - | TROUBY BUDOU SPOJENY PŘÍRUBAMI ČSN 120505 S TĚSNÍCÍ ŠŇŮROU.
| - | KAŽDÁ SEKCE POTRUBÍ BUDE VODIVĚ PŘEPOJENA A NAPOJENA NA ZEMNÍCÍ
DISTRIBUČNÍ SÍŤ OBJEKTU SO500.
| - | V KAŽDÉM ŠROUBOVÉM SPOJI PŘÍRUB JE NUTNÉ POUŽÍT I VĚJÍŘOVITÉ PODLOŽKY.
| - | MaR NÁVARKY DLE PID.
VÝKAZ PRO POTRUBÍ DO PRAČKY WESP
010-OPS3-4003-1600-NDAA
1 | 2 | PŘECHOD KUŽELOVÝ | 1.4541 | D2000/D1600-L800-Tl.6
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.20
2 | 1 | TK. KOMPENZÁTOR | 1.4541 | D1600 (180) DLE NABÍDKY | 250
3 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1600-4568+, Tl.6 | 1100
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
4 | 1 | OBLOUK | 1.4541 | D1600/R1600/40,9°/Tl.6 | 350
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
5 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1600-7939+, Tl.6 | 2000
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
6 | 1 | OBLOUK | 1.4541 | D1600/R1600/52,2°/Tl.6 | 350
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
7 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1600-3812+, Tl.6 | 900
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
8 | 1 | OBLOUK | 1.4541 | D1600/R1600/60°/Tl.6 | 400
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
9 | 1 | TROUBA BEZ PŘÍRUB | 1.4541 | D1600-2800+, Tl.6 | 750
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | KMD120322.10
10 | 1 | UZ. KLAPKA S POHONEM | 1.4541 | D1600 (200) DLE.NABIDKY | 300
11 | 4 | KONZOLA ULOŽENÍ U1 | 1.4541 | DLE VÝKRESU | 80
12 | 1 | ULOŽENÍ U2 | 1.0038 | DLE VÝKRESU | 300
13 | 1kpl | TĚSNÍCÍ ŠŇŮRA PLOCHÁ |  | 12x4xL, 120°C
14 | 1kpl | SPOJOVACÍ MATERIÁL | NEREZ
15 | 8 | PŘÍRUBA PLOCHÁ | 1.4541 | D1600 VZDCHO. SK.III | 35
|  | VZT. POTRUBÍ SK.III |  | PMD 12 0540
DOPŇKOVÝ SORTIMENT:
|  | IZOLACE 30mm |  | DLE STANDARDŮ UGL&DA
|  | NÁTĚROVÝ SYSTÉM |  | DLE STANDARDŮ UGL&DA
TLUMENÍ MEZI POTRUBÍM A OBJÍMKY ULOŽENÍ
POZNÁMKY:
| - | DÍLY Z ČERNÉ OCELI BUDOU OPATŘENY PROTIKOROZIVNÍ OCHRANOU DLE PŘEDPISU
UGL&DA
| - | POTRUBÍ BUDE VYHOTOVENO JAKO VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ SK.III.
| - | DOPORUČUJE SE MAXIMÁLNÍ VELIKOST TROUBY V ROVNÉM ÚSEKU 3000mm.
| - | TROUBY BUDOU SPOJENY PŘÍRUBAMI ČSN 120505 S TĚSNÍCÍ ŠŇŮROU.
| - | KAŽDÁ SEKCE POTRUBÍ BUDE VODIVĚ PŘEPOJENA A NAPOJENA NA ZEMNÍCÍ
DISTRIBUČNÍ SÍŤ OBJEKTU SO500.
| - | V KAŽDÉM ŠROUBOVÉM SPOJI PŘÍRUB JE NUTNÉ POUŽÍT I VĚJÍŘOVITÉ PODLOŽKY.
| - | MaR NÁVARKY DLE PID.