## Hárok1
Administratívna budova Zvolen
Skrátený popis | MN. | J.MN.
Vykurovanie/chladenie priestorov 1. až 3. NP
Klimatizačný systém Daikin VRV III COMPACT
s chladivom R410A, tepelné čerpadlo
Vonkajšia kondenzačná jednotka RXYQ18P | ks | 2
Vnútorná kazetová jednotka FXFQ20P | ks | 5
Vnútorná kazetová jednotka FXZQ20P | ks | 2
Vnútorná kazetová jednotka FXZQ40P | ks | 1
Vnútorná kazetová jednotka FXFQ50P | ks | 2
Vnútorná kazetová jednotka FXFQ25P | ks | 1
Vnútorná parapetná jednotka FXNQ20P | ks | 29
Vnútorná parapetná jednotka FXNQ25P | ks | 7
Nadradený systém DCS601C51+DCS002C51 | ks | 1
Kúrenie, chladenie a príprava TPV pre 4.NP
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma vzduch/voda
Vonkajšia jednotka ERLQ 016 C, 400V/3f/50Hz, chl. R 410A, | ks | 2
Vnútorná jednotka - hydrobox EKHBX 016 BB | ks | 2
Zásobník na teplú vodu EKHWS 300 B3Z2 | ks | 2
Fancoily kúrenie/chladenie dvojrúrk.
Fancoily kazetový FWF03AT | ks | 2
Fancoily kazetový FWF02AT | ks | 2
Fancoily parapetný FWV04C | ks | 2
Fancoily parapetný FWV02C | ks | 4