Pozice č.

množství

Popis

jedn. cena   Kč

celk. cena

Kč

1

1 Ks

VCHODOVÉ DVEŘE OTEV. DOVNITŘ

KLIKA - KOULE; ÚZKÝ ŠTÍTEK

Profil:	Rám:	DVEŘNÍ RÁM 510400 S AL PRAHEM 23mm

Barva ext/int:Bílá

Křídlo :	křídlo  dveřní rovinné

Kování:	Hlavní levé

Výška kliky:	1020

Výplň:	F4-12-PCV4-12-IT4 CH.ULT.U=0,7, výpln PVC bílá 36mm

Spec. sklo:	ORNAMENT CHINCHILLA ČIRÝ 4mm

Příčky:	SLOUPEK 82mm

Rozměr:	1050	x	2050

Parametr	kovani

2

2 Ks

Profil:

Rám:	okenní rám 510300

Barva ext/int:Bílá

Křídlo :	křídlo rovinné

Kování:	Otevíravě-sklopné L, Otevíravé P

Výška kliky:	513, 335

Výplň:	2 * IT4-12-F4-12-IT4 CH.ULTRA  U=0,7

Rozměr:	1160	x	1180

Parametr	kovani

3

1 Ks

Profil:

Rám:	okenní rám 510300

Barva ext/int:Bílá

Křídlo :	křídlo rovinné

Kování:	Otevíravé L, Otevíravě-sklopné P

Výška kliky:	335, 513

Výplň:	2 * F4-12-PCV4-12-IT4 CH.ULT.U=0,7

Spec. sklo:	2 * ORNAMENT CHINCHILLA ČIRÝ 4mm

Rozměr:	1160	x	1180

Parametr	kovani

Pozice č.

množství

Popis

jedn. cena   Kč

celk. cena

Kč

4

2 Ks

Profil:

Rám:	okenní rám 510300

Barva ext/int:Bílá

Křídlo :	křídlo rovinné

Kování:	Otevíravě-sklopné L

Výška kliky:	563

Výplň:	IT4-12-F4-12-IT4 CH.ULTRA  U=0,7

Rozměr:	850	x	1480

Parametr	kovani

5

2 Ks

Profil:

Rám:	okenní rám 510300

Barva ext/int:Bílá

Křídlo :	křídlo rovinné

Kování:	Otevíravě-sklopné P

Výška kliky:	563

Výplň:	IT4-12-F4-12-IT4 CH.ULTRA  U=0,7

Rozměr:	850	x	1480

Parametr	kovani

6

1 Ks

BALKONOVÉ DVEŘE OTEV. DOVNITŘ

Profil:

Rám:	okenní rám 510300

Barva ext/int:Bílá

Křídlo :	křídlo rovinné

Kování:	pevné zasklení do rámu, Otevíravě-sklopné P balkón

Výška kliky:	1000

Výplň:	2 * IT4-12-F4-12-IT4 CH.ULTRA  U=0,7

Rozměr:	2370	x	2380

Parametr	kovani

7

1 Ks

Profil:

Rám:	okenní rám 510300

Barva ext/int:Bílá

Křídlo :	křídlo rovinné

Kování:	Otevíravě-sklopné L

Výška kliky:	120

Výplň:	IT4-12-F4-12-IT4 CH.ULTRA  U=0,7

Rozměr:	600	x	630

Parametr	kovani

0

Pozice č.

množství

Popis

jedn. cena   Kč

celk. cena

Kč

8

2 Ks

Profil:

Rám:	okenní rám 510300

Barva ext/int:Bílá

Křídlo :	křídlo rovinné

Kování:	Otevíravě-sklopné L

Výška kliky:	513

Výplň:	IT4-12-F4-12-IT4 CH.ULTRA  U=0,7

Rozměr:	1180	x	1180

Parametr	kovani

9

2 Ks

BALKONOVÉ DVEŘE OTEV. DOVNITŘ

Profil:

Rám:	okenní rám 510300

Barva ext/int:Bílá

Křídlo :	křídlo rovinné

Kování:	Otevíravě-sklopné L balkón, pevné zasklení do rámu

Výška kliky:	1000

Výplň:	2 * IT4-12-F4-12-IT4 CH.ULTRA  U=0,7

Rozměr:	2370	x	2400

Parametr	kovani

10

1 Ks

BALKONOVÉ DVEŘE OTEV. DOVNITŘ

Profil:

Rám:	okenní rám 510300

Barva ext/int:Bílá

Křídlo :	křídlo rovinné

Kování:	pevné zasklení do rámu, Otevíravě-sklopné P balkón

Výška kliky:	1000

Výplň:	2 * IT4-12-F4-12-IT4 CH.ULTRA  U=0,7

Rozměr:	2070	x	1980

Parametr	kovani

11

1 Ks

Profil:

Rám:	okenní rám 510300

Barva ext/int:Bílá

Křídlo :	křídlo rovinné

Kování:	Otevíravě-sklopné L, Otevíravě-sklopné P

Výška kliky:	2 * 513

Výplň:	2 * IT4-12-F4-12-IT4 CH.ULTRA  U=0,7

Rozměr:	2370	x	1180

Parametr	kovani

Pozice č.

množství

Popis

jedn. cena   Kč

celk. cena

Kč

12

2 Ks

Vnitřní plastový parapet - barva bílá

Rozměr: Délka: 1 160 mm, Hloubka: 250 mm

2 Ks

Plastová krytka k PVC parapetu

13

2 Ks

Vnitřní plastový parapet - barva bílá

Rozměr: Délka: 1 650 mm, Hloubka: 250 mm

2 Ks

Plastová krytka k PVC parapetu

14

2 Ks

Vnitřní plastový parapet - barva bílá

Rozměr: Délka: 850 mm, Hloubka: 250 mm

2 Ks

Plastová krytka k PVC parapetu

15

2 Ks

Vnitřní plastový parapet - barva bílá

Rozměr: Délka: 850 mm, Hloubka: 200 mm

2 Ks

Plastová krytka k PVC parapetu

16

1 Ks

Vnitřní plastový parapet - barva bílá

Rozměr: Délka: 1 200 mm, Hloubka: 200 mm

1 Ks

Plastová krytka k PVC parapetu

17

1 Ks

Vnitřní plastový parapet - barva bílá

Rozměr: Délka: 2 370 mm, Hloubka: 200 mm

1 Ks

Plastová krytka k PVC parapetu

18

1 Ks

Vnitřní plastový parapet - barva bílá

Rozměr: Délka: 1 650 mm, Hloubka: 200 mm

1 Ks

Plastová krytka k PVC parapetu

19

2 Ks

Vnitřní plastový parapet - barva bílá

Rozměr: Délka: 1 170 mm, Hloubka: 200 mm

2 Ks

Plastová krytka k PVC parapetu

základní sazba daně

21,00 %

Částka brutto

Částka k zaplacení