První část řeziva střechu

B2 -  7m 100x180  11ks             1,386
B1 -  6m  100x180  3ks             0,324        
X1    5m   100x180  1 ks           0,09    
D1   3,3m  140x240  2 ks             0,22
       4,7m  140x240  1ks             0,157
E1   2,8m  160x140  2ks                0,125
D2   9m     140x280  1ks (v celku)    0,352
A     36m    160x140  (součet)      0,806
Y     5m     140x240   1ks         0,168
       6m      140x240   1ks       0,201
Ys   3m      160x140   1ks         0.0672
B3  8,5m     140x260   8ks     2,4752
B4  6,5m     100x180   1ks     0,117
B5  4,5m      100x180  1ks      0,081 
B6  2,5m      100x180  1ks       0,045
B7   4,5m     100x180  1ks        0,081
B8   3,5m     100x180  1ks        0,063
B9   3m        100x180   1 ks      0,054
B10  2,5m     100x180  1ks        0,045
B11  2m       100x180   1ks        0,036
B12  1,5m     100x180   1ks         0,027
                                   7,046