**Soupis prací**

* Výkopové práce – vodovodní šachta, šachta pro osazení plastové nádrže na splaškovou vodu, výkop pro vodovodní potrubí od vodovodního řadu do šachty a pro splaškové potrubí - skalnatý terén !!
* Zasypání výkopů a úprava dvora – kamenné dláždění dvora
* Zastropení síně v objektu – konstrukce na stávající stropní dřevěné trámy
* Vyzdění příček pro vybudování sociálního zařízení včetně izolací a osazení dveří
* Rozvod vody a odpadů do předem vybudovaných šachet
* Dodání a montáž zařizovacích předmětů do sociálního zařízení
* Úprava elektroinstalace
* Zednické práce – omítnutí nových příček, obložení stěn, položení dlažeb, výmalba