Zadávám pobídku na rekonstrukci střechy.

Jedná se o rovnou střechu vyspárovanou do středu ke  dvěma odtokům

Rozměry střechy 15,5 x 22.5m

Je možno navrhnout vlastní technologii rekonstrukce.

Na střeše byla již provedena odtrhová zkouška s negativním výsledkem.

Není tedy možno kotvit.

Cenová nabídka by měla zahrnovat:

odstranění stávajícího kačírku,

odstranění stávajícího zateplení,

nanesení izolační vrstvy,

nanesení vrstvy pórobetou,

nové zateplení(tvrzený polystyrén 160 nebo 200 mm),

položení kvalitní folie,

o jaký druh folie půjde a jak bude folie silná ,

nová zvýšená atika, pro možnosti pozdějšího nového  hrubšího zateplení,

zda rekonstrukce bude provedena subdodavatelem,

nebo vlastními odborníky na střechy.

Zda  máte možnost dodržet termín září 2015.