kotol BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-15 (alebo primerana alternativa)

menovitý tepelný výkon							             14,0 kW

maximálny pretlak						                             0,3 MPa

maximálna prevádzková teplota			        	              82 o C

vodný objem sústavy – podlahové UK  		      	             90 l

vodný objem sústavy – klasické UK               		             120 l

tmax  [ oC ]       maximálna návrhová poruchová teplota......................70 o C

tp     [ oC ]       prevádzková teplota vykurovacieho systému UK.................... 45 o C

pd    [bar ]       tlak pár.........................................................  0,3 bar

po    [bar ]       navrhovaný počiatočný tlak v systéme..................................... 0,9 bar

pe    [bar ]       otvárací tlak poistného ventilu.................................................  3,0 bar

pet    [bar ]       statický tlak   ................................................................ 0,6 bar