Seznam materiálu

1. Zdící obvodové a vnitřní zdivo

- Heluz či Porotherm 40 nebo 44 cm - cca 50 m2

- Heluz či Porotherm 15 cm - cca - 50 m2

- Itong 15 cm - cca 50 m2

2. Podlahový polystyren - 10 cm - 80 m2

3. Hydroizolace podlahy - 120 m2

4. Komínový stavebnicový systém průměr 160 mm Heluz 8m, popřípadě jiný stavebnicový systém.

5. Zateplení šimé střechy

- difůzní folie pod latě nad izolaci 180 m2

- střešní latě 4x6 cm - cca 1,5 m3

- tepelná izolace

120 mm - Isover unirol plus - cca 180 m2

100 mm - Isover unirol profi - cca 180 m2

50 mm  - Isover Multimax 30 - cca 180 m2

Popřípadě nabídněte jiné druhy izolace s obdobnými vlastnostmi jako je isover.

- parotěsná folie - cca 180 m2

- sádrokarton + kotvící profily konstrukce - cca 250 m2