| Rozpočet- silnoproudé rozvody | Tachov | Oprava bytu |
| --- | --- | --- |
| proj.ozn | popis | tech parametry | ks (m) |
| Doplnění stávajícího rozv. RMS5 |  |  |
| FA - náhrada stávajícího jističe | jednofáz. Jistič | 16B/1 | 1 |
| montážní práce |  | montážních hodin | 2 |
| Instalační materiál |  |  |  |
| zářivkové nástropní svítidlo | MODUS LLX 2x36W | 2x36W, 230V, ALDP2 | 16 |
| vypínač pod omítku | Tango - bílé | 230V stř,10A | 3 |
| přepínač pod omítku | Tango - bílé | 230V stř,10A | 10 |
| přepínač křížový | Tango - bílé | 230V stř,10A | 1 |
| dvojití vypínač pod omítku | Tango - bílé | 230V stř,10A | 4 |
| dvojzásuvka pod omítku | Tango - bílé | 230V stř,16A | 23 |
| krabice instalační |  | KP. KO 68 | 9 |
| pomocný instalační materiál |  |  | 1 |
| Kabel CYKY 3Cx1,5 |  | přesnou délku určí zhotovitel stavby | 60 |
| Kabel CYKY 3Cx2,5 |  | přesnou délku určí zhotovitel stavby | 20 |
| Přímotopy |  |  |  |
| Přímotop AEG |  | 0,5 kW, 230 V | 1 |
| Přímotop AEG |  | 1 kW, 230 V | 1 |
| Přímotop AEG |  | 1,5 kW, 230 V | 3 |
| Přímotop AEG |  | 2 kW, 230 V | 3 |
| stavební přípomoce |  |  | 1 |

Počítačová síť

| Rack | Datový rozvaděč CONTEG 19" 9U | 1 | ks |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Patch Panel 24p UTP Cat.6 | 1 | ks |
|  | Napájecí panel 6x230V vypínač | 1 | ks |
|  | Vyvazovací panel 1U 40*60 | 1 | ks |
|  | Polička 250mm | 1 | ks |
| Vedení | Lišta instalační 40x20 Kopos | 54 | m |
|  | Kryt Kopos LH 40x20 vnější roh | 20 | ks |
|  | Kryt Kopos LH 40x20 vnitřní roh | 20 | ks |
|  | Lišta instalační 40x40 Kopos | 8 | m |
|  | Kryt Kopos LH 40x40 vnitřní roh | 4 | ks |
|  | Kryt Kopos LH 40x40 vnější roh | 4 | ks |
|  | Spojovací materiál | 1 | kpl |
| STK | Kabel UTP Cat.6, LSZH, 4pár, drát | 380 | m |
|  | LK 80X28 T - krabice přístrojová lištová | 10 | ks |
|  | Kryt zásuvky - Komunikační Tango | 10 | ks |
|  | Kryt zásuvky - Maska nosná s 2xRJ45 | 10 | ks |
|  | Keystone cat.6 | 20 | ks |
| Společné | Měření STK cat.6 | 40 | ks |
|  | Stavební přípomoce - průrazy, začištění | 1 | kpl |
|  | Drobný spojovací materiál | 1 | kpl |
|  | Režijní náklady | 1 | kpl |
|  | Dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl |