## Kompozit
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
Celkem |  |  |  |  | 0
SO 0102 - Regulační komora a hrubé předčištění, ČS - 010201
308 | Montáž zábradlí rovného P1.1+P1.2 | m | 39.5 | 0 | 0
309 | zábradlí z kompozitů výšky 1100 mm | m | 22 | 0 | 0
310 | zábradlí z kompozitů výšky 300 mm | m | 17.5 | 0 | 0
311 | Montáž zakrytí stropu odtokové komory včetně poklopů P3 | kg | 9 | 0 | 0
312 | plné kompozitní rošty včetně poklopů | m2 | 9 | 0 | 0
313 | Montáž žebříků do zdi s vodovodní ochrannou trubkou P2.1 | m | 3.65 | 0 | 0
314 | kompozitní žebřík | m | 3.65 | 0 | 0
SO 0202 - Česlovna, odvodnění kalů a rozvodna - 020201 |  |  |  | 0
696 | Montáž kompozitních výrobků P1-P16 | soubor | 1 | 0 | 0
697 | dodávka kompozitního výrobku P2 -schodiště,podesty,zábradlí | komplet | 1 | 0 | 0
698 | dodávka kompozitního výrobku P10 -schodiště,podesty,zábradlí | komplet | 1 | 0 | 0
699 | dodávka kompozitního výrobku P10 -schodiště, venkovní zábradlí | komplet | 1 | 0 | 0
700 | dodávka kompozitního výrobku P15 - zakrytí žlabů česlí | komplet | 1 | 0 | 0
701 | dodávka kompozitního výrobku P3 -schodiště,podesty,zábradlí | komplet | 1 | 0 | 0
702 | dodávka kompozitního výrobku P5-žebřík 4000 mm | komplet | 2 | 0 | 0
703 | dodávka kompozitního výrobku P6-poklop 1000x1000 mm | komplet | 1 | 0 | 0
704 | dodávka kompozitního výrobku P6-poklop 600x800 mm | komplet | 2 | 0 | 0
705 | dodávka kompozitního výrobku P8-poklop 600x600 mm | komplet | 2 | 0 | 0
706 | dodávka kompozitního výrobku P8-poklop 1000x1600 mm | komplet | 1 | 0 | 0
SO 0203 - Lapáky písku - 020301 |  |  |  | 0
954 | Montáž zábradlí rovného a šikmého z kompozitu | m | 72 | 0 | 0
955 | zábradlí vodorovné a šikmé z kompozitu výšky 1100 mm - P2 | m | 72 | 0 | 0
956 | Montáž venkovního schodiště z kompozitu včetně nosné konstrukce U 200 a L 60/40 - označení P4 | m2 | 4.6 | 0 | 0
957 | schodiště z kompozitu P4 | m2 | 4.6 | 0 | 0
958 | Montáž plných krytů z kompozitu P1 | m2 | 34 | 0 | 0
959 | plné kryty z kompozitu P1 | m2 | 34 | 0 | 0
960 | Montáž žebříků z kompozitu | m | 4 | 0 | 0
961 | žebřík nástěnný z kompozitu - P3 | m | 4 | 0 | 0
SO 0204 - Denitrifikace - 020401 |  |  |  | 0
1041 | D+M zábradlí P1 dl.33100x650 mm | kus | 1 | 0 | 0
1042 | D+M zábradlí P2 dl.1100x650 mm | kus | 4 | 0 | 0
1043 | D+M kompozitní schodiště P3 | kus | 2 | 0 | 0
1044 | D+M kompozitní žebřík P4 2500x400-600 | kus | 2 | 0 | 0
1045 | D+M kompozitní žebřík P4 2450x400-600 | kus | 2 | 0 | 0
1046 | D+M kompozitní žebřík P4 2820x400-1200 | kus | 2 | 0 | 0
SO 0205 - Nitrifikace a dmychárna - 020501 |  |  |  | 0
1171 | Montáž zábradlí rovného hmotnosti do 20 kg | m | 188.5 | 0 | 0
1172 | zábradlí kompozit vodorovné výšky 1,10 m P1.1 | m | 115 | 0 | 0
1173 | zábradlí kompozit vodorovné výšky 1,10 m P1.2 | m | 24 | 0 | 0
1174 | zábradlí kompozit vodorovné výšky 0,75 m P1.2 | m | 25.5 | 0 | 0
1175 | zábradlí kompozit šikmé výšky 1,10 m P1.3 | m | 24 | 0 | 0
1176 | Montáž bezpečnostního madla | ks | 4 | 0 | 0
1177 | bezpečnostní madlo kompozit | ks | 4 | 0 | 0
1178 | Montáž zábradlí u schodů hmotnosti do 20 kg | m | 11 | 0 | 0
1179 | zábradlí kompozit šikmé výšky 1,10 m P1.3 | m | 11 | 0 | 0
1180 | Montáž schodů rovných a podest z kompozitů P3 | kg | 680 | 0 | 0
1181 | Kompozitní schodiště | m2 | 7.587 | 0 | 0
1182 | Montáž osazení kanálového krytu | kg | 17.9 | 0 | 0
1183 | kompozitní pochozí desky | m2 | 0.325 | 0 | 0
1184 | Montáž žebříků do zdi P2 | m | 7.2 | 0 | 0
1185 | Žebřík kompozit | m | 7.2 | 0 | 0
SO 0207 - Dosazovací nádrže a čerpací stanice vrat - 020701 |  |  |  | 0
1285 | montáž zábradlí rovného a šikmého z kompozitu | m | 94 | 0 | 0
1286 | zábradlí vodorovné z kompozitu výšky 1100mm, sloupky, madla, příčníky, zarážky | m | 61 | 0 | 0
1287 | zábradlí vodorovné z kompozitu výšky 650mm, sloupky, madla, příčky, zarážky | m | 33 | 0 | 0
1288 | montáž venkovního schodiště z kompozitu | m2 | 4.08 | 0 | 0
1289 | schodiště z kompozitu dl.1,2m s podestou 0,8x0,8m, zábradlím, madly | kpl | 1 | 0 | 0
1290 | schodiště z kompozitu dl.2,3m s podestou 0,8x0,8m, zábradlím, s madly | kpl | 1 | 0 | 0
1291 | Montáž poklopů z kompozitu | m2 | 4.31 | 0 | 0
1292 | poklop z kompozitu 1800 x 1400mm, vyjímatelný, plný kryt, madlo, L-profil, I profil | kus | 1 | 0 | 0
1293 | poklop z kompozitu 900x900mm, vyjímatelný, plný kryt, L profily | kus | 1 | 0 | 0
1294 | poklop z kompozitu 700x700mm, vyjímatelný, plný kryt, L profily | kus | 2 | 0 | 0
1295 | Montáž osazovacího rámečku pro kompozitní rošty | kg | 6.65 | 0 | 0
1296 | osazovací rámeček pro kompozitní rošty | kg | 6.65 | 0 | 0
1297 | Montáž roštů z kompozitu | m2 | 0.715 | 0 | 0
1298 | pochozí kompozitní mřížkový pororošt | m2 | 0.715 | 0 | 0
1299 | Montáž žebříku z kompozitu | m | 10.4 | 0 | 0
1300 | žebříky z kompozitu,š 400mm, příčky s protiskluzovým povrchem, kotvy přes kompozitní úchytky | m | 10.4 | 0 | 0
SO 0208 - Aerobní stabilizace kalu - 020801 |  |  |  | 0
1363 | montáž zábradlí rovného a šikmého z kompozitu | m | 48 | 0 | 0
1364 | zábradlí vodorovné z kompozitu výšky 1000mm, sloupky, madla, příčníky, zarážky | m | 42 | 0 | 0
1365 | zábradlí vodorovné z kompozitu výšky 1100mm, sloupky, madla, příčníky, zarážky | m | 6 | 0 | 0
1366 | Montáž žebříku z kompozitu | m | 3.5 | 0 | 0
1367 | žebříky z kompozitu,š 400mm, příčky s protiskluzovým povrchem, kotvy přes kompozitní úchytky | m | 3.5 | 0 | 0
SO 0209 - Strojovna aerobní stabilizace kalu - 020901 |  |  |  | 0
1505 | Montáž zábradlí rovného - kompozit | m | 11 | 0 | 0
1506 | zábradlí rovné - kompozit P1 | kpl | 1 | 0 | 0
1507 | Montáž schodů - kompozit | m2 | 6.08 | 0 | 0
1508 | schodiště - kompozit P2 | kpl | 1 | 0 | 0
1509 | Montáž podest, lávek, poklopů, desek - kompozit | m2 | 1 | 0 | 0
1510 | plný kryt s roštem - kompozit P3 | kpl | 1 | 0 | 0
SO 0212 - Komunikace a zpevněné plochy - 021201 |  |  |  | 0
2228 | Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg | m | 2.6 | 0 | 0
2229 | zábradlí délky 2600 mm - kompozit | kus | 1 | 0 | 0
SO 0302 - Odpad z ČOV - 030201 |  |  |  | 0
2876 | D+M zábradlí vinylesterová pryskyřice KV | m | 4 | 0 | 0