Stručná špecifikácia:

Požiadavky:

* vymaľovať priestory vrátane s tým súvisiacich prác na oboch podlažiach vrátane schodiska (napr. zarovnanie nerovností a prasklín, špárovanie, sádrovanie, odvoz odpadu a pod.)

steny – farebné, stropy – biela farba, okolo okien biele,

* výmena kobercov a s tým súvisiacich prác na oboch podlažiach vrátane schodiska okrem priestorov WC (napr. odstránenie starých kobercov, vyčistenie a zarovnanie podláh, a pod., nalepenie nových kobercov), odvoz starých kobercov,
* výmena sokla  a s tým súvisiacich prác  (napr. odstránenie starých soklov, vyčistenie, výroba s montáž nového kobercového sokla),
* premiestnenie nábytku z dôvodu uvoľnenia priestoru na prácu,
* výmena prahov, staré prahy sú zalepené kobercom a odlepujú sa, nebezpečie zakopnutia a pádu.

Doplňujúce údaje:

* výška miestností - prízemie 2,62 m, pri schodoch 2,90 m
* výška miestností - poschodie 2,62 m, pri schodoch 4,10 m
* schodov 27, na schod 0,5 m.