**Strop 1. NP Výpis**

**1 Nosník HELUZ MIAKO - 250 2 ks**

**2 Nosník HELUZ MIAKO – 275 3 ks**

**3 Nosník HELUZ MIAKO - 300 1 ks**

**4 Nosník HELUZ MIAKO - 475 1 ks**

**5 Nosník HELUZ MIAKO - 500 13 ks**

**6 Nosník HELUZ MIAKO - 550 8 ks**

**7 HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/ 350 ks**

**8 HELUZ MIAKO 19/62,5 /50/ 50 ks**

**9 Věncovka HELUZ 8/25 broušená /144/ 127 ks**

**Strop 1. PP Výpis**

1 **Nosník HELUZ MIAKO - 150**  **5 ks**

2 **Nosník HELUZ MIAKO - 275**  **3 ks**

3 **Nosník HELUZ MIAKO - 300**  **3 ks**

4 **Nosník HELUZ MIAKO - 500 16 ks**

5 **Nosník HELUZ MIAKO - 550**  **9 ks**

6 **HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/**  **350 ks**

7 **HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/**  **70 ks**

8 **HELUZ MIAKO 19/50 /96/**  **96 ks**

9 **Věncovka HELUZ 8/25 broušená /144/ 100 ks**

***Varianta: FAMILY 50 2IN1 SBC Spojovací materiál PĚNA, ne lepidlo.***

1 **HELUZ FAMILY 50 2in1 /60/, U = 0,11 W/m2K**  **1920 ks**

2 **HELUZ FAMILY 50 2in1 /60/, U = 0,11 W/m2K 33 ks**

3 **HELUZ FAMILY 50-K-1/2 2in1 /100/ P10**  **200 ks**

4 **HELUZ FAMILY 50-K-1/2 2in1 /100/ P10 30 ks**

5 **HELUZ FAMILY 50-K 2in1 /50/ P10**  **100 ks**

6 **HELUZ FAMILY 50-K 2in1 /50/ P10 42 ks**

7 **HELUZ PLUS 44 broušená /72/, U = 0,21 W/m2K**  **1224 ks**

8 **HELUZ PLUS 44 broušená /72/, U = 0,21 W/m2K 19 ks**

9 **HELUZ STI 44-K-1/2 broušená /120/**  **120 ks**

10 **HELUZ STI 44-K-1/2 broušená /120/ 15 ks**

11 **HELUZ STI 44-K broušená /72/ 22 ks**

12 **HELUZ STI 44-R broušená /84/**  **84 ks**

13 **HELUZ STI 44-R broušená /84/ 21 ks**

14 **HELUZ P15 30 broušená /96/, U = 0,50 W/m2K**  **576 ks**

15 **HELUZ P15 30 broušená /96/, U = 0,50 W/m2K 13 ks**

16 **HELUZ 24 broušená /72/, U = 0,84 W/m2K**  **216 ks**

17 **HELUZ 11,5 broušená /120/, U = 1,42 W/m2K**  **600 ks**

18 **HELUZ 11,5 broušená /120/, U = 1,42 W/m2K 63 ks**

19 **Preklad HELUZ 11,5 - 125 /40/ 12 ks**

20 **Preklad HELUZ 23,8 b - 125 /20/**  **4 ks**

21 **Preklad HELUZ 23,8 b - 150 /20/**  **44 ks**

22 **Preklad HELUZ 23,8 b - 175 /20/ 5 ks**

23 **Preklad HELUZ 23,8 a - 200 /20/ 10 ks**

24 **Preklad HELUZ 23,8 a - 225 /20/** **8 ks**

25 **Preklad HELUZ 23,8 a - 250 /20/ 10 ks**

26 **Tepelneizolacní ZAKLÁDACÍ malta HELUZ TREND 25 kg /35/ 31 ks**

27 **HELUZ celoplošné lepidlo 25kg (M) /35/**  **35 ks, nahradit pěnou**

28 **HELUZ celoplošné lepidlo 25kg (M) /35/ 16 ks, nahradit pěnou**

29 **HELUZ lepidlo 25kg /48/ 5 ks, nahradit pěnou**

**Doplnky a pomucky:**

**Polystyrén HELUZ tl. 70 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m 2 ks**

**Polystyrén HELUZ tl. 90 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m 2 ks**

**Polystyrén HELUZ tl. 150 mm, výška 240 mm, délka 1,5 m 17 ks**

**TM HELUZ TREND tepelne izolacní malta 25 kg /35/ 26 ks**

**Extrudovaný polystyrén XPS rezaný**  **66 ks**

**Kotva z korozivzdorné oceli HNK 155 ks**

***Varianta: FAMILY 50 SBC Spojovací materiál PĚNA, ne lepidlo.***

1 **HELUZ FAMILY 50 broušená /60/, U = 0,14 W/m2K**  **1920 ks**

2 **HELUZ FAMILY 50 broušená /60/, U = 0,14 W/m2K 33 ks**

3 **HELUZ FAMILY 50-K-1/2 broušená /100/ P10**  **200 ks**

4 **HELUZ FAMILY 50-K-1/2 broušená /100/ P10 30 ks**

5 **HELUZ FAMILY 50-K broušená /50/ P10**  **100 ks**

6 **HELUZ FAMILY 50-K broušená /50/ P10 42 ks**