**Poptávka na zateplení garáží**

BD Africká poptává zateplení dvou dvougaráží v suterénu BD Africká 31 – viz foto.

Odhadovaná plocha zateplení – 2x 30m2 = 60m2, přesný rozsah bude upřesněn při společné měření, před podpisem objednávky.

Foto č.1 – Jedna dvojgaráž Foto č.2 – Strop dvojgaráže

Požadavky na zateplení

* Kvalitní izolační materiál – preference nehořlavý
* Výška izolace 5-7 cm
* Finální povrchová úprava zateplení, včetně vybílení

Při zateplení je potřeba posunout vedení elektrického kabelu a zateplení přizpůsobit postranním úchytům – viz. fotodetail



Požadovaný termín provedení práce – do 15. 12. 2015

Hlavními kritérii výběru jsou cena, termín dodání, délka záruky, reference.

Termín pro podání písemných nabídek do 20. 11. 2015.

BD Africká si vyhrazuje právo nevybrat ani jednu z předložených nabídek.

Součástí nabídky musí být přesný popis materiálu, rozpis prací, časový harmonogram a cena (ideálně za m2) včetně všech daní a dopravy.

Adresa pro podání nabídky:

BD Africká 31

Africká 688/31

160 00 Praha 6

Prohlídka možná po telefonické dohodě na čísle 603 410 123.

Jaroslav Chaloupka

Předseda BD Africká 31

V Praze 11. 11. 2015