Zadávací podmínky pro zhotovení díla:

Objednatel: Česká pošta, s. p.

Politických vězňů 909/4, Praha 1

Odbor PČ Morava

Orlí 655/30

B r n o

Místo a předmět plnění díla: Pošta Mikulčice – byt – oprava sociálního zařízení

# Technický popis díla, specifikace podmínek – oprava sociálního zařízení byt Mikulčice:

Jedná se o opravu sociálního zařízení v bytě na poště Mikulčice. Jedná se o částečnou výměnu vnitřní kanalizace a rozvodů vody. Výměnu WC, umyvadla, vodovodní baterie a demontáž vany. Bude nainstalován sprchový kout a provedou se nové obklady a dlažba. Pro dokončení se provedou malířské práce.

Rozsah prací:

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |
| 1 | 346 23-4311.R00 | Zazdívka rýh 5 x 15 cm | m | 5,6400 |
|  | Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |
| 2 | 612 40-3399.RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi | m2 | 0,8500 |
|  | Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |
| 3 | 630 90-0030.RAA | Vybourání podkladního betonu tloušťka 15 cm | m2 | 0,6400 |
| 4 | 631 31-2141.R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0,6400 |
|  | Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |
| 5 | 978 02-1191.R00 | Otlučení obkladů do 100% | m2 | 19,5400 |
| 6 | 978 02-1161.R00 | Vybourání dlažby keramické do 100 % | m2 | 5,0100 |
| 7 | 974 03-1134.R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm | m | 5,6400 |
| 8 | 979 08-8212.R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 1,6693 |
| 9 | 979 09-3111.R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 1,6693 |
| 10 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,6693 |
| 11 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km 15 km | t | 23,3702 |
| 12 | 979 99-0101.R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 1,6693 |
|  | Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |
| 13 | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 2,3347 |
| 14 | 999 28-1196.R00 | Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km | t | 2,3347 |
| 15 | 999 28-1199.R00 | Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km 15 km | t | 4,6694 |
|  | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |
| 16 | 711 21-2112.R00 | Nátěr hydroizolační Cemix proti vlhkosti silikátov | m2 | 5,0000 |
| 17 | 711 21-2601.RT2 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei) | m | 2,0000 |
| 18 | 711 21-2602.RT2 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh | kus | 2,0000 |
|  | Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |
| 19 | 721 17-1808.R00 | Demontáž potrubí z PVC do DN 114 | m | 1,0000 |
| 20 | 721 17-1803.R00 | Demontáž potrubí z PVC do DN 75 | m | 4,1800 |
| 21 | 721 21-0817.R00 | Demontáž vpusti vanové DN 70 | kus | 1,0000 |
| 22 | 721 17-6103.R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 2,7300 |
| 23 | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 1,4500 |
| 24 | 721 17-6105.R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 1,0000 |
| 25 | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 5,1800 |
| 26 | 721 19-4103.RM1 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 přípojka pro pračku nebo myčku HL 2 | kus | 1,0000 |
| 27 | 721 19-4105.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 1,0000 |
| 28 | 998 72-1102.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0,0034 |
| 29 | 998 72-1194.R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km | t | 0,0034 |
| 30 | 998 72-1199.R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanal. další 1km 15 km | t | 0,0476 |
|  | Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |
| 31 | 722 30-0011.RA0 | Vodovod, potrubí PPR - PN 20, DN 20 | m | 11,2800 |
| 32 | 722 17-0801.R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 11,2800 |
| 33 | 722 18-1211.RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 11,2800 |
| 34 | 998 72-2102.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0,0490 |
| 35 | 998 72-2194.R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km | t | 0,0490 |
| 36 | 998 72-2199.R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod další 1km 15 km | t | 0,6860 |
|  | Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |
| 37 | 725 22-0907.R00 | Demontáž WC kombi | kus | 1,0000 |
| 38 | 725 22-0908.R00 | Demontáž vany plechové | kus | 1,0000 |
| 39 | 725 82-9301.R00 | Demontáž baterie umyv.a vanové nástěnné | kus | 2,0000 |
| 40 | 725 20-0010.RA0 | Montáž zařizovacích předmětů - klozet | kus | 1,0000 |
| 41 | 725 20-0030.RA0 | Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo | kus | 1,0000 |
| 42 | 725 82-9301.RT2 | Baterie umyv.a vanová nástěnná včetně baterie - montáž | kus | 1,0000 |
| 43 | 725 84-5111.RT0 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství základní | kus | 1,0000 |
| 44 | 725 24-9102.R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1,0000 |
| 45 | 725 24-9103.R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1,0000 |
| 46 | 725 84-9200.R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 1,0000 |
| 47 | 725 01-3165.R00 | Klozet kombi LYRA Plus,nádrž s armat. odpad.svislý | soubor | 1,0000 |
| 48 | 725 86-0211.RT1 | Sifon umyvadlový HL133, 5/4 '' přípoj pračka zpětná klapka, čistící otvor, DN 30, 40 | kus | 1,0000 |
| 49 | 725 86-0300.R00 | Odtok vanový HL555N, odpad DN 40/50 | kus | 1,0000 |
| 50 | 642-93802 | Vanička sprchová keramická 900x900 odpad d 90 mm | kus | 1,0000 |
| 51 | 554-84415.A | Stěna sprch boční pevná 90cm chinchila BSSP90CH | kus | 1,0000 |
| 52 | 554-84451.A | Dveře sprchové kloubové 90cm chinchila SDK 90 CH | kus | 1,0000 |
| 53 | 998 72-5102.R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0,1020 |
| 54 | 998 72-5194.R00 | Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 1 km | t | 0,1020 |
| 55 | 998 72-5199.R00 | Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty další 1km 15 km | t | 1,4280 |
|  | Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |
| 56 | 771 57-5101.R00 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel,20x20 včetně dodávky dlažby a ztratného | m2 | 5,5100 |
|  | Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |
| Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |
| 57 | 781 41-5016.RA0 | Obklad pórovinový do tmele Schömburg 15x25 mm včetně dodávky obkladu a ztratného | m2 | 21,4900 |
|  | Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  |
| 58 | 783 22-5400.R00 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x, zárubeň | ks | 1,0000 |
|  | Celkem za | 783 Nátěry |  |  |
| Díl: | 784 | Malby |  |  |
| 59 | 784 45-2914.R00 | Oprava,malba směsí tekut.2x | m2 | 16,5100 |
|  | Celkem za | 784 Malby |  |  |

Zpracoval:	Jaroslav Němec - stavební technik

tel: +420 518 305 140, +420 731 542 409

e-mail: Nemec.Jaroslav.2@cpost.cz

V Hodoníně: 29.11.2016

Lhůta plnění díla: do 30.12.2016