- dodávka a montáž externí klimatizace do dvou rodinných domů  
- dům Zlín - čtyři místnosti každá cca 20 m2 (celková kubatura cca 200 m3) - tři místnosti na stejném patře jedna v suterénu  
- dům Otrokovice dvě místnosti (jedna cca 16 m2 - cca 40 m3 a druhá cca 48 m2 - cca 120 m3) - místnosti jsou na stejném patře- umístění klimatizační jednotky na balkoně