(K+K) MATERIÁL MNOŽSTVO CENA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Porotherm 300 P+D \* | 37,049 m3 |  |
| Lepidlo na Porotherm (na požadované množstvo Porothermu\*) |  |  |
| ~~Pena na Porotherm (na požadované množstvo Porothermu \*)~~ |  |  |
| Komín Shiedel tvarovka 380x380mm priemer200, 45st.uhol | 5,5 m |  |
| Preklad Porotherm120/65/1250mm | 4 ks |  |
| Preklad Porotherm120/65/1500mm | 8 ks |  |
| Porotherm HR 125mm P+D \* | 56,75 m2 |  |
| Omietka vnút.stien zo suchých zmesí štuková | 255,964 m2 |  |
| Omietka vonk. stien Silikátová Baumit hr.2mm škráb. štuková | 102,147 m2 |  |
| Styrodur bez povrch. tenkovrstv. omietky hr.120mm | 50 m2 |  |
| Plystyrén bez povrch. tenkovrstv. omietky hr.150mm | 117,64 m2 |  |
| Lak asfaltový ALP-PENETRAL | 0,036 t |  |
| Pás asfaltový A500H IPA | 18,026 m2 |  |
| Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 | 325,987 m2 |  |
| ~~Doska čadič.~~NOBASIL MPS 50kg/m3 hr.5cm - mäkká | 103,341 m2 |  |
| ~~Doska čadič~~.NOBASIL MPS 50kg/m3 hr.20cm - mäkká | 109,719 m2 |  |
| Doska z polystyrénu EPS 100S STABIL hr.80mm | 100,388 m2 |  |
| Parozábrana z PE fólie (Isotec, Tyvek a pod) hr.0,1m | 307,408 m2 |  |
| Podhľady sadr RIGIPS | 98,420 m2 |  |
| Potrubie kanal.z PVC odpadné D 50 | 3 m |  |
| Potrubie kanal.z PVC odpadné D 63 | 11,30 m |  |
| Potrubie kanal.z PVC odpadné D 110 | 9,5 m |  |
| Potrubie kanal.z PVC odpadné D 125 | 14,475 m |  |
| Redukcia 110/63 | 2 ks |  |
| Redukcia 110/50 | 1 ks |  |
| Koleno (90 st.) priem.63 | 4 ks |  |
| Koleno (90 st.) priem.50 | 1 ks |  |
| Potrubie HDPE D32 | 19,10 m |  |
| Potrubie vodovod.plastové ALPEX DUO D 16 | 22,95 m |  |
| Potrubie vodovod.plastové ALPEX DUO D 20 | 11,40 m |  |
| Ochrana vodov.potrub. teploiz.rúrami z PE hr.do 6mm DN do 22mm | 34,35 m |  |
| Kohút guľový DN 16 | 4 ks |  |
| Kohút guľový DN 16 | 1 ks |  |
| Upevn.výpust. DN 15 | 11 ks |  |
| Roxor priem.8 mm/6m | 138 ks |  |
| Roxor priem. 12mm/6m | 55 ks |  |
| Roxor priem.6 mm/6m | 43 ks |  |
| Kari rohož 6/6 100x100 (2x3m) | 25 ks |  |
| Kari rohož 8/8 150x150 (2x3m) | 25 ks |  |
| Debniaca tvárnica 500x300x250 | 560 ks |  |
| Debniaca tvárnica 300x300x250 | 12 ks |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

(A) MATERIÁL MNOŽSTVO CENA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Porotherm 300 P+D na \* | 37,049 m3 |  |
| Lepidlo na Porotherm (na požadované množstvo Porothermu \*) |  |  |
| ~~Pena na Porotherm (na požadované množstvo Porothermu \*)~~ |  |  |
| Komín Shiedel tvarovka 380x380 mm priemer200, 45st.uhol | 5,5 m |  |
| Preklad Porotherm120/65/1250mm | 4 ks |  |
| Preklad Porotherm120/65/1500mm | 8 ks |  |
| Porotherm HR 125mm P+D \* | 56,75 m2 |  |
| Omietka vnút.stien zo suchých zmesí štuková | 255,964 m2 |  |
| Omietka vonk. stien Silikátová Baumit hr.2mm škráb. štuková | 102,147 m2 |  |
| Styrodur bez povrch. tenkovrstv. omietky hr.120mm | 37,5 m2 |  |
| Plystyrén bez povrch. tenkovrstv. omietky hr.150mm | 117,64 m2 |  |
| Lak asfaltový ALP-PENETRAL | 0,036 t |  |
| Pás asfaltový A500H | 18,026 m2 |  |
| Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 | 325,987 m2 |  |
| ~~Doska čadič.~~NOBASIL MPS 50kg/m3 hr.5cm - mäkká | 103,341 m2 |  |
| ~~Doska čadič~~.NOBASIL MPS 50kg/m3 hr.20cm - mäkká | 109,719 m2 |  |
| Doska z polystyrénu EPS 100S STABIL hr.80mm | 100,388 m2 |  |
| Parozábrana z PE fólie (Isotec, Tyvek a pod) hr.0,1m | 307,408 m2 |  |
| Podhľady sadr RIGIPS | 98,420 m2 |  |
| Potrubie kanal.z PVC odpadné D 50 | 3 m |  |
| Potrubie kanal.z PVC odpadné D 63 | 11,30 m |  |
| Potrubie kanal.z PVC odpadné D 110 | 9,5 m |  |
| Potrubie kanal.z PVC odpadné D 125 | 14,475 m |  |
| Redukcia 110/63 | 2 ks |  |
| Redukcia 110/50 | 1 ks |  |
| Koleno (90 st.) priem.63 | 4 ks |  |
| Koleno (90 st.) priem.50 | 1 ks |  |
| Potrubie HDPE D32 | 19,10 m |  |
| Potrubie vodovod.plastové ALPEX DUO D 16 | 22,95 m |  |
| Potrubie vodovod.plastové ALPEX DUO D 20 | 11,40 m |  |
| Ochrana vodov.potrub. teploiz.rúrami z PE hr.do 6mm DN do 22mm | 34,35 m |  |
| Kohút guľový DN 16 | 4 ks |  |
| Kohút guľový DN 16 | 1 ks |  |
| Upevn.výpust. DN 15 | 11 ks |  |
| Roxor priem.8 mm/6m | 101 ks |  |
| Roxor priem. 12mm/6m | 55 ks |  |
| Roxor priem.6 mm/6m | 43 ks |  |
| Kari rohož 6/6 100x100 (2x3m) | 25 ks |  |
| Kari rohož 8/8 150x150 (2x3m) | 25 ks |  |
| Debniaca tvárnica 500x300x250 | 420 ks |  |
| Debniaca tvárnica 300x300x250 | 12 ks |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |